1)特置后部冷却器和预冷器，可直接接入80度以下之高温压缩空气。 
2)超强设计离心式和集流式双重水分离器分水，效率高于99%。 
3)采用世界名优部件，品质优良，使用寿命长。 
4)使用方便，无消耗品，全自动排水，运转成本低，可靠连续运行。 

冷冻式干燥机技术参数

| 型号 | HD-7.5A | HD-10A | HD-15A | HD-20A | HD-30A | HD-50A | HD-75A | HD-100A | HD-150A | HD-200A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理风量 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.8 | 6.5 | 8.8 | 13.5 | 20.0 | 28.0 |
| 最大使用条件 | A、入口温度≦80℃ B、环境温度≦45℃ C、空气压力6-10bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 露点温度 | 1.7℃-5℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷媒种类（HP） | R-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷媒压缩机(HP) | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1-1/2 | 1-3/4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 电 源 | 220V 50/60HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气出入口管径（BSP） | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | 4″ |
| 长 度 (mm) | 530 | 630 | 750 | 750 | 1000 | 1050 | 1050 | 1150 | 1200 | 1500 |
| 宽 度 (mm) | 380 | 450 | 480 | 480 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 680 |
| 高 度 (mm) | 660 | 700 | 780 | 830 | 910 | 690 | 1150 | 1270 | 1270 | 1300 |
| 重 量（Kg） | 55 | 73.5 | 75 | 93 | 115 | 198 | 238 | 238 | 248 | 248 |