太阳能路灯

技术参数：

光源离地高度：6.0—14米

太阳能电池：高转换效率单晶硅/多晶硅太阳能电池组件

适配光源：20—100W LED光源

照明时间：6—10小时

连续阴雨天数：3—6天

控制器：采用微电脑、数字化电路，集成传感技术，智能充、放电。

蓄电池：全密封阀控式免维护铅酸蓄电池或普通铅酸电池

适用范围：年日照时间大于2200小时的地区

适用环境：适用于城市主干路、支路等街道道路照明；厂区；校园道路照明；体育场馆；广场照明。

说明：因太阳能资源的地区差异，太阳能照明系统的具体配置应根据用户和安装地点的太阳辐射量而设计。