公司简介：

北京长恒荣创科技有限公司为国内领先的实验室清洗设备供应商，旗下品牌实验室玻璃器皿自动清洗消毒机是您实验室器皿清洗不可或缺的一部分，作为国内第一台自主研发的实验室器皿自动清洗机，我们秉承“精于工、卓于质、赖于信”的经营理念，专注于实验室器皿的高效、安全清洗，推进实验室自动化水平。

每年坚持对产品技术研发的高投入，为全球客户提供当地化的技术支持和维修、物流服务。

现在越来越多的用户相信北京长恒荣创，因为我们提供的不仅仅是产品，更是解决问题的方法和完善的技术支持及售后服务。今天，在中国，无论是科研院所还是生产企业，抑或是教育医疗机构，哪里需要器皿清洗，哪里就有“长恒荣创洗瓶机”。

“长恒荣创洗瓶机”能提供的:

高质量、不断创新的产品

专业的技术支持和售后服务

应用实验室提供测试及客户培训

完善的销售体系

为什么选择玻璃器皿自动清洗消毒机:

当我们对实验数据准确度的要求变得越来越高时，玻璃器皿的清洗和烘干就变得非常重要。清洗过程必须保证器皿在下次使用时，不受上次使用的影响。机器清洗不仅可以使科研人员从劳动密集型的清洗工作中解放出来，而且提供了可复制的更高效的清洗结果。

选择使用专业清洗机的另外一个原因是让实验人员避免因接触有害物质而产生的潜在风险。例如：清洗剂中的化学物质会影响人体健康；残留的传染性和有毒污染物会危害实验人员；手工清洗产生的破碎玻璃可能致伤，从而导致实验人员被病毒等有害生物感染。清洗消毒机是在封闭系统内全程按程序自动运行，因此实验人员面临的潜在危险可以降至最低。这意味着使用机器自动清洗为实验人员提供了最大程度的保护。

此外，机器自动化清洗使得器皿清洗更标准化，便于进行重复验证和相关记录保存。

仪器技术指标

性能指标

| Q810 | Q820 |
| --- | --- |
| 电源 | 电源 |
| 电压220V 加热功率4.5Kw | 电压220V 加热功率6.5Kw |
| 程序 | 程序 |
| 可自定义编程；十个预制程序 | 可自定义编程；十个预制程序 |
| 清洗功能 | 清洗功能 |
| 循环泵 (最大流量) 400L/min | 循环泵 (最大流量) 400L/min |
| 软水器 | 软水器 |
| 无压力离子水增压泵 | 无压力离子水增压泵 |
| 清洗剂配给泵 | 清洗剂配给泵 |
| 中和剂配给泵 | 中和剂配给泵 |
| 去污粉配给器 | 去污粉配给器 |
| 清洁剂配给器 | 清洁剂配给器 |
| 高效冷凝器 | 高效冷凝器 |
| 控制系统 | 控制系统 |
| 微电脑控制技术+光隔离电路设计 | 微电脑控制技术+光隔离电路设计 |
| 电子安全锁 | 电子安全锁 |
| 过温保护 | 过温保护 |
| 溢水保护 | 溢水保护 |
| 延时启动 | 延时启动 |
| RS232接口 | RS232接口 |
| 材质 | 材质 |
| 内腔材料 316不锈钢 | 内腔材料 316不锈钢 |
| 外壳材料 316不锈钢 | 外壳材料 316不锈钢 |
| 上喷臂 316不锈钢 | 上喷臂 316不锈钢 |
| 下喷臂 316不锈钢 | 下喷臂 316不锈钢 |
| 尺寸（深X宽X高） | 压缩空气干燥组件 |
| 外形：780X700X1000 内腔：690X560X540 | 功率 2Kw |
| 外形：780X1000X1000 内腔：690X560X540 | 空气流量（m3/h）55 |
| 清洗篮 | HEPA过滤器 |
| 42个200ml锥形瓶或250ml容量瓶 | 尺寸（深X宽X高） |
|  | 外形：780X700X1000 内腔：690X560X540 |
|  | 外形：790X1000X1000 内腔：690X560X540 |
|  | 清洗篮 |
|  | 42个200ml锥形瓶或250ml容量瓶 |

北京长恒荣创科技有限公司专业供应生产销售洗瓶机，欢迎您来电咨询实验室洗瓶机的详细信息！北京长恒荣创科技有限公司提供的洗瓶机不仅具有国内外领先的技术水平，更有良好的售后服务和优质的解决方案，占有国内洗瓶机行业非常大的市场，我们将为阁下提供洗瓶机最低的价格，最优惠的产品，最有市场竞争力的洗瓶机产品。

我们以最低的进口洗瓶机价格.最大的洗瓶机生产规模.最好洗瓶机技术服务最全的进口洗瓶机型号回馈给客户。北京进口洗瓶机由北京长恒荣创科技有限公司特别提供，欢迎惠顾！

本公司所有产品，价格优惠，质量品牌保证，产品三包，售后有保障，欢迎新老客户来电咨询优惠价格！ 北京长恒荣创科技有限公司---显微镜品质保证！

公司名称：北京长恒荣创科技有限公司

地址：北京市海淀区西四环永定路甲5号中电兴发大厦C410室

电话：010-68187352    13661374100