产品介绍

AXF系列流量计是基于数十年现场经验实践研发的产品，不仅耐用，而且易于操作。
      可更换电极和电极粘污度诊断功能的结合大大提高了系统可维护性。
      AXF采用能消除流体噪音的“双频励磁法”和为恶劣环境下使用新增的可选“增强型双频励磁法”，确保系统稳定性和快速响应。
  注：“双频励磁法”是横河电机株式会社的专利技术。

基本技术规格

  励磁方式 
    标准双频励磁 
    增强型双频励磁

  输入信号 
    一路状态输入：无源触点 
    负载电阻≤200Ω（通）、≥100kΩ（断）

  输出信号 
    一路电流输出 
    一路脉冲输出 
    一路警报输出 
    两路状态输出

  通讯信号 
    BRAIN或HART通讯信号

  指示器 
    全点阵液晶显示器

  防护 
    IP67，NEMA4X，JIS C0920防水型

基本性能指标

  重复性 
    示值的0.1%(V≥1m/s(3.3fy/s)) 
    示值的0.05%+0.5mm/s(V<1m/s(3.3fy/s))

  最大功耗 
    一体型流量计：12W 
    分离型传感器：与AXF11配套：20W 
                         与AXF14配套：12W

1.按尺寸区分:有直径2600~2.5mm，并且可根据客户的要求来设计,制作。可满足客户的特殊要求。 
2.按连接方式区分：有法兰连接型和夹持型。 
3.按转换器区分：有一体型和分离型。 
4.按特殊用途区分：有潜水型和隔爆本安型等。