HF－2型快速连续灰分测定仪

一、适用范围

HF-2型快速连续灰分测定仪是一种新型的测定灰分含量的专用设备。该仪器具有快速、准确、高效、节能等优点，广泛应用于煤炭、地质、冶金、电力、化工、外贸等部门的实验室。

二、仪器特点

该仪器是一种新型的测定煤炭或其它可燃物质灰分含量的专用设备．将被测试样放在传送链条上，随链条进入高温区燃烧，然后送出炉膛．由于试样是缓慢进入高温区的，因此避免了试样的爆燃．另外，传送链速度无级可调，可根据试样要求改变灰化时间。

三、主要技术指标

炉膛长度：730mm

恒温带长度：815℃时≮150mm，温差≯±10℃

最高炉温：900℃

升温时间：（由室温升至815℃）45min

电源：AC20Ｖ±10%，50Hz

最大功率：4KW

链条运行速度：15～70mm/min（灰化时间15～50min）

试样量：0.5±0.01g ，精确到0.0002g

测量精度：优于GB212-2001标准规定

- 基本配置                                     图示：HF-2型快速连续灰分测定仪

主  机          一台

热电偶          一支

保险管  30A     二只

保险管  10A     二只

保险管  2A      二只

五、参考价格  16000元