不锈钢小便槽介绍

本公司在2007年初设计、施工安装坐落在上海闵行区剑川路上的“上海交通大学新建体育馆”不锈钢小便池及感应自动冲水工程。共五座，最长一座长度达20.4米，创造了目前国内不锈钢小便槽单座最长、制作和安装难度最高不锈感应冲水系统采用本公司《JL-5型厕所感应冲水系统》，四米左右安装一套，探测器安装于小便槽吊顶上方，形成幕帘式探测冲水。

本公司设计制作的不锈钢小便槽有多达十一种样式供选择。设计生产的不锈钢小便槽美观大方、豪华气派。在制作选材上精益求精，保证高品位、高质量。小到转轴选择，大到板材选材、采用无缝焊接等均严格把关精心制作。在以次充好、假货横流当今社会，本公司从源头上杜绝假材料、劣质制作，交客户一座高品位的不锈钢小便槽。

钢小便池记录，是本公司完成众多不锈钢小便槽中的经典产品，包括2010年上海世博会采用了本公司产品。

以下产品，整座无焊接最长可到5米。

| 类别型号 | 样式介绍 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 有踏步 不锈钢小便槽 （BXG134） |  | 特点： 1 踏步可翻转； 2.踏步下同时冲水。 |
| 有踏步 不锈钢小便槽 （BXG132） |  | 特点： 1 踏步不可翻转； 2.踏步下无冲水。 |
| 有踏步 不锈钢小便槽 （BXG131） |  | 特点： 1 踏步不可翻转，踏步宽150MM。 2.踏步下无冲水。 |

| 有踏步 下沉式 不锈钢 小便槽 （BXG133） |  | 特点： 1 踏步不可翻转，踏步宽150MM。 2.踏步下无冲水。 基价： |
| --- | --- | --- |
| 无踏步 不锈钢 小便槽 （BXG111） |  | 特点： 踏步贴瓷砖 基价： |
| 无踏步 不锈钢 小便槽 （BXG113） |  | 特点： 1.踏步贴瓷砖； 2.增加前300MM挡板。 基价： |

| 无踏步 下沉式 不锈钢 小便槽 （BXG112） |  | 特点： 整体下沉，适应小卫生间。 基价： |
| --- | --- | --- |
| 防滑移动 不锈钢 小便槽 （BXG102） |  | 特点： 防滑。 基价： |
| 防滑双踏步 不锈钢 小便槽 （BXG112） |  | 特点： 防滑双踏步，适合室外移动厕所。 基价： |

| 立式 不锈钢 小便槽 （BXG121） |  | 特点： 增加前挡板550mm. 基价： |
| --- | --- | --- |
| 防滑双踏步 不锈钢 小便槽 （BXG122） |  | 特点： 增加前挡板550mm. 基价： |

不锈钢小便槽感应冲水系统介绍

小便槽感应冲水系统采用本公司生产的《JL-5型感应冲系统》。

欢迎使用本装置。本装置可专门用于沟槽式公用卫生间的不锈钢小便池(槽)感应自动冲水，安装后做到人去后自动冲洗，卫生方便，有效的达到“卫生与节水”平衡的目的。是理想的不锈钢小便（池）槽专用节水装置。

本控制器由探测、主控制器与小便控制机构三件组成。

见安装原理图：

感应冲水系统安装：

- 4米左右小便槽冲水管安装如上图所示，应形成上图蓝色线“Π”所示布局。2米左右小便槽可采用传统：“┻”形布局；

- 探测器角度：1000 形成幕帘式探测，仅当人站在台阶上时，方可探测冲水。4米左右安装双探测器；2米左右安装单探测器。

实际安装图介绍：

感应冲水探测器，原则上四米长小便槽安装一套（双探测器）。

不锈钢小便槽与土建配合安装原则：

- 不锈钢小便槽安装在先，地砖墙砖收边；

- 小便槽地漏，不能在中间，或左右边；参考尺寸：230（离毛墙）×200（小便槽边），详见本公司《不锈钢小便槽安装土建配合》。

3. 感应冲水系统原则上均安装在吊顶上方，外部仅能看到嵌入吊顶的探测器。

注：

- 以上报价，上海市内中环以内免费，中环外及外省运费和包装费另算；

- 材料均采用304/2.0不锈钢材质；各规格不锈钢小便槽高为1200，槽宽400，踏步安装需方要求分：常规为150和300两种宽。

上海力三节能设备科技有限公司

电话：021-65303651