产品展示 Products

PDJK-10型开启式电流互感器（小变比，高精度）

选用了磁导率较高的优质进口硅钢片作为导磁材料，具有铁芯可分割、磁路损耗小的特点，其半圆环型铁芯和二次绕组采用优质环氧树脂真空浇注在可阻燃的塑料壳体内，防潮湿，性能稳定，无需维护，广泛用于紧凑型全绝缘环网开关柜中，安装时直接卡在进出线电缆上，简捷方便。已在ABB、施耐德、西门子、欧玛嘉宝等紧凑型全绝缘环网开关柜中广泛使用，也用于组合式箱变和电缆分接箱中。

安装时将两个半圆环卡在分相电缆上，用抱箍抱紧，与电缆于一体，和谐美观，35mm2-400mm2的10kV和35kV电缆均能适用，其抱箍为不锈钢抱箍。