(1)额定功率(pe)： 指柴油发电机组在额定运行情况时所能输出的最大有功功率，单位为千瓦(kW)或兆瓦(MW)。

(2)额定功率因数(cosφ)：指电机额定运行时的功率因数。

(3)额定电压(Ue)： 指柴油发电机组在正常运行时的线电压，单位为伏(V)或千伏(kW)。

(4)额定电流(Ie)：指柴油发电机组在额定状态运行时的线电流，单位为安(A)或千安(kA)。

(5)额定转速(nc)：柴油发电机组为了维持交流电的频率为50Hz时所需要的转速，单位为转/分(r/min)。

(6)额定效率(ηe)：指柴油发电机组在额定状态运行时的效率。

(7)额定频率(fe)：我国规定额定频率为50Hz。

(8)额定温升：运行中柴油发电机组定子绕组和转子绕组允许比环境温度升高的度数。我国规定环境温度以40℃计算