方尺按GB6092-85标准制造，材料HT200-250，具有垂直平行的框式组合，适用于高精度机械和仪器检验及机床之间不垂直度的检查，是用来检查各种机床内部件之间不垂直度的重要工具。 规格mm; 相对测量面平行度; 相邻两侧面垂直度; 测量面直线度. 精度等级um. 0; 1; 2; 0; 1; 2; 0; 1; 2. 200×200×30; 4; 8; 16; 1.5; 3; 6; 4; 8; 16. 250×250×30; 4.5; 9; 18; 2; 8; 8; 4.5; 9; 18. 300×300×30; 5; 10; 20; 2.3; 9; 9; 5; 10; 20. 400×400×40; 6; 12; 24; 2.6; 10; 10; 6; 12; 24. 500×500×50; 7; 14; 28; 3; 12; 12; 7; 14; 28. 600×600×50; 8; 16; 32; 3.5; 14; 14; 8; 16; 32.

浏览更多关于 铸铁方尺¦直角方尺¦检验方尺¦方型角尺¦平尺 的内容