V型架、铸铁V型架的用途：是用来支承轴类、管类、套筒类等圆柱形工件，使工件轴心线平行于本台工作面，以便找正和划线的工具。
V型架、铸铁V型架的标准：按国家GB4972-85标准制造，一般都成对供应，是一个四棱体，四个工作面上或四个尺寸不同的90度的槽。
V型架、铸铁V型架主要适用于轴类零件的检验和划线。
V型架的规格：100mm×100mm×80mm  150mm×150mm×80mm  
200mm×200mm90mm           300mm×300mm×120mm