“川菱”除湿机功能简介

CL-890D      川菱全湿度豪华控制型

建议使用面积：层高2.6m  85-125m2

显示方式：彩色液晶屏显示，微电脑湿度30-90%之间任意设定、任意控制

风    向：左侧出风

化霜功能：微电脑自动除霜，适用于低温环境

压缩机  ：采用国际品牌高效旋转式压缩机，省电、高效

排水方式：软管连续排水

除湿量：90升/天

最大输入电流：7.5A  最大输入功率：1800W

电  源：220V/50Hz

循环风量： 1000m3/h

使用环境温度：5-38℃

外形体积（深宽高）：420*480*960mm3

毛重：55kg