“川菱”除湿机功能简介

CL-858C        川菱全湿度微电脑控制型

除湿面积：层高2.6m  50-75m2

显示方式：彩色液晶显示，故障自动寻迹报警并显示

造型设计：上出风设计，霉雨季节可作衣物干衣使用

湿度控制：湿度随机显示30—90%RH，湿度自由设定，自动控制，定时开机关机（1-24小时）

化霜功能：微电脑自动除霜，适用于低温环境

压缩机  ：采用国际品牌高效旋转式压缩机，省电、高效

排水方式：无触点水满开关，水满自动停机，自动显示水满

除湿量：58升/天

最大输入电流：4.5A  最大输入功率：980W

电  源：220V/50Hz

循环风量： 850m3/h

使用环境温度：5-38℃

外形体积（深宽高）：528*401*652mm3

毛重：33kg