除湿机功能简介

CL-8158D       川菱全湿度微电脑控制型

除湿面积：层高2.6m  100-180m2

显示方式：彩色液晶湿度显示

移动方式：装有万向轮，可以移动自如

湿度控制：湿度随机显示30-90%RH，湿度自由设定

化霜功能：微电脑自动除霜，适用于低温环境

压缩机  ：采用国际品牌高效旋转式压缩机，省电、高效

排水方式：连续排水

造型设计：向上排风设计

除湿量：158升/天

最大输入电流：11A  最大输入功率：2300W

电  源：220V/50Hz

循环风量：1300m3/h

外形体积（宽深高）：610*600*1050mm3

毛重：72kg