`

功能简介

CL-890C        川菱全湿度电子型

除湿面积：层高2.6m  80-160m2

湿度控制：机械式RH40-90%任意设定刻度指示

自动除霜：在环境温度18℃以下时除湿机开始自动化霜

压缩机  ：采用国际品牌高效旋转式压缩机，省电、高效

排水方式：软管连续排水

移动方式：装有万向轮，可以移动自如

除湿量：80升/天

电  源：220V/50Hz

最大输入电流： 7.5A  最大输入功率：1850W

循环风量：1000m3/h

使用环境温度：5-38℃

包装体积（深宽高）：468*548*1030mm3

毛重：55kg