附件1

“川菱”除湿机功能简介

CL-890C      川菱全湿度豪华控制型

显示方式：数码显示,微电脑湿度10-99%之

间任意设定、任意控制

风    向：左侧出风

化霜功能：微电脑自动除霜，适用于低温环境

压缩机  ：采用国际品牌高效旋转式压缩机，省

电、高效

排水方式：软管连续排水

除湿量：90升/天

最大输入电流：6.8A  最大输入功率：1700W

电  源：220V/50Hz

循环风量： 1000m3/h

使用环境温度：5-38℃

外形体积（深宽高）：420*480*960mm3

毛重：55kg