“川菱”除湿机功能简介

CL-820B      全湿度豪华控制型

除湿面积：层高2.6m  20-45m2

显示方式：机械式RH40-90%任意设定刻度指示

造型设计：上出风设计，霉雨季可作衣物干衣使用

风    向：出风角度向上或向前后可调整

化霜功能：湿度自动控制除霜，自动除霜

压缩机  ：强劲的往复式压缩机，省电、高效

排水方式：水满后自动停机，指示灯亮

除湿量：20升/天

最大输入电流：3A  最大输入功率：660W

电  源：220V/50Hz

循环风量： 500m3/h

使用环境温度：5-38℃

外形体积（深宽高）：368*358*645mm3

毛重：17kg