“川菱”除湿机功能简介

CL-8168C       川菱全湿度微电脑控制型

除湿面积：层高2.6m  150-260m2

显示方式：数码显示

湿度控制：湿度随机显示10—90%RH，湿度自由设定，自动控制

化霜功能：微电脑自动除霜，适用于低温环境

压缩机  ：采用国际品牌高效旋转式压缩机，省电、高效

排水方式：连续排水

除湿量：168升/天

最大输入电流：6.2A

最大输入功率：3200W

电  源：380V/50Hz

循环风量：1800m3/h

使用环境温度：5-38℃

外形体积（深宽高）：710*510*1700mm3

毛重：120kg