液面覆盖球以聚丙烯pp为原料，经发泡、收缩生产的圆形塑料填料，分为带边液面覆盖球与不带边液面覆盖球两种型号，带边液面覆盖球具有重心稳定，边与边重叠，覆盖效果好等特点，其作用是抑制酸雾挥发，保护操作人员健康，减少大气污染和空气对水质的污染，有效提高凝结水质量，有利于发电机组、供热机组的安全运行。液面履盖球经过大量科学实验，它有效地解决了液面履盖技术难题，可保护水质、净化环境、安全防火、节约能源。产品特点 1．设计精巧合理，外形美观。选材得当，耐酸耐压（耐压0.4MPa，耐酸度为35%浓盐酸，工作温度≤100℃）

2．比重准确，重心稳定。3．球翼互相重叠，履盖严密。（履盖率99%以上） 4．操作简便，将浮球倾入所需容器，即可自动形成均匀履盖层。材质：PP聚丙烯。产品用途：液面覆盖球适用于各种卧式酸贮槽、酸贮罐、水处理中的凝储水箱、除盐水箱，大程度的减少酸雾、空气中的二氧化碳和氧对水的污染，达到保护水质、节约能源，净化环境的作用。适用覆盖于各种具有挥发的液面上。广泛应用于电力系统浓盐酸及凝结水箱的密封材料；石油、化工、氯碱、煤气、冶炼、环保、电力等企业各种卧式酸贮槽；水处理中的凝储水箱和除盐水箱；大程度的减少酸雾，空气中的二氧化碳和氧对水质的污染。液面覆盖球主要用于液面上层履盖作用。用于酸碱贮罐中，可以防止酸碱气体外溢，挥发、减少酸碱气体对外环境的污染，和节约酸碱材料的作用；用于除盐水中，使空气和水隔离可以减少空气中的CO2,O2及灰尘杂质等对除盐水的污染，保证水质量。安装方法：将液面覆盖球按表面积使用数量倒入液体中，液面覆盖球自然排列规整，覆盖于液体表面，边缘可用其它密封材料密封。荣茂净水咨询热线：0371-64225696 传真：0371-64225696 手机：13526466298  18638742646 QQ：1369997063 联系人：王经理                                                                         液面覆盖球技术指标：

| 品名 | 规格 mm | 使用 工作温度 | 耐压强度MPa | 个数 n/m3 | 孔隙率% | 覆盖率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空心无边浮球 | Ф40 | ≤120 | 0.4 | 710 | 95 | 91 |
| 空心带边浮球 | Ф25 | ≤120 | 0.4 | 1560 | 95 | 98 |
| Ф40 | ≤120 | 0.4 | 690 | 93 | 97 |  |
| Ф80 | ≤120 | 0.4 | 235 | － | 99 |  |
| 实心无边浮球 | Ф40 | ≤120 | 0.4 | 710 | 95 | 91 |
| 实心带边浮球 | Ф40 | ≤120 | 0.4 | 680 | － | 97 |

郑州荣茂净水材料厂是国内生产净水材料的专业厂家，技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，有十多个系种，近百种产品，被建设部定为专业产品推广厂家。产品被广泛用于城镇供水、排水、冶金、电力、工业污水处理等领域。主要产品：水处理材料系列：1、活性炭。2、净水剂--新型高效聚合氯化铝、活性氧化铝、聚丙烯酰胺、硫酸铝。 3、滤料-纤维球、石英砂、海绵铁、无烟煤、沸石、泡沫滤珠、磁铁矿、锰砂、鹅卵石等滤料及各种挂膜生物陶粒滤料。 4、填料--多面空心球、滤水帽、曝气软管、组合式填料、蜂窝斜管填料、悬浮生物球填料及各种化工填料。

备注：产品要15吨以下走物流公司，15吨以上有荣茂货运部专车配送。　　
厂家24小时垂询热线：0371-64225696移动电话：13526466298  18638742646 销售经理：:王经理
（郑州荣茂净水材料有限公司-拥有自己的配货车）