●产品特性

● FX2N系列扩展模块是从FX2N系列主机的输入输出扩展设备。

● 占用8点或者16点信号。有开关量、模拟量和脉冲量选择。

●规格

型号; 合计点数; 输入输出点数、输入输出形式; 电源; 体积 (W xHxLmm); 重量(Kg); 适用机型. 输入; 输出. FX2N-16ER; 16点; 8点(占16点); DC24V; 8点(占16点); 继电器; 主机提供; 43×90×87; 0.2; FX1N、FX2N、FX3U. FX2N-16EX; 16点; －; －. FX2N-16EYR; －; －; 8点; 继电器. FX2N-16EYT; 晶体管.