壳牌大雅纳S2 ZX-I绝缘油 （原名：大雅纳BX）

壳牌润滑油、壳牌润滑脂、壳牌液压油、防火液压油、电气绝缘油、施达纳0275、大雅纳DX、大雅纳BX、SHELL Irus Fluid DU-NA46等

Shell Diala s2 zx-I oil

含抗氧化剂的电气绝缘油

壳牌大雅纳S2 ZX-I 石油特别精致矿物油调配而成的含抗氧化物的电气绝缘油，具有有益的抗氧化稳定性，卓越的电气性能和低温性能。

壳牌大雅纳S2 ZX-I 符合行业公认的以及新出台的铜腐蚀实验标准。

性能优势：

1.延长绝缘油使用寿命 ：

壳牌大雅纳S2 ZX-I 绝缘油是具有出色的氧化稳定性和长寿命的含抗氧化剂型绝缘油。

2.变压器保护：

壳牌大雅纳S2 ZX-I绝缘油 由低硫基础油调配而成，对铜没有腐蚀性，无需钝化。

3.壳牌大雅纳S2 ZX-I绝缘油符合所有铜腐相关试验标准。如行业公认的DIN 51353(银片试验)，ASTMD1275,以及更严格的最新试验标准-ICE 62535	和ASTMD 1275B等

4.系统效率：

绝缘油优秀的低温性能确保即使在低温启动条件下，变压器内部也可正常热交换。

应用：

1变压器：

各种变压器（如发电机变压器、互感器、配电变压器等）

2.电气设备：

整流器、断路器和开关

技术规格与认证：

| ICE 602 96 (2003) | 变压器绝缘油 （1）（含抑制剂绝缘油） |
| --- | --- |

建议：

壳牌大雅纳S2 ZX-I 的至关重要的电气性能容易被及微量的外来物质所严重影响。常见污染物包括湿气、颗粒、纤维和表面活性物质等。因此电气绝缘油必须保持清洁与干燥

强烈建议使用专门用于电气绝缘油的气密贮存设施。此外我们还建议将该产品贮存于有空调的室内环境。

健康与安全：

壳牌大雅纳S2 ZX-I 要是在所建议的场合正确使用，并保持良好个人卫生水准和劳动保护措施，油品不会对健康和安全造成危害。

避免皮肤接触，处理废油时要戴隔离手套，一旦皮肤沾上机油，要立刻用肥皂和水冲洗干净。

有关安全，健康及环境方面进一步的注意事项，建议用户参考相关的壳牌产品安全数据表。

壳牌大雅纳S2 ZX-I 绝缘油不含多氯联苯（PCB）

保护环境：

如需处理使用过的油品，请送至当局指定的回收点，不可将其排入下水道，土壤或水中。