MK-9655触摸屏点击划线试验机

产品简介：

触摸屏点击划线试验机适用于手机触摸屏、导航仪触摸屏、平板电脑触摸屏等电容屏及电阻屏点击及划线寿命测试。本机可模拟人对触摸屏产品操作可靠性试验，通过各步进电机对产品进行往复划直线试验及点击试验。

产品参数：

1、X轴行程范围：0~100mm可设定（点击行程）

2、Y轴行程范围：0~100mm可调 （前后移动行程）

3、XYZ轴驱动方式：步进电机驱动

4、点击划线荷重：20~500g

5、划线速度：3~30mm/min

6、点击速度：5~120次/分

7、测试工位：1

8、控制功能：

A、数字设定运行速度(X/Y/Z轴)

B、数字设定运行位移(X/Y轴)

C、计数值8位LCD显示，并且0~99999999任意设定,断电记忆

9、停机功能：计数值到达后自动停机

10、报警方式：声光

11、电源：AC220V/50HZ

产品特点：

1、本机采用触摸屏及PLC两种控制方式，PLC控制电源开关、急停保护开关

2、触摸屏数字设定点击速度、划线速度、试验次数、划线行程（X轴行程）等。本机

划线行程（X轴行程）调节有自动模式和点动模式两种，Y（前后移动行程）、Z轴

（点击行程）位移调节通过客户需要采用点动模式。

3、本机有停电记忆功能，装有急停装置，整机美观大方，经济实用