MK-9654触摸屏点击划线试验机

产品简介：

触摸屏点击划线试验机适用于手机、平板电脑、导航仪等电容屏及电阻屏的点击及划线寿命测试。本机采用高精度传动机构，在一定荷重下模拟人工对产品进行点击及划线。本机是将产品置于工作台面上，点击杠及划线杠在一定负荷下对产品进行点击试验及来回往复划线试验。

产品参数：

1、测试工位：点击测试/2个，划线测试/2个

2、试验荷重：100、200、500、1000g(任选)

3、点击速度：10~100次/分钟

4、划线速度：0~60次/分钟

5、测试次数：0~99999999次

6、机台尺寸：750×450×480mm

7、电源：AC220V,5A

8、重量：55kg

产品特点：

1、多功能夹持方式，让您的试验精确而富有成效

2、LED数显式设定计数器，可任意设定测试次数,直观实际测试次 数

3、本机可实现点击及划线试验同时进行，大大提高了测试效率，互不影响，操作简单，

方便快捷

4、本机点击及划线速度及次数有各自的速度调节器及显示器，试验计数器