PG-1A型 金相试样抛光机

产品介绍：

在金相试样制备过程中，试样的抛光是一道主要工序。经过磨光的试样，在抛光机上抛光后，表面可达到光亮如镜的效果。

PG-1A抛光机具有经济实用，造形美观，体积较小，转动平稳、噪音小、操作简单，维修方便等优点。

本产品广泛适用于事业单位、冶金机械企业、科研院（所）的理化检验测试中心、金相检验室、光谱室等。

技术参数：

抛盘直径：Φ230mm

转      速：900r/min     1400r/min（可选）

电机功  率：180W

电      源：380V   50HZ

外 形 尺寸：280mm×280mm×330mm

重      量：13Kg

主要 附  件：抛光织物 2片