MP-2A型 金相试样磨抛机

产品介绍：

MP-2A型金相试样磨抛机，适用于对金相试样进行粗磨、细磨、干磨、湿磨、抛光操作。是用户用来制作金相试样必不可少的设备。该机带有冷却装置，可以在预磨时对试样进行冷却，以防止因试样过热而破坏金相组织。

MP-2A型金相试样磨抛机为双盘台式机，左盘为研磨盘，右盘为抛光盘，可两人同时操作使用，该机使用方便、安全可靠、噪音低，是工厂、科研单位以及大专院校实验室的理想制样设备

技术参数:
　　磨盘直径：Φ220mm
　　抛盘直径：Φ230mm
　　转　　速： 400r/min，700r/min
　　电  机功率：550W，380V，50Hz
　　外形尺寸： 700×650×400mm
　　重量： 85Kg

主要附    件： 抛光织物4片、耐压进水管1.5m、排水管1.5m