PG-1B型 金相试样抛光机

在金相试样制备过程中，试样的抛光是一道主要工序，经过磨光的试样，在抛光机上抛光后，可获得光亮如镜的表面，PG-1A具有传动平稳、噪音小、操作维修方便等优点，并装有抛光用水装置是试样抛光的极佳设备。
主要参数：
　　抛盘直径：230mm
　　转　　速：900r/min，（1400r/min可选）
　　电动机功率： 0.2kW 380V 50Hz
　　外形尺寸：460×340×330mm
　　重　　量：25Kg

主要附件：抛光织物 2片