候鸟之家电热膜地暖用说明书

本说明将告知您如何正确使用和维护您安装的采暖设备。为了您能长期满意地使用这一系统，请您在使用前仔细阅读本说明书，并请将此说明书保存好，以备需要时阅读。

一、纳欧斯电热膜供暖系统的构成简介

纳欧斯电热膜采暖系统共由六部分组成：电热膜、导线、连接件、绝缘件、温控器和地面保温装饰部分。

二、纳欧斯电热膜的安装位置

纳欧斯电热膜系统可以安装在地板，地砖、大理石下面，温控器安装在室内墙壁上距地约1.3~1.5米的位置。

三、纳欧斯电热膜供暖系统的性能特点

温控器接通电源后，电热膜随之散发红外热，这时电热膜表面覆盖的地板会首先吸收热量，并将这部分能量储存，并逐步的向外散发，辐射到整个房间。在大量的空气还处于在较低的温度时，这种辐射热会均匀地温暖着房间内物体和人体，这时您将会感到像阳光一样的温暖。这与传统的、靠强制加热空气和对流来取暖的供暖方式完全不同。

四、使用前的检查，正式启动系统前，请做好如下各项的检查：

1、发热区是否有意外损坏，如果有，立即与施工方联系修复；

2、发热区不得被物体覆盖或遮挡，任何形式材料的覆盖或遮挡，都会使系统在运行中产生潜在的危险隐患；

3、温控器及电路系统是否正常；

4、门、窗的密封是否做好。

五、使用操作程序

1、接通电热膜供暖系统的供电电源。

2、根据不同房间的供暖需要，调整每个房间的温控器设定值，使温控器上的温度显示达到期望的温度设定值。

3、不需要采暖的季节里，应完全切断电热膜供暖系统的供电电源，并关掉温控器的开关。

六、使用中的注意事项

1、禁止在电热膜铺设区域内钻孔、打钉、拧螺栓或类似的有可能破坏电热膜的操作行为。

2、禁止在电热膜的发热区内铺设地毯，地垫等影响局部散热的覆盖物，禁止加额外的表面材料。

3、电热膜的使用期间，不得在发热区上铺被褥等床上用品，严禁在电热膜的发热区上睡觉

4、室内摆放家俱或安装对电热膜有遮盖性的装饰物时，落地家具至少离开地面30mm的距离，以利于热量的散发，

5、衣柜、壁橱等落地家具下面严禁铺设电热膜，避免造成危险。

6、温控器的温度值宜设置为18℃，不宜温度设置过高。

7、在采暖季节，家里无人时不宜关闭电热膜供暖系统，应将温控器的温度值设置为10--12℃，避免室内温度过低。

8、出现因覆盖，遮挡电热膜发热区等原因导致地板装饰层变形、变色、甚至焦糊现象，请立即停止使用，避免意外发生。

9、地板、地砖或大理石表面的局部温度超过40℃时禁止继续使用。

10、长期用水浸泡的地面禁止继续使用。

室内改造时，请参照本说明书和电热膜布膜图，并与您的施工方联系，获得认可后方可施工，否则，因不正确使用或施工而造成的一切后果及损失由客户自己承担!