CTH1000型一氧化碳检测报警仪，是一款采用进口电化学传感器和单片机微处理器系统的新型全数字式气体检测仪器，具有声光报警、零点跟踪功能，其性能稳定、量值准确。无需打开机壳便可进行校准标定。
         CTH1000型一氧化碳检测报警仪，其整机功耗低、工作时间长，CO敏感元件寿命长。
         CTH1000型一氧化碳检测报警仪，校准标定十分方便，无需打开机壳就可充气标定。
         CTH1000型一氧化碳检测报警仪，外形美观、小巧，便于携带。
适用范围：
         CTH1000型一氧化碳检测报警仪，既适用于煤矿及非煤矿山井下存在易燃易爆可燃性气体混合物的工作环境中使用，也可适用于化工、钢铁、仓储、遂道施工等行业工作环境中检测一氧化碳气体的浓度。

主要参数：

| 测量范围 （×10-6CO） | 测量误差 |  |  | 报警点 （×10-6CO） | 分辨率（×10-6CO） | 响应 时间 （s） | 工作 时间 (h) | 重量 (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0~100 | 100~500 | 500~1000 |  |  |  |  |  |
| 0~1000 | ±1.0% | ±4.0% | ±10% | 24 | 1 | ≤60 | 10 | 80 |