仪器名称: 快速电脑水分仪   
             
仪器型号：LDS-1G

快速电脑水分仪主机简介：

LDS-1G快速电脑水分仪具有容重换算显示、样品重量显示、温度显示、水分平均值计算等功能，可测量谷类、麦类、菜籽、大豆、蔬菜种子、玉米、饲料等非金属颗粒状物质。

仪器特点：
*附属机能：容重换算显示、样品重量显示、温度显示、水分平均值计算
*定 标：四点定标，品种不限（常见品种20个已预先定标，可直接测量）
*工作电源：交直流两用。直流6V（5号干电池四节）/专用外接电源适配器
*3分钟不适用仪器自动关机

技术参数：
测量对象：谷类、麦类、菜籽、大豆、蔬菜种子、玉米、饲料等非金属颗粒状物质
测量误差：≤±0.5％（主要水分范围）
重复误差：≤0.2％
测量范围：3~35％
使用环境温度：0~40℃
温度补偿：自动
净重：830g
显示方式：高亮背光LCD

宁波海曙科麦仪器有限公司

地址：宁波市丽园北路471弄28号

电话：0574-87118603

传真：0574-87116733            邮编：315010

手机：（0）18957832780

E-mail:  km8603 @163.com     QQ:815395177