GPS土地面积测量仪/农田面积测量仪/地块面积测量仪器/测亩仪

规格型号：KM-I型

主机简介：KM系列农田面积测量仪走一圈就能测出地块面积，是农业作业都的好帮手，广泛用于农田、绿地、森林、水域、滩涂等野外不规则区域面积的精确测量。

农田面积测量仪又名：GPS土地面积测量仪 农田面积测量仪  地块面积测量仪器

GPS土地面积测量仪/农田面积测量仪/地块面积测量仪器 功能：

测量面积、测量距离、测量周长、经纬度、计算价格、记录存储

GPS土地面积测量仪/农田面积测量仪/地块面积测量仪器 技术指标：

1、测量数据：面积；距离；周长；经纬度；时间；价格

2、面积测量范围：300平米--9999999平米，或0.5亩--999999.9亩面积测量精度：1-10亩 ±2.5%；10亩以上 ±1%（备注：1亩=666平方米）

3、距离测量范围：10米--999999.9米

4、时间精度：0.5秒

5、单价设置：0.5元--999.5元

6、记录存储：128条 ，掉电保护

7、电源：4节5号碱性电池或充电电池

8、仪器尺寸：156mm×80mm×25mm

GPS土地面积测量仪/农田面积测量仪/地块面积测量仪器 特点：

1、 用于各种形状的农田、绿地、森林、水域、滩涂等野外规则和不规则面积的精确测量。

2、 亩和平方米可以同时显示，并可直接设置单价和价格计算功能，更适应中国国情。

3、 可实时显示经纬度实现精确定位，还可测量距离、周长，实现一台仪器多种用途，更适用于农林行业。

GPS土地面积测量仪/农田面积测量仪/地块面积测量仪器 使用功能：
面积自动测量：手持测量仪绕行测量区域一周，仪器自动记录行进路线的坐标并计算所围绕的面积，面积以平方米和亩为单位同时显示。
面积手动测量：对于较规则的区域或通行不便的区域（途中有建筑、桥梁、大树等无法通过的障碍物时）可采用手动方式测量面积，本方式只需测量几个顶点的数据，不要求一定沿四周绕行。
面积平均：自动计算多次测量结果的平均数据，实际测量中一般要求测量两次，以提高测量的精确度。
经纬度测量：通过卫星定位实时显示所处位置的经度和纬度，便于精确定位。
距离测量：通过测量两个点的坐标，快速计算两个点之间的距离，以米为单位显示。
数据填补：面积测量时，如果终点和起点没有重合，仪器自动以这两点的直线填补数据，并计算面积。
可见卫星数：仪器实时显示可见卫星数量，卫星数量越多则测量精度越高，有助于测量人员判断测量结果的精度。

GPS土地面积测量仪/农田面积测量仪/地块面积测量仪器

宁波海曙科麦仪器有限公司

地址：宁波市丽园北路471弄28号

电话：0574-87118603

传真：0574-87116733            邮编：315010

手机：（0）18957832780

E-mail:  km8603@163.com     QQ:815395177