仪器名称：超级恒温水槽、恒温油槽

超级恒温水槽、恒温油槽型号：SC型

超级恒温水槽、恒温油槽 产品说明：

KEMAI牌ＳＣ系列超级恒温水槽、恒温油槽是针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器，具有使槽内温度与均匀、智能控温更精确等特点.亦可作为普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途。

超级恒温水槽、恒温油槽 主要特点:

●微机智能控制系统，升温迅速，温度稳定，操作简便

●水油两用：室温～100℃、室温～200℃

●LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值，数显分辨率0.01℃或0.1℃，触摸按键操作方便

●可内外循环，内循环保证温度均匀恒定，循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验器

●可选配冷水循环装置，通入自来水实现体系内部快速降温，适合于高温下放热反应的温度控制
●高精度恒温油槽适合于电子检测,化工反应，高温蒸馏，半导体工业等

超级恒温水槽、恒温油槽 技术参数：

| 型号 | 温度范围 （℃） | 温度波动度（±℃） | 工作槽容积 （mm3） | 槽深度（mm） | 循环泵流量（L/min） | 工作槽开口（mm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-5A | 室温~95 | 0.05 | 240×150×150 | 150 | 内循环 | 180×140 |
| SC-15 | 室温~100 | 0.05 | 280×250×200 | 200 | 4 | 235×160 |
| SC-15A | 室温~200 | 0.1~0.2 | 280×250×200 | 200 | 内循环 | 235×160 |
| SC-15B | 室温~200 | 0.1~0.2 | 280×250×200 | 200 | 4 | 235×160 |
| SC-10D | 室温~300 | 0.1~0.2 | 300×200×170 | 170 | 内循环 | 200×200 |
| SC-15D | 室温~300 | 0.1~0.2 | 300×200×250 | 250 | 内循环 | 200×200 |
| SC-25 | 室温~100 | 0.05 | 280×250×300 | 300 | 4 | 235×160 |
| SC-25A | 室温~200 | 0.1~0.2 | 280×250×300 | 300 | 内循环 | 235×160 |
| SC-30 | 室温~100 | 0.05 | 400×330×230 | 230 | 6 | 310×280 |
| SC-30A | 室温~200 | 0.1~0.2 | 400×330×230 | 230 | 内循环 | 310×280 |
| ZC-10 | 室温~100 | 0.1 | 280×190×200 | 200 | 6 | 180×160 |
| ZC-18Q | 室温~100 | 0.05 | 320×275×200 | 200 | 6 | 250×230 |
| ZC-22Q | 室温~100 | 0.1 | 495×295×150 | 150 | 6 | 395×285 |

恒温水槽、恒温油槽

宁波海曙科麦仪器有限公司

地址：宁波市丽园北路471弄28号

电话：0574-87118603

传真：0574-87116733            邮编：315010

手机：（0）18957832780

E-mail:  km8603 @163.com     QQ:815395177