仪器名称：低温恒温循环器

低温恒温循环器型号：DHX型

低温恒温循环器  产品说明：

KEMAI牌DHX系列低温恒温循环器提供-40℃~105℃温度范围内的高、低恒温液体，以满足用高、 低温做反应的恒温仪器的需要。特别适用与化学反应釜、发酵罐、旋转蒸发器、电子显微镜、阿贝折先仪、蒸发皿、生物制药反应器等实验设备配套使用。先进的内循环和外循环泵系统，内循环使仪器温度均匀恒定，外循环泵输出16升/分~18升/分在流量高、低温液体。8升~40升的工作槽容积内还可放入装有生化试剂或被测样品的各种容器，直接进行高低温试验或测试，实现一机多用。

低温恒温循环器  主要特点:

●风冷式高效全封闭制冷压缩机,降温速度快

●微机智能控制,温度精确温度

●数显分辨率0.1℃或0.01℃，具有温度测量值偏差修正功能

●温度超温保护,自动切断电源并报警

●制冷系统过热、过流自动保护

低温恒温循环器  技术参数:

| 型号 | 温度范围（℃） | 数显分辨率（℃） | 温度波动度（±℃） | 槽容积（L） | 外循环泵流量（L/min） | 外型尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DHX-05 | 0~105 | 0.01 | 0.05 | 5 | 6 | 320×370×670 |
| DHX-08 |  |  |  | 8 | 16 | 320×370×670 |
| DHX-010 |  |  |  | 10 | 18 | 320×370×770 |
| DHX-015 |  |  |  | 15 | 16 | 320×370×770 |
| DHX-020 |  |  |  | 20 | 16 | 400×450×980 |
| DHX-030 |  |  |  | 30 | 16 | 440×550×1000 |
| DHX-040 |  |  |  | 40 | 16 | 440×550×1100 |
| DHX-0505 | -5~105 | 0.01 | 0.05 | 5 | 6 | 320×370×670 |
| DHX-0508 |  |  |  | 8 | 16 | 320×370×670 |
| DHX-0510 |  |  |  | 10 | 18 | 320×370×770 |
| DHX-0515 |  |  |  | 15 | 16 | 320×370×770 |
| DHX-0520 |  |  |  | 20 | 16 | 400×450×980 |
| DHX-0530 |  |  |  | 30 | 16 | 440×550×1000 |
| DHX-1005 | -10~105 | 0.01 | 0.05 | 5 | 6 | 320×370×670 |
| DHX-1008 |  |  |  | 8 | 16 | 320×370×670 |
| DHX-1010 |  |  |  | 10 | 18 | 320×370×770 |
| DHX-1015 |  |  |  | 15 | 16 | 320×370×770 |
| DHX-1020 |  |  |  | 20 | 16 | 400×450×980 |
| DHX-1030 |  |  |  | 30 | 16 | 440×550×1000 |
| DHX-0530 |  |  |  | 40 | 16 | 440×550×1100 |
| DHX-1508 | -15~105 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
| DHX-2005 | -20~105 | 0.01 | 0.05 | 5 | 6 | 320×370×670 |
| DHX-2008 |  |  |  | 8 | 16 | 320×370×670 |
| DHX-2010 |  |  |  | 10 | 18 | 320×370×770 |
| DHX-2015 |  |  |  | 15 | 16 | 400×450×850 |
| DHX-2020 |  |  |  | 20 | 16 | 400×450×1080 |
| DHX-2030 |  |  |  | 30 | 16 | 440×550×1000 |
| DHX-3008 | -30~105 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 320×370×770 |
| DHX-3010 |  |  |  | 10 | 18 | 320×370×770 |
| DHX-3015 |  |  |  | 15 | 16 | 400×450×850 |
| DHX-4008 | -40~105 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 400×450×850 |
| DHX-4015 |  |  |  | 15 | 16 | 400×450×980 |

低温恒温循环器

宁波海曙科麦仪器有限公司

地址：宁波市丽园北路471弄28号

电话：0574-87118603

传真：0574-87116733            邮编：315010

手机：（0）18957832780

E-mail:  km8603 @163.com     QQ:815395177