仪器名称：高精度低温恒温槽

高精度低温恒温槽型号：GDH型

高精度低温恒温槽  产品说明：

KEMAI牌ＧＤＨ系列高精度低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源，可在机内水槽进行恒温实验，或通过软管与其他设备相连，作为恒温源配套使用。泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门，高等院校，企业质检及生产部门，为用户工作时提供一个热冷受控，温度均匀恒定的场源，对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试，也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。

高精度低温恒温槽  主要特点:

●数显分辨率0.001℃，温度波动度±0.005℃～±0.02℃可选

●全封闭压缩机制冷，最低温度可达-40.000℃

●具有循环泵，可建立机外第二恒温场或冷却机外第二实验容器

●温度测量值偏差可修正，温度数显精度可达0.001℃

●具有自整定智能PID控制功能

●上下限温度报警可设定

●带W的为卧式,便于置于操作台内

高精度低温恒温槽  技术参数:

| 型号 | 温度范围（℃） | 温度波动度（±℃） | 工作槽容积（mm3） | 槽深度（mm） | 数显分辨率（℃） | 循环泵流量（L/min） | 工作槽开口（mm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GDH-0506 | -5~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 150 | 0.001 | 6 | 180×140 |
| GDH-0510 |  |  | 250×200×200 | 200 |  |  | 80×140 |
| GDH-1015 |  |  | 280×250×220 | 200 |  |  | 235×160 |
| GDH-1020 |  |  | 280×250×280 | 280 |  |  | 235×160 |
| GDH-0530 |  |  | 400×325×230 | 230 |  | 13 | 310×280 |
| GDH-1006 | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 150 | 0.001 | 6 | 180×140 |
| GDH-1030 |  |  | 400×325×230 | 230 |  | 13 | 310×280 |
| GDH-2006 | -20~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 150 | 0.001 | 6 | 180×140 |
| GDH-2010 |  |  | 250×200×200 | 200 |  |  | 180×140 |
| GDH-2015 |  |  | 300×250×200 | 200 |  |  | 235×160 |
| GDH-2030 |  |  | 400×325×230 | 230 |  | 13 | 310×280 |
| GDH-3006 | -30~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 150 | 0.001 | 6 | 180×140 |
| GDH-3010 |  |  | 250×200×200 | 200 |  |  | 180×140 |
| GDH-3015 |  |  | 300×250×200 | 200 |  |  | 235×160 |
| GDH-3030 |  |  | 400×325×230 | 230 |  | 13 | 310×280 |
| GDH-3005A |  |  | 250×200×120 | 120 |  | 6 | 180×140 |
| GDH-4006 | -40~100 | 0.005~0.02 | 250×200×130 | 130 | 0.001 | 6 | 180×140 |
| GDH-0506W | -5~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 150 | 0.001 | 6 | 180×140 |
| GDH-1015W | -10~100 |  | 280×250×220 | 220 |  |  | 235×160 |
| GDH-2008W | -20~100 |  | 280×250×140 | 140 |  |  | 235×160 |
| GDH-3506W | -35~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 150 | 0.001 | 6 | 180×140 |
| GDH-3510W |  |  | 250×200×200 | 200 |  |  | 180×140 |
| GDH-4006W | -40~100 |  | 250×200×130 | 150 |  |  | 180×140 |

高精度低温恒温槽

宁波海曙科麦仪器有限公司

地址：宁波市丽园北路471弄28号

电话：0574-87118603

传真：0574-87116733            邮编：315010

手机：（0）18957832780

E-mail:  km8603 @163.com     QQ:815395177