仪器名称：高精度恒温水槽、恒温油槽

高精度恒温水槽、恒温油槽型号：GH型

高精度恒温水槽、恒温油槽  产品说明：

KEMAI牌ＧＨ系列高精度恒温水槽、恒温油槽是针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器，具有使槽内温度与均匀、智能控温更精确等特点.亦可作为普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途。

高精度恒温水槽、恒温油槽  主要特点:

●微机智能控制系统，升温迅速，温度稳定，操作简便

●水油两用：室温～100℃、室温～200℃

●LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值，数显分辨率0.01℃或0.1℃，触摸按键操作方便

●可内外循环，内循环保证温度均匀恒定，循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验器

●可选配冷水循环装置，通入自来水实现体系内部快速降温，适合于高温下放热反应的温度控制
●高精度恒温油槽适合于电子检测,化工反应，高温蒸馏，半导体工业等

高精度恒温水槽、恒温油槽  技术参数:

| 型号 | 温度范围（℃） | 温度波动度 （±℃） | 工作槽容积（mm3） | 槽深度 （m） | 数显分辨率（℃） | 工作槽开口（mm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GH-15 | 室温~80 | 0.005~0.01 | 300×250×200 | 200 | 0.001 | 235×160 |
| GH-15A | 室温~200 | 0.005~0.02 | 300×250×200 | 200 | 0.001 | 235×160 |
| GH-30 | 室温~95 | 0.005~0.01 | 400×330×230 | 230 | 0.001 | 310×280 |
| GH-30A | 室温~200 | 0.005~0.02 | 400×330×230 | 230 | 0.001 | 310×280 |

高精度恒温水槽、恒温油槽

宁波海曙科麦仪器有限公司

地址：宁波市丽园北路471弄28号

电话：0574-87118603

传真：0574-87116733            邮编：315010

手机：（0）18957832780

E-mail:  km8603 @163.com     QQ:815395177