- 便携式土壤酸度计(数显)

便携式土壤酸度计又名：土壤酸度水分计、土壤酸湿度计、土壤酸碱度计、土壤酸碱度测量、数显土壤酸度计

便携式土壤酸度计型号：SDT-300

主机简介：

土壤酸碱度是限制作物生产及品质的重要因素，该土壤酸度计使用简单方便，可直接插入土壤，故又称为便携式土壤酸度计，因其带有数显功能，也被称为数显土壤酸度计。SDT-300适用于深度土壤酸度的测量。

数显土壤酸度计技术参数： 
PH范围：3-8 PH；水分范围：1-8% 
PH精度：±0.2PH；水分精度：±1% 
数显土壤酸度计型号列表：

| 型号 | SDT-60 | SDT-300 |
| --- | --- | --- |
| 区别 | 可测深度：6cm 适用于地表酸度的测量 | 可测深度：2-30cm 适用于深度土壤酸度的测量 |

数显土壤酸度计使用方法： 
（1）如果测定点的土壤太干燥或肥份过多，无法测土壤的酸碱度时，须先泼水在测定点位置上，待28分钟后再测定。
（2）使用测定器前须先用研磨布，在金属吸收板的部位，完全的擦拭清洁，以防影响测定值。若是未使用新品，金属板表层有保护油，须先插入土壤数次，磨净保护油层后再使用。
（3） 酸碱值测定时，直接插入测试点土内，金属板面必须全部入土，约10分钟所得的才是正确值。土壤的密度、湿度和肥份过多都可能影响测定值，故必须在不同的位置测定数次，以求平均值。
（4） 测定器在10分钟后酸碱值很稳定，此时按下侧边白色按钮，湿度立即显示

宁波海曙科麦仪器有限公司

地址：宁波市丽园北路471弄28号

电话：0574-87118603

传真：0574-87116733            邮编：315010

手机：（0）18957832780

E-mail:  km8603 @163.com     QQ:815395177