自动数粒仪/种子数粒仪

仪器名称：自动数粒仪

自动数粒仪仪器型号：KM-A

数粒仪功能特点：

微电脑自动控制，触摸式按键，完全自动化操作。

LED显示设定数字和实际数字。

数粒速度快慢可调，无噪音，精度高。

整机全金属外壳，外形新颖美观、坚固。

具有电路自整，速度可调，设置查看，任意计数，预置自停等功能。

圆形及长形种子均适用。

光电自动数粒仪技术参数: 
数粒范围：中小样品颗粒：0.7~4mm×0.7~12mm 
大样品颗粒：3~10×3~12 mm 
计数精度：大中颗粒2/1000
小颗粒：4/1000
计数速度：≥1000粒/3分钟（此参数是以2档较慢速度为标准计算的。如果要更快，可以调到3-7档） 
计数容量：五位1~99999 
电源：220V 50HZ
连续工作时间：≥5小时

光电自动数粒仪型号列表：

| 型号 | KM-A | KM-B | KM-C |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能 区别 | 专数水稻小麦（中粒），油菜，蔬菜，花卉，烟草（小粒）等中小粒种子 标准配置：主机一台，中小粒样品盘一只 | 专数玉米，大豆，葵花子等大粒种子 标准配置：主机一台，大粒样品盘一只 | 大中小粒种子通用型 标准配置：主机一台，大数粒盘一只，中小数粒盘一只 |

宁波海曙科麦仪器有限公司

地址：宁波市丽园北路471弄28号

电话：0574-87118603

传真：0574-87116733            邮编：315010

手机：（0）18957832780

E-mail:  km8603 @163.com     QQ:815395177