产品 >> 苏南安规检测仪器 >> 接地电阻测试仪 >> 接地电阻测试仪

产品编号：; 51910145816. 产品名称：; 接地电阻测试仪. 规 格：; SNA-7120. 产品备注：; SUN/苏南专业生产. 产品类别：; 苏南安规检测仪器.. 产 品 说 明. 主要技术指标】 测试电阻范围 ≤10A：0-500mΩ，10A：1-120Mω 【详细技术指标】 1、符合《GB4706》《IEC60335》家用和类似用途电器的安全性能检测原理通用要求 2、符合《GB7000》《IEC60598》灯具一般安全要求与试验 3、符合《GB4943》《IEC60950》信息技术设备安全 4、符合《GB12113》《IEC60990》接触电流和保护导体电流的量测方法 5、无触点升流，50/60Hz双频输出，满足国内、出口产品的测试要求 6、国内首创无升流器恒流输出，噪音小，故障率低 7、国内首创LPA（线性）技术，输出波形纯净，绿色环保，符合IEC、UL等电气安全规定 8、国内首创2%测试精度 9、体积国内最小，操作简单易懂 10、可选配RS-232、RS-485、遥控等接口，实现测试网络化 11、可选配计算机软件，便于数据存储、分析、打印、查询等操作 技术参数： 型号; SNA-7120. 测试电流; AC：5A-30A恒流可调. 电流精度; ±（2%设定值）. 输出频率; 50Hz测试. 输出电压; ≤5V. 测试电阻范围; ≤10A：0-500mΩ，10A：1-120mΩ. 测量准确度; ±（2%读数值＋3mΩ）. 测试时间; 0－999秒，0.0秒连续输出. 显示方式; LED. 测试方式; 四线式. 遥控接口（选配）; 九针接口. 输入电源; AC：220V±10%，50Hz. 外形尺寸（mm3）; 310(W) x 360(D)x 110(H). 备注：选配请在订货时说明您的选择，不作说明取默认值。. 产品附件： 编号; 实物. 附件1; 说明书. 附件2; 合格证. 附件3; 电源线. 附件4; 用户服务手册. 附件5; 1.5米红、黑色接地钳各1把. 附件6; 保险丝1个. ※本公司保有规格变更权利，规格变更时，恕不另行通知，本公司接受特殊规格订制。.. 销售直线：0757－63321505 13432620969林少群 QQ：278962867 网址：www.fssnpower.com..