产品 >> 苏南安规检测仪器 >> 耐压测试仪 >> 耐压测试仪/高压机

产品编号：; 5191055216. 产品名称：; 耐压测试仪/高压机. 规 格：; SNA-7110. 产品备注：; SUN/苏南专业生产. 产品类别：; 苏南安规检测仪器.. 产 品 说 明. 产品详细介绍 产品性能特点： 1、智能控制，线性放大输出，率先在国内实现2%测量精度 2、电压输出、击穿电流测试调节细度更小，分辨率更高 3、程控预置、无触点调压，彻底杜绝高压打火，拉弧现象 4、电压输出时，可以无间断调节 5、可配置电弧侦测接口，远程遥控接口 6、50Hz输出(50Hz/60Hz双频测试可定做) 7、配RS-232通讯接口，也可根据客户要求订制 基本参数描述. 产品型号; SNA-7110. 电流测试范围; AC：0.10-10.00mA. 安全方式; 变压器隔离输出，安全稳定. 输入电源; AC:220V±10%,50Hz/60Hz. 输出电压范围; AC：0.3-5kV. 输出分辨率; 10V. 输出准确度; ±（2%读数值+3个字）. 击穿电流测试范围; AC：0.10-10.00mA. 测量分辨率; 0.01mA. 测试电流精度; ±（2%读数值+3个字）. 输出电压频率; 50Hz输出(50Hz/60Hz双频测试可定做). 输出波形; 正弦波（波峰因数1.3-1.5）. 测试电流上下限置报警; AC：0.10-10.00mA. 测试时间; 0-0.5-999秒. 合格/不合格分析; 合格：一下短声提示；不合格：声音报警，并显示击穿电流，击穿电压，以供分析. 显示方式; LED. 测试结果表达方式; 蜂鸣器，显示及读值，状态输出（选配）. 遥控接口; 9针接口（可进行远程控制）. 程控/接口特性; RS-232/RS-485(选配）. 外型尺寸; 长度350mm*宽度300mm*高度100mm. 产品附件： 编号; 实物. 附件1; 说明书. 附件2; 合格证. 附件3; 电源线. 附件4; 1.5米高压测试棒及接地线各一条. 附件5; 保险丝1个. ※本公司保有规格变更权利，规格变更时，恕不另行通知，本公司接受特殊规格订制。. {变频电源} {耐压测试仪} {SUN/苏南} http://www.sdsnpower.com {电参数测量仪}{接地电阻测试仪}{SUN/苏南} http://www.60hz-power.com {单相变频电源} {三相变频电源} {变频电源厂家} http://www.fssnpower.com.cn/ {恒温恒温箱} {盐雾箱} {高低温交变湿热试验箱} http://www.hengpu.net.cn 工厂电话：0757-63321505 13432620969欢迎广大客户来电订购, 全国免费查询热线：400--0898--068..