ABB电气产品列表
我公司专业代理全球知名工控、配电等产品，集科、工、贸于一体，是全国最大的自动化工程公司之一。公司坐落于广东省会城市广州，年销售40多亿人民币，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。，

公司经营产品内容

1．低压电器及配电产品：

法国施耐德TE、梅兰日兰MERLIN GERIN 、西门子SIEMENS、德国金钟默勒MOELLER、海格HAGER、日本富士FUJI、三菱MITSUBISHI、瑞典ABB、美国AB。

2．自控器件与传感元件：

日本欧姆龙OMRON、法国施耐德TE、富士FUJI、三菱、美国AB、德国西门子、金钟-默勒。

3.变频调速器（VVVF）：

富士FUJI、法国施耐德TE、德国西门子SIEMENS、瑞典ABB、日本松下电工NAIS、三菱MITSUBISHI、

美国AB。

4.可编程控制器（PLC）：

日本欧姆龙OMRON、松下电工NAIS、三菱MITSUBISHI、富士FUJI、美国AB、GE、Modicon

5.开关电源、UPS电源：

台湾明纬电源MW、日本欧姆龙OMRON、德国西门子SIEMENS、施耐德TE。

6．触摸屏：

日本欧姆龙OMRON、施耐德、EasyView500。

7．成套设备：

德国魏德米勒WEIDMULLER、	维纳尔Woehner、威图电子RITTAL。

一级代理：施耐德、OMRON、西门子、ABB、穆勒、魏德米勒、菲尼克斯、明纬、富士。。。

姓名 樊先

QQ  670523798

手机13168861009

电话020-28201807

传真020-28201678

邮箱 fudafanxian@163.com

邮编 510663
图片及文字介绍仅供参考，请以实物为准  所提供的仅为参考价格，实际价格以厂家为准

New Emax 空气断路器(新E型)

固定式

包括 ：

1.固定式断路器本体

2.脱扣器

- PR121/P-LI / LSI / LSIG

- PR122/P-LI / LSI / LSIG

- PR123/P-LSI / LSIG

型号   	额定电流

In (A)

E1B800	R800, R630, R400

E1B1000	R1000, R800, R400

E1B1250	R1250, R800, R400

E1B1600	R1600, R800, R400

E2B1600	R1600, R800,  R630, R400

E2B2000	R2000, R1250, R800

E1N800	R800, R630, R400

E1N1000	R1000, R800, R400

E1N1250	R1250, R800, R400

E1N1600	R1600, R800, R400

E2N1000	R1000, R800, R400

E2N1250	R1250, R1000, R800, R400

E2N1600	R1600, R800, R400

E2N2000	R2000, R1250, R800

E3N2500	R1600

E3N2500	R2500

E3N3200	R2000

E3N3200	R3200

E1S800	R800, R630, R400

E1S1000	R1000, R800, R400

E1S1250	R1250, R800, R400

E2S800	R800, R630

E2S1000	R1000, R800

E2S1250	R1250, R1000

E2S1600	R1600, R800

E2S2000	R2000, R1250

E3S1000	R1000, R800, R630

E3S1250	R1250, R1000, R800, R630

E3S1600	R1600, R800

E3S2000	R2000, R1250

E3S2500	R1600

E3S2500	R2500

E3S3200	R2000

E3S3200	R3200

E4S4000	R2000

E4S4000	R4000

E3H800	R800, R630

E3H1000	R1000, R800

E3H1250	R1250, R1000, R800

E3H1600	R1600, R800

E3H2000	R2000, R1250

E3H2500	R1600

E3H2500	R2500

E3H3200	R2000

E3H3200	R3200

E4H3200	R2000

E4H3200	R3200

E4H4000	R2000

E4H4000	R4000

E6H4000	R4000, R3200

E6H5000	R3200

E6H5000	R5000

E6H6300	R3200

E6H6300	R6300

E2L1250	R1250, R800, R400

E2L1600	R1600, R800, R400

E3L2000	R2000, R1250, R800

E3L2500	R1600

E3L2500	R2500

E3V800	R800, R630

E3V1250	R1250, R800

E3V1600	R1600, R800

E3V2000	R2000, R1250

E3V2500	R1600

E3V2500	R2500

E3V3200	R2000

E3V3200	R3200

E4V3200	R2000

E4V3200	R3200

E4V4000	R2000

E4V4000	R4000

E6V3200	R3200

E6V4000	R4000, R3200

E6V5000	R3200

E6V5000	R5000

E6V6300	R3200

E6V6300	R6300

New Emax 空气断路器(新E型)

抽出式 (抽出式移动部份+固定部份)

包括 ：

1.抽出式断路器-移动部份

2.抽出式断路器-固定部份(抽架)

3.脱扣器

- PR121/P-LI / LSI / LSIG

- PR122/P-LI / LSI / LSIG

- PR123/P-LSI / LSIG

型号   	额定电流

In (A)

E1B800	R800, R630, R400

E1B1000	R1000, R800, R400

E1B1250	R1250, R800, R400

E1B1600	R1600, R800, R400

E2B1600	R1600, R800,  R630, R400

E2B2000	R2000, R1250, R800

E1N800	R800, R630, R400

E1N1000	R1000, R800, R400

E1N1250	R1250, R800, R400

E1N1600	R1600, R800, R400

E2N1000	R1000, R800, R400

E2N1250	R1250, R1000, R800, R400

E2N1600	R1600, R800, R400

E2N2000	R2000, R1250, R800

E3N2500	R1600

E3N2500	R2500

E3N3200	R2000

E3N3200	R3200

E1S800	R800, R630, R400

E1S1000	R1000, R800, R400

E1S1250	R1250, R800, R400

E2S800	R800, R630

E2S1000	R1000, R800

E2S1250	R1250, R1000

E2S1600	R1600, R800

E2S2000	R2000, R1250

E3S1000	R1000, R800, R630

E3S1250	R1250, R1000, R800, R630

E3S1600	R1600, R800

E3S2000	R2000, R1250

E3S2500	R1600

E3S2500	R2500

E3S3200	R2000

E3S3200	R3200

E4S4000	R2000

E4S4000	R4000

E3H800	R800, R630

E3H1000	R1000, R800

E3H1250	R1250, R1000, R800

E3H1600	R1600, R800

E3H2000	R2000, R1250

E3H2500	R1600

E3H2500	R2500

E3H3200	R2000

E3H3200	R3200

E4H3200	R2000

E4H3200	R3200

E4H4000	R2000

E4H4000	R4000

E6H4000	R4000, R3200

E6H5000	R3200

E6H5000	R5000

E6H6300	R3200

E6H6300	R6300

E2L1250	R1250, R800, R400

E2L1600	R1600, R800, R400

E3L2000	R2000, R1250, R800

E3L2500	R1600

E3L2500	R2500

E3V800	R800, R630

E3V1250	R1250, R800

E3V1600	R1600, R800

E3V2000	R2000, R1250

E3V2500	R1600

E3V2500	R2500

E3V3200	R2000

E3V3200	R3200

E4V3200	R2000

E4V3200	R3200

E4V4000	R2000

E4V4000	R4000

E6V3200	R3200

E6V4000	R4000, R3200

E6V5000	R3200

E6V5000	R5000

E6V6300	R3200

E6V6300	R6300

New Emax 空气断路器(新E型)附件

型号

弹簧储能电动机 (M)

弹簧储能电动机 24/30V E1/6

弹簧储能电动机 100/130V E1/6

弹簧储能电动机 220/250V E1/6

分闸线圈(YO)

分闸线圈 24VDC E1/6

分闸线圈 110/120V E1/6

分闸线圈 220/240V E1/6

分闸线圈 380/400VAC E1/6

第二分闸线圈(YO2)

第二分闸线圈 110-120V E1/6

第二分闸线圈 220/240V E1/6

第二分闸线圈 380/400VAC E1/6

合闸线圈 (YC)

合闸线圈 24VDC E1/6

合闸线圈 110/120V E1/6

合闸线圈 220/240V E1/6

合闸线圈 380/400VAC E1/6

SOR测试单元

SOR测试单元 E1/6

欠电压脱扣器(YU)

欠电压脱扣器 24VDC E1/6

欠电压脱扣器 110/120V E1/6

欠电压脱扣器 220/240V E1/6

欠电压脱扣器 380/400VAC E1/6

欠电压脱扣器的延时继电器 (D)

欠电压脱扣器的延时继电器 110/127V E1/6

欠电压脱扣器的延时继电器 220/250V E1/6

辅助触头 - 断路器分闸/合闸的电气信号

4 个开/闭触头E1/6-PR121/MS/MTP

4 个开/闭触头-2NO+2NC+2个用于脱扣器PR122/3 E1/6

10 个开/闭触头 E1/6-PR121/MS/MTP

10 个开/闭触头-5NO+5NC+2个用于脱扣器PR122/3 E1/6

15 个附加开/闭触头 E1/6 DO （外挂式）

辅助触头 - 断路器推入/ 隔离测试/抽出的电气信号

5 个触头- E1/6

10 个触头- E1/2 3P

10 个触头- E1/2 4P

10 个触头- E3 3P

10 个触头- E3 4P

10 个触头- E4/E6

辅助触头 - 欠压脱扣器释能信号触头

1 个触头(NC)- E1/6

1 个触头(NO)- E1/6

变压器中性线互感器

变压器中性线互感器 E1/6

机械操作计数器

机械操作计数器 E1/6

机械安全锁:分闸位置锁

不同钥匙 E1/6

相同钥匙 N20005 E1/6

相同钥匙 N20006 E1/6

相同钥匙 N20007 E1/6

相同钥匙 N20008 E1/6

分闸位置锁扣装置 (不含挂锁)

分闸位置锁扣装置 (不含挂锁) E1/6

机械安全锁:推入/ 隔离测试/抽出状态的闭锁

不同钥匙 E1/6

相同钥匙 N20005 E1/6

相同钥匙 N20006 E1/6

相同钥匙 N20007 E1/6

相同钥匙 N20008 E1/6

机械安全锁:抽出/ 隔离测试位置的闭锁附件

抽出/ 隔离测试位置的闭锁附件 E1/E6

遮板挂锁装置附件

遮板挂锁装置附件 E1/6

小室门机械联锁

小室门机械联锁　E1/6

透明罩及保护门

分闸/合闸按钮保护盖 E1/6

IP54等级保护门 E1/6

可密封脱扣器保护-PR121 E1/6

可密封脱扣器保护-PR122/3 E1/6

联锁电缆: 型式A-2个断路器之间(常用电源+备用紧急电源)

2个水平放置的断路器-A-E1/6

2个垂直放置的断路器-A-E1/6

联锁电缆: 型式B-3个断路器之间(2个常用电源+备用紧急电源)

3个水平放置的断路器-B-E1/6

3个垂直放置的断路器-B-E1/6

联锁电缆: 型式C-3个断路器之间(2个常用电源+母排)

3个水平放置的断路器-C-E1/6

3个垂直放置的断路器-C-E1/6

联锁电缆: 型式D-3个断路器之间(3个常用电源/仅1个断路器闭合)

3个水平放置的断路器-D-E1/6

3个垂直放置的断路器-D-E1/6

机械联锁- 固定式断路器/抽出式断路器的移动部份

机械联锁 E1-E2-FV/WMP

机械联锁 E3-FV/WMP

机械联锁 E4 3P-FV/WMP

机械联锁 E4 4P / E6 3P-FV/WMP

机械联锁 E6 4P-FV/WMP

机械联锁- 固定式断路器/抽出式断路器的固定部份

机械联锁 A / B / D-FV/WFP E1/6

机械联锁 C-FV/WFP E1/6

机械联锁板- 固定式断路器

固定式断路器的机械联锁板 E1/6

备注：

2台Emax断路器的机械联锁需如下配置：

固定式：

联锁电缆: 型式A-2个断路器之间(常用电源+备用紧急电源)   × 1

机械联锁- 固定式断路器/抽出式断路器的移动部份   × 2

机械联锁- 固定式断路器/抽出式断路器的固定部份   × 2

机械联锁板- 固定式断路器    × 2

抽出式：

联锁电缆: 型式A-2个断路器之间(常用电源+备用紧急电源) × 1

机械联锁- 固定式断路器/抽出式断路器的移动部份   × 2

机械联锁- 固定式断路器/抽出式断路器的固定部份   × 2

脱扣器附件

"PR010/T 测试及设置单元

(适用于Tmax PR222DS/P,PR222DS/PD,PR222MP, Emax PR121/122/123)"

"PR021/K 信号单元

(适用于Tmax PR222DS/PD,PR222M, Emax PR121/122/123)"

BT030外部无线蓝牙通讯模块E1/6

断路器如需配置以下模块,请联系我们查询其相应的物料号

PR120/D-BT内部无线蓝牙通讯模块E1/6

PR120/D-M 通讯模块 E1/6(Modbus RTU)

PR120/K 内部信号模块-4个独立电气触点输出E1/6

"PR120/K 内部信号模块-4个电气触点输出和1个电气信号输入

(带公共触点)E1/6"

PR120/V 测量模块(内部连接)-PR122 E1/6

额定电流插件

额定电流插件 In=400A E1/3

额定电流插件 In=630A E1/3

额定电流插件 In=800A E1/3

额定电流插件 In=1000A E1/4

额定电流插件 In=1250A E1/4

额定电流插件 In=1600A E1/4

额定电流插件 In=2000A E2/4

额定电流插件 In=2500A E3/4

额定电流插件 In=3200A E3/6

额定电流插件 In=4000A E4/6

额定电流插件 In=5000A E6

额定电流插件 In=6300A E6

转换套件-旧断路器固定部份改装为新断路器固定部份

旧断路器固定部份改装为新断路器固定部份转换套件 E1/6

开关电源

开关电源CP-E24/0.75

New Emax 空气断路器(新E型)B 性能水平 - 抽出式 移动部份

单价包括 ：

1.抽出式断路器-移动部份		3.附件(NST)

" 不包括固定部份(抽架)"		 - 分闸线圈 (YO) 220V

- 合闸线圈 (YC) 220V

2.脱扣器		 - 弹簧储能电动机 (M) 220V

- PR121/P-LI / LSI / LSIG		 - 机械和电气指示 (保护器动作显示)

- PR122/P-LI / LSI / LSIG 		 - 辅助触头(CO) - 移动部份: 4 CO

- PR123/P-LSI / LSIG		 - 外加中性线电流互感器 (只适用于3极，4段保护的断路器)

- 开关电源 (只适用于PR122，PR123脱扣器的断路器）

型号  	分断容量	额定电流	物料号	常规销售产品	物料号

@1000Vac	In	3-Pole NST	 3-Pole 	4-Pole NST

(kA)	(A)

E2B/E1600 R400 PR121/P-LI WMP NST	20	R400 	10077486		10077503

E2B/E1600 R400 PR121/P-LSI WMP NST	20	R400 	10077520		10077537

E2B/E1600 R400 PR121/P-LSIG WMP NST	20	R400 	10077554		10077571

E2B/E1600 R400 PR122/P-LI WMP NST	20	R400 	10077588		10077605

E2B/E1600 R400 PR122/P-LSI WMP NST	20	R400 	10077622		10077639

E2B/E1600 R400 PR122/P-LSIG WMP NST	20	R400 	10077656		10077673

E2B/E1600 R400 PR123/P-LSI WMP NST	20	R400 	10077690		10077707

E2B/E1600 R400 PR123/P-LSIG WMP NST	20	R400 	10077724		10077741

E2B/E1600 R630 PR121/P-LI WMP NST	20	R630 	10077487		10077504

E2B/E1600 R630 PR121/P-LSI WMP NST	20	R630 	10077521		10077538

E2B/E1600 R630 PR121/P-LSIG WMP NST	20	R630 	10077555		10077572

E2B/E1600 R630 PR122/P-LI WMP NST	20	R630 	10077589		10077606

E2B/E1600 R630 PR122/P-LSI WMP NST	20	R630 	10077623		10077640

E2B/E1600 R630 PR122/P-LSIG WMP NST	20	R630 	10077657		10077674

E2B/E1600 R630 PR123/P-LSI WMP NST	20	R630 	10077691		10077708

E2B/E1600 R630 PR123/P-LSIG WMP NST	20	R630 	10077725		10077742

E2B/E1600 R800 PR121/P-LI WMP NST	20	R800 	10077488		10077505

E2B/E1600 R800 PR121/P-LSI WMP NST	20	R800 	10077522		10077539

E2B/E1600 R800 PR121/P-LSIG WMP NST	20	R800 	10077556		10077573

E2B/E1600 R800 PR122/P-LI WMP NST	20	R800 	10077590		10077607

E2B/E1600 R800 PR122/P-LSI WMP NST	20	R800 	10077624		10077641

E2B/E1600 R800 PR122/P-LSIG WMP NST	20	R800 	10077658		10077675

E2B/E1600 R800 PR123/P-LSI WMP NST	20	R800 	10077692		10077709

E2B/E1600 R800 PR123/P-LSIG WMP NST	20	R800 	10077726		10077743

E2B/E1600 R1600 PR121/P-LI WMP NST	20	R1600	10077489		10077506

E2B/E1600 R1600 PR121/P-LSI WMP NST	20	R1600	10077523		10077540

E2B/E1600 R1600 PR121/P-LSIG WMP NST	20	R1600	10077557		10077574

E2B/E1600 R1600 PR122/P-LI WMP NST	20	R1600	10077591		10077608

E2B/E1600 R1600 PR122/P-LSI WMP NST	20	R1600	10077625		10077642

E2B/E1600 R1600 PR122/P-LSIG WMP NST	20	R1600	10077659		10077676

E2B/E1600 R1600 PR123/P-LSI WMP NST	20	R1600	10077693		10077710

E2B/E1600 R1600 PR123/P-LSIG WMP NST	20	R1600	10077727		10077744

E2B/E2000 R800 PR121/P-LI WMP NST	20	R800 	10077490		10077507

E2B/E2000 R800 PR121/P-LSI WMP NST	20	R800 	10077524		10077541

E2B/E2000 R800 PR121/P-LSIG WMP NST	20	R800 	10077558		10077575

E2B/E2000 R800 PR122/P-LI WMP NST	20	R800 	10077592		10077609

E2B/E2000 R800 PR122/P-LSI WMP NST	20	R800 	10077626		10077643

E2B/E2000 R800 PR122/P-LSIG WMP NST	20	R800 	10077660		10077677

E2B/E2000 R800 PR123/P-LSI WMP NST	20	R800 	10077694		10077711

E2B/E2000 R800 PR123/P-LSIG WMP NST	20	R800 	10077728		10077745

E2B/E2000 R1250 PR121/P-LI WMP NST	20	R1250	10077491		10077508

E2B/E2000 R1250 PR121/P-LSI WMP NST	20	R1250	10077525		10077542

E2B/E2000 R1250 PR121/P-LSIG WMP NST	20	R1250	10077559		10077576

E2B/E2000 R1250 PR122/P-LI WMP NST	20	R1250	10077593		10077610

E2B/E2000 R1250 PR122/P-LSI WMP NST	20	R1250	10077627		10077644

E2B/E2000 R1250 PR122/P-LSIG WMP NST	20	R1250	10077661		10077678

E2B/E2000 R1250 PR123/P-LSI WMP NST	20	R1250	10077695		10077712

E2B/E2000 R1250 PR123/P-LSIG WMP NST	20	R1250	10077729		10077746

E2B/E2000 R2000 PR121/P-LI WMP NST	20	R2000	10077492		10077509

E2B/E2000 R2000 PR121/P-LSI WMP NST	20	R2000	10077526		10077543

E2B/E2000 R2000 PR121/P-LSIG WMP NST	20	R2000	10077560		10077577

E2B/E2000 R2000 PR122/P-LI WMP NST	20	R2000	10077594		10077611

E2B/E2000 R2000 PR122/P-LSI WMP NST	20	R2000	10077628		10077645

E2B/E2000 R2000 PR122/P-LSIG WMP NST	20	R2000	10077662		10077679

E2B/E2000 R2000 PR123/P-LSI WMP NST	20	R2000	10077696		10077713

E2B/E2000 R2000 PR123/P-LSIG WMP NST	20	R2000	10077730		10077747

New Emax 空气断路器(新E型)N 性能水平 - 抽出式移动部份

单价包括 ：

1.抽出式断路器-移动部份		3.附件(NST)

" 不包括固定部份(抽架)"		 - 分闸线圈 (YO) 220V

- 合闸线圈 (YC) 220V

2.脱扣器		 - 弹簧储能电动机 (M) 220V

- PR121/P-LI / LSI / LSIG		 - 机械和电气指示 (保护器动作显示)

- PR122/P-LI / LSI / LSIG 		 - 辅助触头(CO) - 移动部份: 4 CO

- PR123/P-LSI / LSIG		 - 外加中性线电流互感器 (只适用于3极，4段保护的断路器)

- 开关电源 (只适用于PR122，PR123脱扣器的断路器）

型号  	分断容量	额定电流	物料号	常规销售产品	物料号

@1000Vac	In	3-Pole NST	 3-Pole 	4-Pole NST

(kA)	(A)

E2N/E1250 R400 PR121/P-LI WMP NST	30	R400 	10077493		10077510

E2N/E1250 R400 PR121/P-LSI WMP NST	30	R400 	10077527		10077544

E2N/E1250 R400 PR121/P-LSIG WMP NST	30	R400 	10077561		10077578

E2N/E1250 R400 PR122/P-LI WMP NST	30	R400 	10077595		10077612

E2N/E1250 R400 PR122/P-LSI WMP NST	30	R400 	10077629		10077646

E2N/E1250 R400 PR122/P-LSIG WMP NST	30	R400 	10077663		10077680

E2N/E1250 R400 PR123/P-LSI WMP NST	30	R400 	10077697		10077714

E2N/E1250 R400 PR123/P-LSIG WMP NST	30	R400 	10077731		10077748

E2N/E1250 R800 PR121/P-LI WMP NST	30	R800 	10077494		10077511

E2N/E1250 R800 PR121/P-LSI WMP NST	30	R800 	10077528		10077545

E2N/E1250 R800 PR121/P-LSIG WMP NST	30	R800 	10077562		10077579

E2N/E1250 R800 PR122/P-LI WMP NST	30	R800 	10077596		10077613

E2N/E1250 R800 PR122/P-LSI WMP NST	30	R800 	10077630		10077647

E2N/E1250 R800 PR122/P-LSIG WMP NST	30	R800 	10077664		10077681

E2N/E1250 R800 PR123/P-LSI WMP NST	30	R800 	10077698		10077715

E2N/E1250 R800 PR123/P-LSIG WMP NST	30	R800 	10077732		10077749

E2N/E1250 R1000 PR121/P-LI WMP NST	30	R1000	10077495		10077512

E2N/E1250 R1000 PR121/P-LSI WMP NST	30	R1000	10077529		10077546

E2N/E1250 R1000 PR121/P-LSIG WMP NST	30	R1000	10077563		10077580

E2N/E1250 R1000 PR122/P-LI WMP NST	30	R1000	10077597		10077614

E2N/E1250 R1000 PR122/P-LSI WMP NST	30	R1000	10077631		10077648

E2N/E1250 R1000 PR122/P-LSIG WMP NST	30	R1000	10077665		10077682

E2N/E1250 R1000 PR123/P-LSI WMP NST	30	R1000	10077699		10077716

E2N/E1250 R1000 PR123/P-LSIG WMP NST	30	R1000	10077733		10077750

E2N/E1250 R1250 PR121/P-LI WMP NST	30	R1250	10077496		10077513

E2N/E1250 R1250 PR121/P-LSI WMP NST	30	R1250	10077530		10077547

E2N/E1250 R1250 PR121/P-LSIG WMP NST	30	R1250	10077564		10077581

E2N/E1250 R1250 PR122/P-LI WMP NST	30	R1250	10077598		10077615

E2N/E1250 R1250 PR122/P-LSI WMP NST	30	R1250	10077632		10077649

E2N/E1250 R1250 PR122/P-LSIG WMP NST	30	R1250	10077666		10077683

E2N/E1250 R1250 PR123/P-LSI WMP NST	30	R1250	10077700		10077717

E2N/E1250 R1250 PR123/P-LSIG WMP NST	30	R1250	10077734		10077751

E2N/E1600 R400 PR121/P-LI WMP NST	30	R400 	10077497		10077514

E2N/E1600 R400 PR121/P-LSI WMP NST	30	R400 	10077531		10077548

E2N/E1600 R400 PR121/P-LSIG WMP NST	30	R400 	10077565		10077582

E2N/E1600 R400 PR122/P-LI WMP NST	30	R400 	10077599		10077616

E2N/E1600 R400 PR122/P-LSI WMP NST	30	R400 	10077633		10077650

E2N/E1600 R400 PR122/P-LSIG WMP NST	30	R400 	10077667		10077684

E2N/E1600 R400 PR123/P-LSI WMP NST	30	R400 	10077701		10077718

E2N/E1600 R400 PR123/P-LSIG WMP NST	30	R400 	10077735		10077752

E2N/E1600 R800 PR121/P-LI WMP NST	30	R800 	10077498		10077515

E2N/E1600 R800 PR121/P-LSI WMP NST	30	R800 	10077532		10077549

E2N/E1600 R800 PR121/P-LSIG WMP NST	30	R800 	10077566		10077583

E2N/E1600 R800 PR122/P-LI WMP NST	30	R800 	10077600		10077617

E2N/E1600 R800 PR122/P-LSI WMP NST	30	R800 	10077634		10077651

E2N/E1600 R800 PR122/P-LSIG WMP NST	30	R800 	10077668		10077685

E2N/E1600 R800 PR123/P-LSI WMP NST	30	R800 	10077702		10077719

E2N/E1600 R800 PR123/P-LSIG WMP NST	30	R800 	10077736		10077753

E2N/E1600 R1600 PR121/P-LI WMP NST	30	R1600	10077499		10077516

E2N/E1600 R1600 PR121/P-LSI WMP NST	30	R1600	10077533		10077550

E2N/E1600 R1600 PR121/P-LSIG WMP NST	30	R1600	10077567		10077584

E2N/E1600 R1600 PR122/P-LI WMP NST	30	R1600	10077601		10077618

E2N/E1600 R1600 PR122/P-LSI WMP NST	30	R1600	10077635		10077652

E2N/E1600 R1600 PR122/P-LSIG WMP NST	30	R1600	10077669		10077686

E2N/E1600 R1600 PR123/P-LSI WMP NST	30	R1600	10077703		10077720

E2N/E1600 R1600 PR123/P-LSIG WMP NST	30	R1600	10077737		10077754

E2N/E2000 R800 PR121/P-LI WMP NST	30	R800 	10077500		10077517

E2N/E2000 R800 PR121/P-LSI WMP NST	30	R800 	10077534		10077551

E2N/E2000 R800 PR121/P-LSIG WMP NST	30	R800 	10077568		10077585

E2N/E2000 R800 PR122/P-LI WMP NST	30	R800 	10077602		10077619

E2N/E2000 R800 PR122/P-LSI WMP NST	30	R800 	10077636		10077653

E2N/E2000 R800 PR122/P-LSIG WMP NST	30	R800 	10077670		10077687

E2N/E2000 R800 PR123/P-LSI WMP NST	30	R800 	10077704		10077721

E2N/E2000 R800 PR123/P-LSIG WMP NST	30	R800 	10077738		10077755

E2N/E2000 R1250 PR121/P-LI WMP NST	30	R1250	10077501		10077518

E2N/E2000 R1250 PR121/P-LSI WMP NST	30	R1250	10077535		10077552

E2N/E2000 R1250 PR121/P-LSIG WMP NST	30	R1250	10077569		10077586

E2N/E2000 R1250 PR122/P-LI WMP NST	30	R1250	10077603		10077620

E2N/E2000 R1250 PR122/P-LSI WMP NST	30	R1250	10077637		10077654

E2N/E2000 R1250 PR122/P-LSIG WMP NST	30	R1250	10077671		10077688

E2N/E2000 R1250 PR123/P-LSI WMP NST	30	R1250	10077705		10077722

E2N/E2000 R1250 PR123/P-LSIG WMP NST	30	R1250	10077739		10077756

E2N/E2000 R2000 PR121/P-LI WMP NST	30	R2000	10077502		10077519

E2N/E2000 R2000 PR121/P-LSI WMP NST	30	R2000	10077536		10077553

E2N/E2000 R2000 PR121/P-LSIG WMP NST	30	R2000	10077570		10077587

E2N/E2000 R2000 PR122/P-LI WMP NST	30	R2000	10077604		10077621

E2N/E2000 R2000 PR122/P-LSI WMP NST	30	R2000	10077638		10077655

E2N/E2000 R2000 PR122/P-LSIG WMP NST	30	R2000	10077672		10077689

E2N/E2000 R2000 PR123/P-LSI WMP NST	30	R2000	10077706		10077723

E2N/E2000 R2000 PR123/P-LSIG WMP NST	30	R2000	10077740		10077757

New Emax 空气断路器(新E型)H 性能水平 - 抽出式 移动部份

单价包括 ：

1.抽出式断路器-移动部份		3.附件(NST)

" 不包括固定部份(抽架)"		 - 分闸线圈 (YO) 220V

- 合闸线圈 (YC) 220V

2.脱扣器		 - 弹簧储能电动机 (M) 220V

- PR121/P-LI / LSI / LSIG		 - 机械和电气指示 (保护器动作显示)

- PR122/P-LI / LSI / LSIG 		 - 辅助触头(CO) - 移动部份: 4 CO

- PR123/P-LSI / LSIG		 - 外加中性线电流互感器 (只适用于3极，4段保护的断路器)

- 开关电源 (只适用于PR122，PR123脱扣器的断路器）

型号  	分断容量	额定电流	物料号	常规销售产品	物料号

@1000Vac	In	3-Pole NST	 3-Pole 	4-Pole NST

(kA)	(A)

E3H/E1250 R800 PR121/P-LI WMP NST	50	R800 	10077758		10077769

E3H/E1250 R800 PR121/P-LSI WMP NST	50	R800 	10077780		10077791

E3H/E1250 R800 PR121/P-LSIG WMP NST	50	R800 	10077802		10077813

E3H/E1250 R800 PR122/P-LI WMP NST	50	R800 	10077824		10077835

E3H/E1250 R800 PR122/P-LSI WMP NST	50	R800 	10077846		10077857

E3H/E1250 R800 PR122/P-LSIG WMP NST	50	R800 	10077868		10077879

E3H/E1250 R800 PR123/P-LSI WMP NST	50	R800 	10077890		10077901

E3H/E1250 R800 PR123/P-LSIG WMP NST	50	R800 	10077912		10077923

E3H/E1250 R1000 PR121/P-LI WMP NST	50	R1000	10077759		10077770

E3H/E1250 R1000 PR121/P-LSI WMP NST	50	R1000	10077781		10077792

E3H/E1250 R1000 PR121/P-LSIG WMP NST	50	R1000	10077803		10077814

E3H/E1250 R1000 PR122/P-LI WMP NST	50	R1000	10077825		10077836

E3H/E1250 R1000 PR122/P-LSI WMP NST	50	R1000	10077847		10077858

E3H/E1250 R1000 PR122/P-LSIG WMP NST	50	R1000	10077869		10077880

E3H/E1250 R1000 PR123/P-LSI WMP NST	50	R1000	10077891		10077902

E3H/E1250 R1000 PR123/P-LSIG WMP NST	50	R1000	10077913		10077924

E3H/E1250 R1250 PR121/P-LI WMP NST	50	R1250	10077760		10077771

E3H/E1250 R1250 PR121/P-LSI WMP NST	50	R1250	10077782		10077793

E3H/E1250 R1250 PR121/P-LSIG WMP NST	50	R1250	10077804		10077815

E3H/E1250 R1250 PR122/P-LI WMP NST	50	R1250	10077826		10077837

E3H/E1250 R1250 PR122/P-LSI WMP NST	50	R1250	10077848		10077859

E3H/E1250 R1250 PR122/P-LSIG WMP NST	50	R1250	10077870		10077881

E3H/E1250 R1250 PR123/P-LSI WMP NST	50	R1250	10077892		10077903

E3H/E1250 R1250 PR123/P-LSIG WMP NST	50	R1250	10077914		10077925

E3H/E1600 R800 PR121/P-LI WMP NST	50	R800 	10077761		10077772

E3H/E1600 R800 PR121/P-LSI WMP NST	50	R800 	10077783		10077794

E3H/E1600 R800 PR121/P-LSIG WMP NST	50	R800 	10077805		10077816

E3H/E1600 R800 PR122/P-LI WMP NST	50	R800 	10077827		10077838

E3H/E1600 R800 PR122/P-LSI WMP NST	50	R800 	10077849		10077860

E3H/E1600 R800 PR122/P-LSIG WMP NST	50	R800 	10077871		10077882

E3H/E1600 R800 PR123/P-LSI WMP NST	50	R800 	10077893		10077904

E3H/E1600 R800 PR123/P-LSIG WMP NST	50	R800 	10077915		10077926

E3H/E1600 R1600 PR121/P-LI WMP NST	50	R1600	10077762		10077773

E3H/E1600 R1600 PR121/P-LSI WMP NST	50	R1600	10077784		10077795

E3H/E1600 R1600 PR121/P-LSIG WMP NST	50	R1600	10077806		10077817

E3H/E1600 R1600 PR122/P-LI WMP NST	50	R1600	10077828		10077839

E3H/E1600 R1600 PR122/P-LSI WMP NST	50	R1600	10077850		10077861

E3H/E1600 R1600 PR122/P-LSIG WMP NST	50	R1600	10077872		10077883

E3H/E1600 R1600 PR123/P-LSI WMP NST	50	R1600	10077894		10077905

E3H/E1600 R1600 PR123/P-LSIG WMP NST	50	R1600	10077916		10077927

E3H/E2000 R1250 PR121/P-LI WMP NST	50	R1250	10077763		10077774

E3H/E2000 R1250 PR121/P-LSI WMP NST	50	R1250	10077785		10077796

E3H/E2000 R1250 PR121/P-LSIG WMP NST	50	R1250	10077807		10077818

E3H/E2000 R1250 PR122/P-LI WMP NST	50	R1250	10077829		10077840

E3H/E2000 R1250 PR122/P-LSI WMP NST	50	R1250	10077851		10077862

E3H/E2000 R1250 PR122/P-LSIG WMP NST	50	R1250	10077873		10077884

E3H/E2000 R1250 PR123/P-LSI WMP NST	50	R1250	10077895		10077906

E3H/E2000 R1250 PR123/P-LSIG WMP NST	50	R1250	10077917		10077928

E3H/E2000 R2000 PR121/P-LI WMP NST	50	R2000	10077764		10077775

E3H/E2000 R2000 PR121/P-LSI WMP NST	50	R2000	10077786		10077797

E3H/E2000 R2000 PR121/P-LSIG WMP NST	50	R2000	10077808		10077819

E3H/E2000 R2000 PR122/P-LI WMP NST	50	R2000	10077830		10077841

E3H/E2000 R2000 PR122/P-LSI WMP NST	50	R2000	10077852		10077863

E3H/E2000 R2000 PR122/P-LSIG WMP NST	50	R2000	10077874		10077885

E3H/E2000 R2000 PR123/P-LSI WMP NST	50	R2000	10077896		10077907

E3H/E2000 R2000 PR123/P-LSIG WMP NST	50	R2000	10077918		10077929

E3H/E2500 R1600 PR121/P-LI WMP NST	50	R1600	10077765		10077776

E3H/E2500 R1600 PR121/P-LSI WMP NST	50	R1600	10077787		10077798

E3H/E2500 R1600 PR121/P-LSIG WMP NST	50	R1600	10077809		10077820

E3H/E2500 R1600 PR122/P-LI WMP NST	50	R1600	10077831		10077842

E3H/E2500 R1600 PR122/P-LSI WMP NST	50	R1600	10077853		10077864

E3H/E2500 R1600 PR122/P-LSIG WMP NST	50	R1600	10077875		10077886

E3H/E2500 R1600 PR123/P-LSI WMP NST	50	R1600	10077897		10077908

E3H/E2500 R1600 PR123/P-LSIG WMP NST	50	R1600	10077919		10077930

E3H/E2500 R2500 PR121/P-LI WMP NST	50	R2500	10077766		10077777

E3H/E2500 R2500 PR121/P-LSI WMP NST	50	R2500	10077788		10077799

E3H/E2500 R2500 PR121/P-LSIG WMP NST	50	R2500	10077810		10077821

E3H/E2500 R2500 PR122/P-LI WMP NST	50	R2500	10077832		10077843

E3H/E2500 R2500 PR122/P-LSI WMP NST	50	R2500	10077854		10077865

E3H/E2500 R2500 PR122/P-LSIG WMP NST	50	R2500	10077876		10077887

E3H/E2500 R2500 PR123/P-LSI WMP NST	50	R2500	10077898		10077909

E3H/E2500 R2500 PR123/P-LSIG WMP NST	50	R2500	10077920		10077931

E3H/E3200 R2000 PR121/P-LI WMP NST	50	R2000	10077767		10077778

E3H/E3200 R2000 PR121/P-LSI WMP NST	50	R2000	10077789		10077800

E3H/E3200 R2000 PR121/P-LSIG WMP NST	50	R2000	10077811		10077822

E3H/E3200 R2000 PR122/P-LI WMP NST	50	R2000	10077833		10077844

E3H/E3200 R2000 PR122/P-LSI WMP NST	50	R2000	10077855		10077866

E3H/E3200 R2000 PR122/P-LSIG WMP NST	50	R2000	10077877		10077888

E3H/E3200 R2000 PR123/P-LSI WMP NST	50	R2000	10077899		10077910

E3H/E3200 R2000 PR123/P-LSIG WMP NST	50	R2000	10077921		10077932

E3H/E3200 R3200 PR121/P-LI WMP NST	50	R3200	10077768		10077779

E3H/E3200 R3200 PR121/P-LSI WMP NST	50	R3200	10077790		10077801

E3H/E3200 R3200 PR121/P-LSIG WMP NST	50	R3200	10077812		10077823

E3H/E3200 R3200 PR122/P-LI WMP NST	50	R3200	10077834		10077845

E3H/E3200 R3200 PR122/P-LSI WMP NST	50	R3200	10077856		10077867

E3H/E3200 R3200 PR122/P-LSIG WMP NST	50	R3200	10077878		10077889

E3H/E3200 R3200 PR123/P-LSI WMP NST	50	R3200	10077900		10077911

E3H/E3200 R3200 PR123/P-LSIG WMP NST	50	R3200	10077922		10077933

E4H/E3200 R2000 PR121/P-LI WMP NST	65	R2000

E4H/E3200 R2000 PR121/P-LSI WMP NST	65	R2000

E4H/E3200 R2000 PR121/P-LSIG WMP NST	65	R2000

E4H/E3200 R2000 PR122/P-LI WMP NST	65	R2000

E4H/E3200 R2000 PR122/P-LSI WMP NST	65	R2000

E4H/E3200 R2000 PR122/P-LSIG WMP NST	65	R2000

E4H/E3200 R2000 PR123/P-LSI WMP NST	65	R2000

E4H/E3200 R2000 PR123/P-LSIG WMP NST	65	R2000

E4H/E3200 R3200 PR121/P-LI WMP NST	65	R3200

E4H/E3200 R3200 PR121/P-LSI WMP NST	65	R3200

E4H/E3200 R3200 PR121/P-LSIG WMP NST	65	R3200

E4H/E3200 R3200 PR122/P-LI WMP NST	65	R3200

E4H/E3200 R3200 PR122/P-LSI WMP NST	65	R3200

E4H/E3200 R3200 PR122/P-LSIG WMP NST	65	R3200

E4H/E3200 R3200 PR123/P-LSI WMP NST	65	R3200

E4H/E3200 R3200 PR123/P-LSIG WMP NST	65	R3200

E4H/E4000 R2000 PR121/P-LI WMP NST	65	R2000

E4H/E4000 R2000 PR121/P-LSI WMP NST	65	R2000

E4H/E4000 R2000 PR121/P-LSIG WMP NST	65	R2000

E4H/E4000 R2000 PR122/P-LI WMP NST	65	R2000

E4H/E4000 R2000 PR122/P-LSI WMP NST	65	R2000

E4H/E4000 R2000 PR122/P-LSIG WMP NST	65	R2000

E4H/E4000 R2000 PR123/P-LSI WMP NST	65	R2000

E4H/E4000 R2000 PR123/P-LSIG WMP NST	65	R2000

E4H/E4000 R4000 PR121/P-LI WMP NST	65	R4000

E4H/E4000 R4000 PR121/P-LSI WMP NST	65	R4000

E4H/E4000 R4000 PR121/P-LSIG WMP NST	65	R4000

E4H/E4000 R4000 PR122/P-LI WMP NST	65	R4000

E4H/E4000 R4000 PR122/P-LSI WMP NST	65	R4000

E4H/E4000 R4000 PR122/P-LSIG WMP NST	65	R4000

E4H/E4000 R4000 PR123/P-LSI WMP NST	65	R4000

E4H/E4000 R4000 PR123/P-LSIG WMP NST	65	R4000

双电源自动切换装置

DPT/SE 双电源自动切换装置

型号

DPT/SE 160

DPT/SE 630

DPT/SE 1600

DPT/SE 6300

DPT/TE 双电源自动切换装置

型号

DPT/TE 630

DPT/TE 1600

DPT/TE 6300

DPT-63/S260 一体化双电源自动切换装置(配S260系列断路器）

分断容量 : 6kA (S260)

脱扣特性 : C (S260)

型号

DPT-63/S262-C6

DPT-63/S262-C10

DPT-63/S262-C16

DPT-63/S262-C20

DPT-63/S262-C25

DPT-63/S262-C32

DPT-63/S262-C40

DPT-63/S262-C50

DPT-63/S262-C63

DPT-63/S263-C6

DPT-63/S263-C10

DPT-63/S263-C16

DPT-63/S263-C20

DPT-63/S263-C25

DPT-63/S263-C32

DPT-63/S263-C40

DPT-63/S263-C50

DPT-63/S263-C63

DPT-63/S264-C6

DPT-63/S264-C10

DPT-63/S264-C16

DPT-63/S264-C20

DPT-63/S264-C25

DPT-63/S264-C32

DPT-63/S264-C40

DPT-63/S264-C50

DPT-63/S264-C63

备注： 如客户需要其它脱扣特性，需特殊订购。

DPT-63/S260 一体化双电源自动切换装置(配S260系列断路器）

分断容量 : 6kA (S260)

脱扣特性 : D (S260)

型号

DPT-63/S263-D6

DPT-63/S263-D10

DPT-63/S263-D16

DPT-63/S263-D20

DPT-63/S263-D25

DPT-63/S263-D32

DPT-63/S263-D40

DPT-63/S263-D50

DPT-63/S263-D63

DPT-63/S264-D6

DPT-63/S264-D10

DPT-63/S264-D16

DPT-63/S264-D20

DPT-63/S264-D25

DPT-63/S264-D32

DPT-63/S264-D40

DPT-63/S264-D50

DPT-63/S264-D63

备注： 如客户需要其它脱扣特性，需特殊订购。

DPT-63/S260H 一体化双电源自动切换装置(配S260H系列断路器）

分断容量 : 6kA (S260H)

脱扣特性 : C (S260H)

型号

DPT-63/S263H-C6

DPT-63/S263H-C10

DPT-63/S263H-C16

DPT-63/S263H-C20

DPT-63/S263H-C25

DPT-63/S263H-C32

DPT-63/S263H-C40

DPT-63/S263H-C50

DPT-63/S263H-C63

DPT-63/S264H-C6

DPT-63/S264H-C10

DPT-63/S264H-C16

DPT-63/S264H-C20

DPT-63/S264H-C25

DPT-63/S264H-C32

DPT-63/S264H-C40

DPT-63/S264H-C50

DPT-63/S264H-C63

备注： 如客户需要其它脱扣特性，需特殊订购。

DPT-125/S1一体化双电源自动切换装置 (配S1系列断路器)

分断容量 : 25kA (S1N)

脱扣单元 :TM-热磁脱扣

电磁脱扣值班 (Im) : 10Ith

接线形式 : FFC (电缆前接线)

型号

DPT-125/S1N R10 TM 10Ith FFC 3P

DPT-125/S1N R12.5 TM 10Ith FFC 3P

DPT-125/S1N R16 TM 10Ith FFC 3P

DPT-125/S1N R20 TM 10Ith FFC 3P

DPT-125/S1N R25 TM 10Ith FFC 3P

DPT-125/S1N R32 TM 10Ith FFC 3P

DPT-125/S1N R40 TM 10Ith FFC 3P

DPT-125/S1N R50 TM 10Ith FFC 3P

DPT-125/S1N R63 TM 10Ith FFC 3P

DPT-125/S1N R80 TM 10Ith FFC 3P

DPT-125/S1N R100 TM 10Ith FFC 3P

DPT-125/S1N R125 TM 10Ith FFC 3P

DPT-125/S1N R10 TM 10Ith FFC 4P

DPT-125/S1N R12.5 TM 10Ith FFC 4P

DPT-125/S1N R16 TM 10Ith FFC 4P

DPT-125/S1N R20 TM 10Ith FFC 4P

DPT-125/S1N R25 TM 10Ith FFC 4P

DPT-125/S1N R32 TM 10Ith FFC 4P

DPT-125/S1N R40 TM 10Ith FFC 4P

DPT-125/S1N R50 TM 10Ith FFC 4P

DPT-125/S1N R63 TM 10Ith FFC 4P

DPT-125/S1N R80 TM 10Ith FFC 4P

DPT-125/S1N R100 TM 10Ith FFC 4P

DPT-125/S1N R125 TM 10Ith FFC 4P

备注： 如客户需要其它脱扣特性，需特殊订购。

DPT-160/S2一体化双电源自动切换装置 (配S2系列断路器)

分断容量 : 35kA (S2N), 50kA (S2S)

脱扣单元 :TM-热磁脱扣

电磁脱扣值班 (Im) : 10Ith

接线形式 : FFC (电缆前接线)

型号

DPT-160/S2N R12.5 TM 10Ith FFC 3P

DPT-160/S2N R16 TM 10Ith FFC 3P

DPT-160/S2N R20 TM 10Ith FFC 3P

DPT-160/S2N R25 TM 10Ith FFC 3P

DPT-160/S2N R32 TM 10Ith FFC 3P

DPT-160/S2N R40 TM 10Ith FFC 3P

DPT-160/S2N R50 TM 10Ith FFC 3P

DPT-160/S2N R63 TM 10Ith FFC 3P

DPT-160/S2N R80 TM 10Ith FFC 3P

DPT-160/S2N R100 TM 10Ith FFC 3P

DPT-160/S2N R125 TM 10Ith FFC 3P

DPT-160/S2N R160 TM 10Ith FFC 3P

DPT-160/S2N R12.5 TM 10Ith FFC 4P

DPT-160/S2N R16 TM 10Ith FFC 4P

DPT-160/S2N R20 TM 10Ith FFC 4P

DPT-160/S2N R25 TM 10Ith FFC 4P

DPT-160/S2N R32 TM 10Ith FFC 4P

DPT-160/S2N R40 TM 10Ith FFC 4P

DPT-160/S2N R50 TM 10Ith FFC 4P

DPT-160/S2N R63 TM 10Ith FFC 4P

DPT-160/S2N R80 TM 10Ith FFC 4P

DPT-160/S2N R100 TM 10Ith FFC 4P

DPT-160/S2N R125 TM 10Ith FFC 4P

DPT-160/S2N R160 TM 10Ith FFC 4P

DPT-160/S2S R12.5 TM 10Ith FFC 3P

DPT-160/S2S R16 TM 10Ith FFC 3P

DPT-160/S2S R20 TM 10Ith FFC 3P

DPT-160/S2S R25 TM 10Ith FFC 3P

DPT-160/S2S R32 TM 10Ith FFC 3P

DPT-160/S2S R40 TM 10Ith FFC 3P

DPT-160/S2S R50 TM 10Ith FFC 3P

DPT-160/S2S R63 TM 10Ith FFC 3P

DPT-160/S2S R80 TM 10Ith FFC 3P

DPT-160/S2S R100 TM 10Ith FFC 3P

DPT-160/S2S R125 TM 10Ith FFC 3P

DPT-160/S2S R160 TM 10Ith FFC 3P

DPT-160/S2S R12.5 TM 10Ith FFC 4P

DPT-160/S2S R16 TM 10Ith FFC 4P

DPT-160/S2S R20 TM 10Ith FFC 4P

DPT-160/S2S R25 TM 10Ith FFC 4P

DPT-160/S2S R32 TM 10Ith FFC 4P

DPT-160/S2S R40 TM 10Ith FFC 4P

DPT-160/S2S R50 TM 10Ith FFC 4P

DPT-160/S2S R63 TM 10Ith FFC 4P

DPT-160/S2S R80 TM 10Ith FFC 4P

DPT-160/S2S R100 TM 10Ith FFC 4P

DPT-160/S2S R125 TM 10Ith FFC 4P

DPT-160/S2S R160 TM 10Ith FFC 4P

备注： 如客户需要其它脱扣特性，需特殊订购。

DPT-250/S3一体化双电源自动切换装置 (配S3系列断路器)

分断容量 : 35kA (S3N), 65kA (S3H), 85kA (S3L)

脱扣单元 :TM-热磁脱扣

电磁脱扣值班 (Im) : 10Ith

接线形式 : FF (前接线)

型号

DPT-250/S3N R32 TM 10Ith FF 3P

DPT-250/S3N R40 TM 10Ith FF 3P

DPT-250/S3N R50 TM 10Ith FF 3P

DPT-250/S3N R63 TM 10Ith FF 3P

DPT-250/S3N R80 TM 10Ith FF 3P

DPT-250/S3N R100 TM 10Ith FF 3P

DPT-250/S3N R125 TM 10Ith FF 3P

DPT-250/S3N R160 TM 10Ith FF 3P

DPT-250/S3N R200 TM 10Ith FF 3P

DPT-250/S3N R250 TM 10Ith FF 3P

DPT-250/S3N R32 TM 10Ith FF 4P

DPT-250/S3N R40 TM 10Ith FF 4P

DPT-250/S3N R50 TM 10Ith FF 4P

DPT-250/S3N R63 TM 10Ith FF 4P

DPT-250/S3N R80 TM 10Ith FF 4P

DPT-250/S3N R100 TM 10Ith FF 4P

DPT-250/S3N R125 TM 10Ith FF 4P

DPT-250/S3N R160 TM 10Ith FF 4P

DPT-250/S3N R200 TM 10Ith FF 4P

DPT-250/S3N R250 TM 10Ith FF 4P

DPT-250/S3H R32 TM 10Ith FF 3P

DPT-250/S3H R40 TM 10Ith FF 3P

DPT-250/S3H R50 TM 10Ith FF 3P

DPT-250/S3H R63 TM 10Ith FF 3P

DPT-250/S3H R80 TM 10Ith FF 3P

DPT-250/S3H R100 TM 10Ith FF 3P

DPT-250/S3H R125 TM 10Ith FF 3P

DPT-250/S3H R160 TM 10Ith FF 3P

DPT-250/S3H R200 TM 10Ith FF 3P

DPT-250/S3H R250 TM 10Ith FF 3P

DPT-250/S3H R32 TM 10Ith FF 4P

DPT-250/S3H R40 TM 10Ith FF 4P

DPT-250/S3H R50 TM 10Ith FF 4P

DPT-250/S3H R63 TM 10Ith FF 4P

DPT-250/S3H R80 TM 10Ith FF 4P

DPT-250/S3H R100 TM 10Ith FF 4P

DPT-250/S3H R125 TM 10Ith FF 4P

DPT-250/S3H R160 TM 10Ith FF 4P

DPT-250/S3H R200 TM 10Ith FF 4P

DPT-250/S3H R250 TM 10Ith FF 4P

备注： 如客户需要其它脱扣特性，需特殊订购。

DPT/SE 630+S3一体化双电源自动切换装置断路器 (配S3系列断路器)

分断容量 : 35kA (S3N), 65kA (S3H), 85kA (S3L)

脱扣单元 :TM-热磁脱扣

电磁脱扣值班 (Im) : 10Ith

接线形式 : FF (前接线)

1台DPT/SE, 2台四极断路器, 2个1A+1B辅助触头, 2台电动机, 2条电动机接插件,  1个机械联锁

型号

DPT/SE 630+S3N160 R32 TM 10Ith FF 4P

DPT/SE 630+S3N160 R40 TM 10Ith FF 4P

DPT/SE 630+S3N160 R50 TM 10Ith FF 4P

DPT/SE 630+S3N160 R63 TM 10Ith FF 4P

DPT/SE 630+S3N160 R80 TM 10Ith FF 4P

DPT/SE 630+S3N160 R100 TM 10Ith FF 4P

DPT/SE 630+S3N160 R125 TM 10Ith FF 4P

DPT/SE 630+S3N160 R160 TM 10Ith FF 4P

DPT/SE 630+S3N250 R200 TM 10Ith FF 4P

DPT/SE 630+S3N250 R250 TM 10Ith FF 4P

DPT/SE 630+S3H160 R32 TM 10Ith FF 4P

DPT/SE 630+S3H160 R40 TM 10Ith FF 4P

DPT/SE 630+S3H160 R50 TM 10Ith FF 4P

DPT/SE 630+S3H160 R63 TM 10Ith FF 4P

DPT/SE 630+S3H160 R80 TM 10Ith FF 4P

DPT/SE 630+S3H160 R100 TM 10Ith FF 4P

DPT/SE 630+S3H160 R125 TM 10Ith FF 4P

DPT/SE 630+S3H160 R160 TM 10Ith FF 4P

DPT/SE 630+S3H250 R200 TM 10Ith FF 4P

DPT/SE 630+S3H250 R250 TM 10Ith FF 4P

DPT/SE 630+S5一体化双电源自动切换装置断路器(配S5系列断路器)

分断容量 : 35kA (S5N), 65kA (S5H), 100kA (S5L)

脱扣单元 : TM -热磁脱扣 ,  电子脱扣器

接线形式 : FF (前接线)

1台DPT/SE, 2台四极断路器, 2个1A+1B辅助触头, 2台电动机, 2条电动机接插件,  1个机械联锁

型号

热磁脱扣器

DPT/SE 630+S5N400 R320 TM FF 4P

DPT/SE 630+S5N400 R400 TM FF 4P

DPT/SE 630+S5N630 R500 TM FF 4P

DPT/SE 630+S5H400 R320 TM FF 4P

DPT/SE 630+S5H400 R400 TM FF 4P

DPT/SE 630+S5H630 R500 TM FF 4P

DPT/SE 630+S5L400 R320 TM FF 4P

DPT/SE 630+S5L400 R400 TM FF 4P

DPT/SE 630+S5L630 R500 TM FF 4P

电子脱扣器

DPT/SE 630+S5N400 PR211-LI R320 FF 4P

DPT/SE 630+S5N400 PR212-LSI R320 FF 4P

DPT/SE 630+S5N400 PR212-LSIG R320 FF 4P

DPT/SE 630+S5N400 PR211-LI R400 FF 4P

DPT/SE 630+S5N400 PR212-LSI R400 FF 4P

DPT/SE 630+S5N400 PR212-LSIG R400 FF 4P

DPT/SE 630+S5N630 PR211-LI R630 FF 4P

DPT/SE 630+S5N630 PR212-LSI R630 FF 4P

DPT/SE 630+S5N630 PR212-LSIG R630 FF 4P

DPT/SE 630+S5H400 PR211-LI R320 FF 4P

DPT/SE 630+S5H400 PR212-LSI R320 FF 4P

DPT/SE 630+S5H400 PR212-LSIG R320 FF 4P

DPT/SE 630+S5H400 PR211-LI R400 FF 4P

DPT/SE 630+S5H400 PR212-LSI R400 FF 4P

DPT/SE 630+S5H400 PR212-LSIG R400 FF 4P

DPT/SE 630+S5H630 PR211-LI R630 FF 4P

DPT/SE 630+S5H630 PR212-LSI R630 FF 4P

DPT/SE 630+S5H630 PR212-LSIG R630 FF 4P

DPT/SE 630+S5L400 PR211-LI R320 FF 4P

DPT/SE 630+S5L400 PR212-LSI R320 FF 4P

DPT/SE 630+S5L400 PR212-LSIG R320 FF 4P

DPT/SE 630+S5L400 PR211-LI R400 FF 4P

DPT/SE 630+S5L400 PR212-LSI R400 FF 4P

DPT/SE 630+S5L400 PR212-LSIG R400 FF 4P

DPT/SE 630+S5L630 PR211-LI R630 FF 4P

DPT/SE 630+S5L630 PR212-LSI R630 FF 4P

DPT/SE 630+S5L630 PR212-LSIG R630 FF 4P

双电源自动切换装置 - OTM_C_D (PC 级)

OTM_C_D 一体化双电源自动切换装置(不含安装底板)

型号

OTM32CE3DK380AC

OTM40CE3DK380AC

OTM50CE3DK380AC

OTM63CE3DK380AC

OTM80CE3DK380AC

OTM100CE3DK380AC

OTM125CE3DK380AC

OTM160CE3DK380AC

OTM200CE3DK380AC

OTM250CE3DK380AC

OTM315CE3DK380AC

OTM400CE3DK380AC

OTM630CE3DK380AC

OTM800CE3DK380AC

OTM32CE4DK220AC

OTM40CE4DK220AC

OTM50CE4DK220AC

OTM63CE4DK220AC

OTM80CE4DK220AC

OTM100CE4DK220AC

OTM125CE4DK220AC

OTM160CE4DK220AC

OTM200CE4DK220AC

OTM250CE4DK220AC

OTM315CE4DK220AC

OTM400CE4DK220AC

OTM630CE4DK220AC

OTM800CE4DK220AC

OTM_C_D 一体化双电源自动切换装置(含安装底板)

型号

OTM32CE3DIK380AC

OTM40CE3DIK380AC

OTM50CE3DIK380AC

OTM63CE3DIK380AC

OTM80CE3DIK380AC

OTM100CE3DIK380AC

OTM125CE3DIK380AC

OTM160CE3DIK380AC

OTM200CE3DIK380AC

OTM250CE3DIK380AC

OTM315CE3DIK380AC

OTM400CE3DIK380AC

OTM630CE3DIK380AC

OTM800CE3DIK380AC

OTM32CE4DIK220AC

OTM40CE4DIK220AC

OTM50CE4DIK220AC

OTM63CE4DIK220AC

OTM80CE4DIK220AC

OTM100CE4DIK220AC

OTM125CE4DIK220AC

OTM160CE4DIK220AC

OTM200CE4DIK220AC

OTM250CE4DIK220AC

OTM315CE4DIK220AC

OTM400CE4DIK220AC

OTM630CE4DIK220AC

OTM800CE4DIK220AC

1. 概述：

ABB 设计的2种系列的 塑壳断路器：众所周知的Isomax S系列和新开发的Tmax系列（在2003国际设计中，以其技术含量和环保而闻名）。此外，Tmax 更具有极高的性能水平：外形尺寸小，安装简单。再加上双重绝缘，确保操作者安全。因其Tmax 断路器的卓越性能以及脱扣器和附件的完整性，可使用在交流和直流用电工厂的主配电和子配电中。

2. 特征:

应用领域广 ：ABB Tmax 塑壳断路器除了可用于常规的工业、建筑领域，亦可用于如煤矿、铁路隧道、太阳能、港口等特殊应用领域。

体积小巧：Tmax 塑壳断路器具有比市场上同类产品都高的性能尺寸比，可为用户提供更多的空间来进行电缆布线。Tmax T2 为同类产品中体积最小的电子式塑壳断路器，额定电流从4A开始，过载和短路电流曲线亦可精确整定。

适用于长距离配电的短路保护：Tmax T4-T5 塑壳断路器在690V的电压下，依然可以达到80kA的分断能力。电子脱扣器短路保护电流值，可在1－12倍额定电流区间内连续可调，并确保不同类型负载长距离配电的短路保护。

RC漏电和接地保护：Tmax一体化的RC 漏电和接地保护功能，解决了诊断远端单相对地短路故障和小电流不脱扣的问题，具有一体化安装方式、体积紧凑、零序互感器内置、安 装简便、测量精准等特点。

一体化无缝连接：保护电动机可选用 Tmax PR221MP / PR222MP + A 接触器，改变了传统的使用断路器 + 接触器 + 热继电器的模式，实现了断路器和接触器一体化无缝连接，无  需接继电器就可实现过载保护，省却电缆布线步骤，节省安装时间。提供起动电流时间整定、相不平衡、触头热记忆等功能。

3. 优势:

Tmax系列塑壳断路器是 电动机和发电机保护能手，其中，Tmax PR221MP是专门为电动机保护而量身设计的产品，相比传统的单磁脱扣器，除了能为电动机提供短路保护之外，还可以通过反时限长延时脱扣来实现过载保护，符合IEC60947-4-1的标准。该系列的小电流产品将具备电机专用热磁和电子2种脱扣器，可实现与接触器的完美配合，全面满足电机的过载和短路保护需求。

Tmax配备最先进的电子脱扣器，除了常规的L、S、I、G保护功能之外，还能实现以下功能： 1） 精准测量各种电气参数，如电压、电流、功率、能量,2 )电气参数可以通过外置显示模块进行显示 ,3 ）配合常用通讯协议Modbus和电动操作机构， 可以轻松实现四遥功能 ,4) 另可以增加通过总线适配器，轻松转换为其他总线（Profitbus、ASI...）

Tmax系列将助力终端客户进行能效管理，进而实现节能减排。在高端建筑项目、智能电网、电信和广大工业项目中，有广泛的应用前景。

Tmax T2 塑壳断路器(T型) - 插入式移动部份

单价不包括插入式之固定部份

脱扣单元 : TMD-热磁脱扣(热门限值可调和磁门限值不可调)

型号 	分断容量	额定电流	 物料號 	常规销售产品	物料號

Icu-415V	In	 3-Pole 	 3-Pole 	 4-Pole

(kA)	(A)

T2N160 TMD4/40 PMP	36	4	10042493		10042514

T2N160 TMD6.3/63 PMP	36	6.3	10042495		10042516

T2N160 TMD10/100 PMP	36	10	10042497		10042518

T2N160 TMD16/500 PMP	36	16	10061175		10061196

T2N160 TMD20/500 PMP	36	20	10061176		10061197

T2N160 TMD25/500 PMP	36	25	10061177		10061198

T2N160 TMD32/500 PMP	36	32	10061178		10061199

T2N160 TMD40/500 PMP	36	40	10061179		10061200

T2N160 TMD50/500 PMP	36	50	10061180		10061201

T2N160 TMD63/630 PMP	36	63	10061181		10061202

T2N160 TMD80/800 PMP	36	80	10061182		10061203

T2N160 TMD100/1000 PMP	36	100	10061183		10061204

T2N160 TMD125/1250 PMP	36	125	10061184		10061205

T2N160 TMD160/1600 PMP	36	160	10061185		10061206

T2S160 TMD4/500 PMP	50	4	10042537		10042558

T2S160 TMD6.3/500 PMP	50	6.3	10042539		10042560

T2S160 TMD10/500 PMP	50	10	10042541		10042562

T2S160 TMD16/500 PMP	50	16	10061217		10061238

T2S160 TMD20/500 PMP	50	20	10061218		10061239

T2S160 TMD25/500 PMP	50	25	10061219		10061240

T2S160 TMD32/500 PMP	50	32	10061220		10061241

T2S160 TMD40/500 PMP	50	40	10061221		10061242

T2S160 TMD50/500 PMP	50	50	10061222		10061243

T2S160 TMD63/630 PMP	50	63	10061223		10061244

T2S160 TMD80/800 PMP	50	80	10061224		10061245

T2S160 TMD100/1000 PMP	50	100	10061225		10061246

T2S160 TMD125/1250 PMP	50	125	10061226		10061247

T2S160 TMD160/1600 PMP	50	160	10061227		10061248

T2H160 TMD4/500 PMP	70	4	10042581		10042602

T2H160 TMD6.3/500 PMP	70	6.3	10042583		10042604

T2H160 TMD10/500 PMP	70	10	10042585		10042606

T2H160 TMD16/500 PMP	70	16	10061259		10061280

T2H160 TMD20/500 PMP	70	20	10061260		10061281

T2H160 TMD25/500 PMP	70	25	10061261		10061282

T2H160 TMD32/500 PMP	70	32	10061262		10061283

T2H160 TMD40/500 PMP	70	40	10061263		10061284

T2H160 TMD50/500 PMP	70	50	10061264		10061285

T2H160 TMD63/630 PMP	70	63	10061265		10061286

T2H160 TMD80/800 PMP	70	80	10061266		10061287

T2H160 TMD100/1000 PMP	70	100	10061267		10061288

T2H160 TMD125/1250 PMP	70	125	10061268		10061502

T2H160 TMD160/1600 PMP	70	160	10061269		10061503

T2L160 TMD4/500 PMP	85	4	10042625		10042646

T2L160 TMD6.3/500 PMP	85	6.3	10042627		10042648

T2L160 TMD10/500 PMP	85	10	10042629		10042650

T2L160 TMD16/500 PMP	85	16	10061301		10061517

T2L160 TMD20/500 PMP	85	20	10061302		10061518

T2L160 TMD25/500 PMP	85	25	10061303		10061519

T2L160 TMD32/500 PMP	85	32	10061304		10061520

T2L160 TMD40/500 PMP	85	40	10061305		10061521

T2L160 TMD50/500 PMP	85	50	10061306		10061522

T2L160 TMD63/630 PMP	85	63	10061307		10061523

T2L160 TMD80/800 PMP	85	80	10061308		10061524

T2L160 TMD100/1000 PMP	85	100	10061309		10061525

T2L160 TMD125/1250 PMP	85	125	10061504		10061526

T2L160 TMD160/1600 PMP	85	160	10061506		10061527

Tmax T3 塑壳断路器(T型) -  插入式移动部份

单价不包括插入式之固定部份

脱扣单元 : TMD-热磁脱扣(热门限值可调和磁门限值不可调)

型号 	分断容量	额定电流	 物料號 	常规销售产品	物料號

Icu-415V	In	 3-Pole 	 3-Pole 	 4-Pole

(kA)	(A)

T3N250 TMD63/630 PMP	36	63	10061413		10061609

T3N250 TMD80/800 PMP	36	80	10061414		10061610

T3N250 TMD100/1000 PMP	36	100	10061415		10061611

T3N250 TMD125/1250 PMP	36	125	10061416		10061612

T3N250 TMD160/1600 PMP	36	160	10061417		10061613

T3N250 TMD200/2000 PMP	36	200	10061418		10061614

T3N250 TMD250/2500 PMP	36	250	10061419		10061615

T3S250 TMD63/630 PMP	50	63	10061427		10061616

T3S250 TMD80/800 PMP	50	80	10061428		10061617

T3S250 TMD100/1000 PMP	50	100	10061429		10061618

T3S250 TMD125/1250 PMP	50	125	10061430		10061619

T3S250 TMD160/1600 PMP	50	160	10061431		10061620

T3S250 TMD200/2000 PMP	50	200	10061432		10061621

T3S250 TMD250/2500 PMP	50	250	10061433		10061622

Tmax T4 塑壳断路器(T型) -  插入式移动部份

单价不包括插入式之固定部份

脱扣单元 : TMD-热磁脱扣(热门限值可调和磁门限值不可调) / TMA-热磁脱扣(热磁门限值可调)

型号 	分断容量	额定电流	 物料號 	常规销售产品	物料號

Icu-415V	In	 3-Pole 	 3-Pole 	 4-Pole

(kA)	(A)

T4N250 TMA100/500-1000 PMP	36	100	10067967		10067976

T4N250 TMA125/625-1250 PMP	36	125	10067968		10067977

T4N250 TMA160/800-1600 PMP	36	160	10067969		10067978

T4N250 TMA200/1000-2000 PMP	36	200	10067970		10067979

T4N250 TMA250/1250-2500 PMP	36	250	10067971		10067980

T4S250 TMA100/500-1000 PMP	50	100	10067985		10067994

T4S250 TMA125/625-1250 PMP	50	125	10067986		10067995

T4S250 TMA160/800-1600 PMP	50	160	10067987		10067996

T4S250 TMA200/1000-2000 PMP	50	200	10067988		10067997

T4S250 TMA250/1250-2500 PMP	50	250	10067989		10067998

T4H250 TMA100/500-1000 PMP	70	100	10068003		10068012

T4H250 TMA125/625-1250 PMP	70	125	10068004		10068013

T4H250 TMA160/800-1600 PMP	70	160	10068005		10068014

T4H250 TMA200/1000-2000 PMP	70	200	10068006		10068015

T4H250 TMA250/1250-2500 PMP	70	250	10068007		10068016

T4L250 TMA100/500-1000 PMP	120	100	10068021		10068030

T4L250 TMA125/625-1250 PMP	120	125	10068022		10068031

T4L250 TMA160/800-1600 PMP	120	160	10068023		10068032

T4L250 TMA200/1000-2000 PMP	120	200	10068024		10068033

T4L250 TMA250/1250-2500 PMP	120	250	10068025		10068034

T4V250 TMA100/500-1000 PMP	200	100	10068039		10068048

T4V250 TMA125/625-1250 PMP	200	125	10068040		10068049

T4V250 TMA160/800-1600 PMP	200	160	10068041		10068050

T4V250 TMA200/1000-2000 PMP	200	200	10068042		10068051

T4V250 TMA250/1250-2500 PMP	200	250	10068043		10068052

Tmax T5 塑壳断路器(T型) -  插入式移动部份

单价不包括插入式之固定部份

脱扣单元 : TMA-热磁脱扣(热磁门限值可调)

型号 	分断容量	额定电流	 物料號 	常规销售产品	物料號

Icu-415V	In	 3-Pole 	 3-Pole 	 4-Pole

(kA)	(A)

T5N400 TMA320/1600-3200 PMP	36	320	10068213		10068215

T5N400 TMA400/2000-4000 PMP	36	400	10068214		10068216

T5N630 TMA500/2500-5000 PMP	36	500	10068313		10068314

T5S400 TMA320/1600-3200 PMP	50	320	10068217		10068219

T5S400 TMA400/2000-4000 PMP	50	400	10068218		10068220

T5S630 TMA500/2500-5000 PMP	50	500	10068315		10068316

T5H400 TMA320/1600-3200 PMP	70	320	10068221		10068223

T5H400 TMA400/2000-4000 PMP	70	400	10068222		10068224

T5H630 TMA500/2500-5000 PMP	70	500	10068317		10068318

T5L400 TMA320/3150-3200 PMP	120	320	10068225		10068227

T5L400 TMA400/2000-4000 PMP	120	400	10068226		10068228

T5L630 TMA500/2500-5000 PMP	120	500	10068319		10068320

T5V400 TMA320/3150-3200 PMP	200	320	10068229		10068231

T5V400 TMA400/2000-4000 PMP	200	400	10068230		10068232

T5V630 TMA500/2500-5000 PMP	200	500	10068321		10068322

Tmax T2 塑壳断路器(T型) -  插入式移动部份

单价不包括插入式之固定部份

脱扣单元 : 电子脱扣器

型号 	分断容量	额定电流	 物料號 	常规销售产品	物料號

Icu-415V	In	 3-Pole 	 3-Pole 	 4-Pole

(kA)	(A)

T2N160 PR221DS-LSI R10 PMP	36	10	10061528		10061538

T2N160 PR221DS-LSI R25 PMP	36	25	10061529		10061539

T2N160 PR221DS-LSI R63 PMP	36	63	10061530		10061540

T2N160 PR221DS-LSI R100 PMP	36	100	10061531		10061541

T2N160 PR221DS-LSI R160 PMP	36	160	10061532		10061542

T2S160 PR221DS-LSI R10 PMP	50	10	10061548		10061558

T2S160 PR221DS-LSI R25 PMP	50	25	10061549		10061559

T2S160 PR221DS-LSI R63 PMP	50	63	10061550		10061560

T2S160 PR221DS-LSI R100 PMP	50	100	10061551		10061561

T2S160 PR221DS-LSI R160 PMP	50	160	10061552		10061562

T2H160 PR221DS-LSI R10 PMP	70	10	10061569		10061579

T2H160 PR221DS-LSI R25 PMP	70	25	10061570		10061580

T2H160 PR221DS-LSI R63 PMP	70	63	10061571		10061581

T2H160 PR221DS-LSI R100 PMP	70	100	10061572		10061582

T2H160 PR221DS-LSI R160 PMP	70	160	10061573		10061583

T2L160 PR221DS-LSI R10 PMP	85	10	10061589		10061599

T2L160 PR221DS-LSI R25 PMP	85	25	10061590		10061600

T2L160 PR221DS-LSI R63 PMP	85	63	10061591		10061601

T2L160 PR221DS-LSI R100 PMP	85	100	10061592		10061602

T2L160 PR221DS-LSI R160 PMP	85	160	10061593		10061603

Tmax T4 塑壳断路器(T型) -  插入式移动部份

单价不包括插入式之固定部份

脱扣单元 : 电子脱扣器

型号 	分断容量	额定电流	 物料號 	常规销售产品	物料號

Icu-415V	In	 3-Pole 	 3-Pole 	 4-Pole

(kA)	(A)

T4N250 PR221DS-LSI R100 PMP	36	100	10068053		10068065

T4N250 PR221DS-LSI R160 PMP	36	160	10068054		10068066

T4N250 PR221DS-LSI R250 PMP	36	250	10068055		10068067

T4N250 PR222DS/P-LSI R100 PMP	36	100	10068059		10068071

T4N250 PR222DS/P-LSI R160 PMP	36	160	10068060		10068072

T4N250 PR222DS/P-LSI R250 PMP	36	250	10068061		10068073

T4N250 PR222DS/P-LSIG R100 PMP	36	100	10068062		10068074

T4N250 PR222DS/P-LSIG R160 PMP	36	160	10068063		10068075

T4N250 PR222DS/P-LSIG R250 PMP	36	250	10068064		10068076

T4N320 PR221DS-LSI R320 PMP	36	320	10068173		10068177

T4N320 PR222DS/P-LSI R320 PMP	36	320	10068175		10068179

T4N320 PR222DS/P-LSIG R320 PMP	36	320	10068176		10068180

T4S250 PR221DS-LSI R100 PMP	50	100	10068077		10068089

T4S250 PR221DS-LSI R160 PMP	50	160	10068078		10068090

T4S250 PR221DS-LSI R250 PMP	50	250	10068079		10068091

T4S250 PR222DS/P-LSI R100 PMP	50	100	10068083		10068095

T4S250 PR222DS/P-LSI R160 PMP	50	160	10068084		10068096

T4S250 PR222DS/P-LSI R250 PMP	50	250	10068085		10068097

T4S250 PR222DS/P-LSIG R100 PMP	50	100	10068086		10068098

T4S250 PR222DS/P-LSIG R160 PMP	50	160	10068087		10068099

T4S250 PR222DS/P-LSIG R250 PMP	50	250	10068088		10068100

T4H250 PR221DS-LSI R100 PMP	70	100	10068101		10068113

T4H250 PR221DS-LSI R160 PMP	70	160	10068102		10068114

T4H250 PR221DS-LSI R250 PMP	70	250	10068103		10068115

T4H250 PR222DS/P-LSI R100 PMP	70	100	10068107		10068119

T4H250 PR222DS/P-LSI R160 PMP	70	160	10068108		10068120

T4H250 PR222DS/P-LSI R250 PMP	70	250	10068109		10068121

T4H250 PR222DS/P-LSIG R100 PMP	70	100	10068110		10068122

T4H250 PR222DS/P-LSIG R160 PMP	70	160	10068111		10068123

T4H250 PR222DS/P-LSIG R250 PMP	70	250	10068112		10068124

T4L250 PR221DS-LSI R100 PMP	120	100	10068125		10068137

T4L250 PR221DS-LSI R160 PMP	120	160	10068126		10068138

T4L250 PR221DS-LSI R250 PMP	120	250	10068127		10068139

T4L250 PR222DS/P-LSI R100 PMP	120	100	10068131		10068143

T4L250 PR222DS/P-LSI R160 PMP	120	160	10068132		10068144

T4L250 PR222DS/P-LSI R250 PMP	120	250	10068133		10068145

T4L250 PR222DS/P-LSIG R100 PMP	120	100	10068134		10068146

T4L250 PR222DS/P-LSIG R160 PMP	120	160	10068135		10068147

T4L250 PR222DS/P-LSIG R250 PMP	120	250	10068136		10068148

T4V250 PR221DS-LSI R100 PMP	200	100	10068149		10068161

T4V250 PR221DS-LSI R160 PMP	200	160	10068150		10068162

T4V250 PR221DS-LSI R250 PMP	200	250	10068151		10068163

T4V250 PR222DS/P-LSI R100 PMP	200	100	10068155		10068167

T4V250 PR222DS/P-LSI R160 PMP	200	160	10068156		10068168

T4V250 PR222DS/P-LSI R250 PMP	200	250	10068157		10068169

T4V250 PR222DS/P-LSIG R100 PMP	200	100	10068158		10068170

T4V250 PR222DS/P-LSIG R160 PMP	200	160	10068159		10068171

T4V250 PR222DS/P-LSIG R250 PMP	200	250	10068160		10068172

Tmax T5 塑壳断路器(T型) -  插入式移动部份

单价不包括插入式之固定部份

脱扣单元 : 电子脱扣器

型号 	分断容量	额定电流	 物料號 	常规销售产品	物料號

Icu-415V	In	 3-Pole 	 3-Pole 	 4-Pole

(kA)	(A)

T5N400 PR221DS-LSI R320 PMP	36	320	10068233		10068241

T5N400 PR221DS-LSI R400 PMP	36	400	10068234		10068242

T5N400 PR222DS/P-LSI R320 PMP	36	320	10068237		10068245

T5N400 PR222DS/P-LSI R400 PMP	36	400	10068238		10068246

T5N400 PR222DS/P-LSIG R320 PMP	36	320	10068239		10068247

T5N400 PR222DS/P-LSIG R400 PMP	36	400	10068240		10068248

T5N630 PR221DS-LSI R630 PMP	36	630	10068323		10068327

T5N630 PR222DS/P-LSI R630 PMP	36	630	10068325		10068329

T5N630 PR222DS/P-LSIG R630 PMP	36	630	10068326		10068330

T5S400 PR221DS-LSI R320 PMP	50	320	10068249		10068257

T5S400 PR221DS-LSI R400 PMP	50	400	10068250		10068258

T5S400 PR222DS/P-LSI R320 PMP	50	320	10068253		10068261

T5S400 PR222DS/P-LSI R400 PMP	50	400	10068254		10068262

T5S400 PR222DS/P-LSIG R320 PMP	50	320	10068255		10068263

T5S400 PR222DS/P-LSIG R400 PMP	50	400	10068256		10068264

T5S630 PR221DS-LSI R630 PMP	50	630	10068331		10068335

T5S630 PR222DS/P-LSI R630 PMP	50	630	10068333		10068337

T5S630 PR222DS/P-LSIG R630 PMP	50	630	10068334		10068338

T5H400 PR221DS-LSI R320 PMP	70	320	10068265		10068273

T5H400 PR221DS-LSI R400 PMP	70	400	10068266		10068274

T5H400 PR222DS/P-LSI R320 PMP	70	320	10068269		10068277

T5H400 PR222DS/P-LSI R400 PMP	70	400	10068270		10068278

T5H400 PR222DS/P-LSIG R320 PMP	70	320	10068271		10068279

T5H400 PR222DS/P-LSIG R400 PMP	70	400	10068272		10068280

T5H630 PR221DS-LSI R630 PMP	70	630	10068339		10068343

T5H630 PR222DS/P-LSI R630 PMP	70	630	10068341		10068345

T5H630 PR222DS/P-LSIG R630 PMP	70	630	10068342		10068346

T5L400 PR221DS-LSI R320 PMP	120	320	10068281		10068289

T5L400 PR221DS-LSI R400 PMP	120	400	10068282		10068290

T5L400 PR222DS/P-LSI R320 PMP	120	320	10068285		10068293

T5L400 PR222DS/P-LSI R400 PMP	120	400	10068286		10068294

T5L400 PR222DS/P-LSIG R320 PMP	120	320	10068287		10068295

T5L400 PR222DS/P-LSIG R400 PMP	120	400	10068288		10068296

T5L630 PR221DS-LSI R630 PMP	120	630	10068347		10068351

T5L630 PR222DS/P-LSI R630 PMP	120	630	10068349		10068353

T5L630 PR222DS/P-LSIG R630 PMP	120	630	10068350		10068354

T5V400 PR221DS-LSI R320 PMP	200	320	10068297		10068305

T5V400 PR221DS-LSI R400 PMP	200	400	10068298		10068306

T5V400 PR222DS/P-LSI R320 PMP	200	320	10068301		10068309

T5V400 PR222DS/P-LSI R400 PMP	200	400	10068302		10068310

T5V400 PR222DS/P-LSIG R320 PMP	200	320	10068303		10068311

T5V400 PR222DS/P-LSIG R400 PMP	200	400	10068304		10068312

T5V630 PR221DS-LSI R630 PMP	200	630	10068355		10068359

T5V630 PR222DS/P-LSI R630 PMP	200	630	10068357		10068361

T5V630 PR222DS/P-LSIG R630 PMP	200	630	10068358		10068362
中间继电器 - K, N 型(交流线圈)

型号	线圈电压                                                 V - 50 Hz

K6-22Z 	24

K6-22Z 	110

K6-22Z 	220

K6-22Z 	380

K6-31Z 	24

K6-31Z 	110

K6-31Z 	220

K6-31Z 	380

K6-40E 	24

K6-40E 	110

K6-40E 	220

K6-40E 	380

N22E	24

N22E	110

N22E	220

N22E	380

N31E	24

N31E	110

N31E	220

N31E	380

N40E	24

N40E	110

N40E	220

N40E	380

中间继电器 - KC, NL 型(直流线圈)

型号	线圈电压                                                 V DC

KC6-22Z 	24

KC6-22Z 	110

KC6-22Z 	220

KC6-31Z 	24

KC6-31Z 	110

KC6-31Z 	220

KC6-40E 	24

KC6-40E 	110

KC6-40E 	220

NL22E	24

NL22E	110

NL22E	220

NL31E	24

NL31E	110

NL31E	220

NL40E	24

NL40E	110

NL40E	220

接触器附件

交流线圈

型号	线圈电压                                                 V - 50 Hz

A, UA 型接触器适用

ZA16 	24

ZA16 	110

ZA16	220

ZA16	380

ZA40 	24

ZA40 	110

ZA40	220

ZA40	380

ZA75 	24

ZA75 	110

ZA75	220

ZA75	380

ZA110 	24

ZA110 	110

ZA110	220

ZA110	380

ZA185	24

ZA185	110

ZA185	220

ZA185	380

ZA300	24

ZA300	110

ZA300	220

ZA300	380

EK  型接触器适用

KH210 	24

KH210 	110

KH210	220

KH210	380

KH300 	24

KH300 	110

KH300	220

KH300	380

KH800 	110

KH800	220

KH800	380

直流线圈

型号	线圈电压                                                 V DC

AE  型接触器适用

ZAE75 	24

ZAE75 	110

ZAE75	220

EK 型接触器适用

KH210 	24

KH210	110

KH210	220

KH300 	24

KH300	110

KH300	220

KH800	24

KH800	110

KH800	220

交/直流线圈

型号	线圈电压                                                 V AC/DC

AF 型接触器适用

ZAF110	100 - 250

ZAF185	100 - 250

ZAF300	100 - 250

ZAF460	100 - 250

ZAF750	100 - 250

转插件:用于接触器和电动机起动器直接插接

型号	物料号

BEA7/116	82201206

BEA16/116	82201200

BEA26/116	82201202

BEA7/325	82201207

BEA16/325	82201201

BEA26/325	82201203

BEA40/450	82201204

BEA50/450	82201205

BEA75/495	82201208

BEA110/495	82201199

辅助触头

型号	物料号

单极

CA5-10	10069838

CA5-01	10069839

双极

CA6-11K	82202102

CA6-11E	82202101

CA6-11M	82202096

CA6-11N	82202104

CAF6-11K	82202110

CAF6-20K	82202114

CAF6-02K	82202106

CAF6-11E	82202109

CAF6-20E	82202113

CAF6-02E	82202105

CAF6-11M	82202111

CAF6-20M	82202115

CAF6-02M	82202107

CAF6-11N	82202112

CAF6-20N	82202116

CAF6-02N	82202108

CAL5-11	10069840

CAL18-11	10028205

CAL16-11A	82203927

CAL16-11B	82203928

CAL16-11C	82203929

CAL16-11D	82203930

四极

CA5-40E	82201237

CA5-31E	82201234

CA5-22E	82201231

CA5-04E	82201225

机械 / 电气联锁

型号	物料号

VM5-1	82201432

VM300H	82205775

VM300 / 460H	82205774

VM750H	82205777

VM1650H	10035330

VE5-1	82201430

VE5-2	82201431

VH145	82204580

VH300	82204576

VH800	82204584

浪涌抑制器

型号	物料号

RV-BC 6/60	82205768

RV-BC 6/127	82201369

RV-BC 6/250	82205766

RV-BC 6/380	82205767

RT5/32	82201357

RT5/65	82201358

RT5/150	82201355

RT5/264	82201356

RV5/50           	82201368

RV5/133      	82201365

RV5/250	82201366

RV5/440	82201367

RC5-1/50  	82201350

RC5-1/133	82201347

RC5-1/250	82201348

RC5-1/440	82201349

RC5-2/50   	82201354

RC5-2/133	82201351

RC5-2/250	82201352

RC5-2/440	82201353

RC-EH300/48	82204309

RC-EH300/415	82204310

RC-EH800/110	82204311

RC-EH800/600	82204312

软起动器 - PSR3… PSR45

208 - 600V

型号	物料号

控制电源电压 100-240 VAC

PSR3-600-70	10070084

PSR6-600-70	10070085

PSR9-600-70	10070086

PSR12-600-70	10070087

PSR16-600-70	10070088

PSR25-600-70	10070089

PSR30-600-70	10070090

PSR37-600-70	10070091

PSR45-600-70	10070112

控制电源电压 24 VDC

PSR3-600-81	10070113

PSR6-600-81	10070114

PSR9-600-81	10070115

PSR12-600-81	10070116

PSR16-600-81	10070117

PSR25-600-81	10070118

PSR30-600-81	10070119

PSR37-600-81	10070120

PSR45-600-81	10070121

软起动器 - PSR60… PSR105

208 - 600V

型号	物料号

控制电源电压 100-240 VAC

PSR60-600-70	10093190

PSR72-600-70	10093222

PSR85-600-70	10093224

PSR105-600-70	10093226

控制电源电压 24 VDC

PSR60-600-81	10093191

PSR72-600-81	10093223

PSR85-600-81	10093225

PSR105-600-81	10093227

软起动器 - PSR 附件

型号	物料号

连接插件

Connection Kit PSR16-MS116	10070122

Connection Kit PSR45-MS450	10070123

风扇

PSR-Fan(3-45)	10070124

PSR-Fan(60-105)	10093246

FBP 总线适配器附件

FBPA	10070125

软起动器 - PSS

型号	物料号

PSS18/30-500L	82000437

PSS30/52-500L	82000439

PSS37/64-500L	82000441

PSS44/76-500L	82000443

PSS50/85-500L	82000445

PSS60/105-500L	82000447

PSS72/124-500L	82000449

PSS85/147-500L	82000451

PSS105/181-500L	82000433

PSS142/245-500L	82000435

PSS 175/300-500L	82000472

PSS 250/430-500L	82000474

PSS 300/515-500L	82000476

软起动器 - PST 30 …300 / PSTB 370 … 1050

230 - 600 V

型号	物料号

PST30-600-70	10011520

PST37-600-70	10011521

PST44-600-70	10011522

PST50-600-70	10011523

PST60-600-70	10011524

PST72-600-70	10011525

PST85-600-70	10011526

PST105-600-70	10011527

PST142-600-70	10011528

PST175-600-70	10011529

PST210-600-70	10011530

PST250-600-70	10011531

PST300-600-70	10011532

PST 30-600-70T	10086179

PST 37-600-70T	10086180

PST 44-600-70T	10086181

PST 50-600-70T	10086272

PST 60-600-70T	10086273

PST 72-600-70T	10086274

PST 85-600-70T	10086275

PST 105-600-70T	10086276

PST 142-600-70T	10086277

PST 175-600-70T	10086278

PST 210-600-70T	10086279

PST 250-600-70T	10086280

PST 300-600-70T	10086281

PSTB 370 … PSTB 1050 ( 内置旁路接触器 )

PSTB370-600-70	10011533

PSTB470-600-70	10011534

PSTB570-600-70	10011535

PSTB720-600-70	10011536

PSTB840-600-70	10011537

PSTB1050-600-70	10011538

PSTB 370-600-70T	10090124

PSTB 470-600-70T	10090125

PSTB 570-600-70T	10090126

PSTB 720-600-70T	10090127

PSTB 840-600-70T	10090128

PSTB 1050-600-70T	10090129

软起动器 - PST 30 … 300 / PSTB 370 … 1050

400 - 690 V

型号	物料号

PST30-690-70	10023939

PST37-690-70	10023940

PST44-690-70	10023941

PST50-690-70	10023942

PST60-690-70	10023943

PST72-690-70	10023944

PST85-690-70	10023945

PST105-690-70	10023946

PST142-690-70	10023947

PST175-690-70	10023948

PST210-690-70	10023949

PST250-690-70	10023950

PST300-690-70	10023951

PST 30-690-70T	10086282

PST 37-690-70T	10086283

PST 44-690-70T	10086284

PST 50-690-70T	10086285

PST 60-690-70T	10086286

PST 72-690-70T	10086287

PST 85-690-70T	10086288

PST 105-690-70T	10086289

PST 142-690-70T	10086290

PST 175-690-70T	10086291

PST 210-690-70T	10086292

PST 250-690-70T	10086293

PST 300-690-70T	10086294

PSTB 370 … PSTB 1050 ( 内置旁路接触器 )

PSTB370-690-70	10023952

PSTB470-690-70	10023953

PSTB570-690-70	10023954

PSTB720-690-70	10023955

PSTB840-690-70	10023956

PSTB1050-690-70	10023957

PSTB 370-690-70T	10090130

PSTB 470-690-70T	10090131

PSTB 570-690-70T	10090152

PSTB 720-690-70T	10090153

PSTB 840-690-70T	10090154

PSTB 1050-690-70T	10090155

软起动器附件

型号	物料号

熔断器

PS FU-50	82000425

PS FU-80	82000426

PS FU-125	82000418

PS FU-160	82000419

PS FU-200	82000420

PS FU-250	82000421

PS FU-315	82000422

PS FU-400	82000423

PS FU-450	82000424

熔断器座

PS FH-1	82000416

PS FH-2	82000417

用于限流功能的电流互感器

PS CT-60	82000082

PS CT-40	82000079

PS CT-50	82000081

PS CT-75	82000083

PS CT-100	82000075

PS CT-125	82000076

PS CT-150	82000077

PS CT-200	82000503

PS CT-250	82000078

PS CT-400	82000080
图片及文字介绍仅供参考，请以实物为准

·产品描述

--------------------------------------------------------------------------------

DCS 400 是最新一代直流传动设备，功率范围从 9 到 522 KW ，供电电压为 230 到 500 V。“使用方便”是设计人员设计时的基本思想。其结果是：象模拟传动一样易于使用，但同时拥有数字传动的所有优点。 简化了工程设计过程，且具有恰如其分的特点。安装和起动非常简单。DCS400采用全新的设计，应用最新的半导体技术，减少了维护成本，增加了产品的可靠性。新颖的软件结构使调试过程变得非常简单。DCS400小巧的设计为用户节省了大量的空间。紧凑的设计还体现在其完全内置的磁场单元：内部包含磁场电抗器和熔断器。

由于磁场单元使用了IGBT技术，所以没有必要再根据不同的供电电压选用磁场变压器。控制盘或 PC工具上的调试向导可以在调试过程中引导用户对所需参数进行设置。这使调试过程变得极为简单。DCS400还采用了应用宏。通过选择应用宏，用户可以预先对软件结构和 I/O进行设定。这节省了时间并减少了错误。DCS 400 带有 CE 标识，并按照 ISO 9001 标准进行生产。

图片及文字介绍仅供参考，请以实物为准

·产品描述

--------------------------------------------------------------------------------

ABB ACS510风机水泵专用 变频器相关技术参数

电压及功率范围

三相，208至480 V 0.75至110 kW

频率

48至63 Hz

功率因数

0.98

连续负载能力

1.1 x I2N 一般应用,1.5 x I2hd 重载应用

1.8 x I2hd for 2 /60 seconds 启动过载

过载能力

(最高环境温度40oC时)

每十分钟允许一分钟的 1.5 x I2N重载应用

允许2秒钟的 1.8 x I2N启动应用。

开关频率

1kHz 4 kHz，8 kHz，12 kHz

制动

R1,R2内置制动斩波器标配

加速时间 /减速时间

0.1至1800秒

控制方式

标量控制。

防护等级

IP 21/IP54

2路模拟输入

电压信号 电流信号

2路模拟输出

0 (4)至20 mA，负载 < 500 ?

6路数字输入

12至24 V DC由内部或外部供电，

3路继电器输出

型号 NO + NC

相关特点

内置MODBUS协议

标配RFI

体积小，重量轻，电感量大

适应力矩变化大的离心机负载

风机受软件控制

两套PID参数

在全部和部分负载时，可减少谐波

电机温度保护

自动抑制噪声

完善的选配件(除OTAC)

相比ACS550增加的功能

增加了火灾模式（超越模式）

扩展了PFC辅助电机个数

增加了循环软启功能

增加了用户自定义U/F曲线

缺省设置为平方转矩负载和磁通优化

图片及文字介绍仅供参考，请以实物为准

·产品描述

--------------------------------------------------------------------------------

ACS100变频器用于0.12-2.2kW鼠笼式电机的速度和转矩控制

Comp-ACTM又称部件转动，足ABB集团在全球发布的一个全新概念，它认为小功率变频器应当象接触器，软起动器等简单的电气元件一样使用简单，安装方便，安全可靠。

遵循Comp-ACTM的规则，您完成一项传动任务会变得非常简单：订货方便，交货快捷，多种付款方式等等。在这一概念的背后有多方位的支持作保证。

对照Comp-ACTM选型表，根据需要选择不同的功能要求，您马上就会得到最佳的解决方案和适合的传动产品。

简明的示意图会帮助您一步步地安装和操作。ABB在全球范围内的技术支持和保修服务更令您无后顾之忧。

作为Comp-ACTM家庭的一员，ACS100丰富了ABB传动产品的内容。它具有体积小，重量轻，安装和使用方便等特点。其中无散热器型，结构更加轻巧,OEM商可自由设计散热方式。适用0.12-2.2kW的普通鼠笼电机的速度控制。

ACS100调速性能稳定，过载能力强，低速力矩大，使用效果非常明显。它能够减少对电机和机械系统的冲击；可以根据生产过程的需要平滑调节电机转速；附加输入滤波器可以减少对电网的污染，三种预设定的操作方式可以灵活选择。

ACS100变频器以其方便的安装方式，优异可靠的工作性能，灵活的配置和完善的保护功能将成为用户的首选品牌。

诸多领域的高效率运行

降低成本、提高利润率是ACS100传动产品的动力所在。从设计安装到运行维护，在生产过程的任何一个有机部分尽可能地提高工作效率，是达到目标的最佳途径。

多种实用功能，降低了工程费用

◆多样化起停方式：2-Wire，3-Wire，

◆直流制动，直流抱闸，IR补偿等等

◆模拟信号换算

◆电机热保护

◆数字I/O接口具有PNP或NPN兼容的

◆连接方式

◆使用控制盘可以实现传动装置之间的参数拷贝，易于快速调试维修。

灵活的安装

考虑到最终用户、电气系统集成商和OEM商的不同需要，ACS100提供了三种不同的安装方式：传统的壁挂式，节省时间的DIN导轨安装和法兰式(Flange)安装。

减少故障停机时间，获取更多的效益

简化的传动机构，数字化的技术和坚实的结构设计提高了传动系统的可靠性。在相当宽的频率范

围内，不需要额外机械传动装置。内设的软启、软停功能使得机械和电气磨损最小。

确保生产，提高设备可靠性的措施，还有：

◆输出短路保护

◆输出接地保护

◆输出和电机I2t过载保护

◆AI信号缺失

◆输出频率限幅值可调

◆输出电流限幅值可调

◆欠压缓冲

◆故障自动复位

◆报警显示选择

EMC(电磁兼容性)

ACS100符合欧洲联盟EMC指导下的CE标志要

求。为降低电磁干扰和谐波，可选择使用RFI滤波

器和输入/输出电抗器，所有这些，使得ACS100

完全满足日常生活和工业生产的应用要求。

图片及文字介绍仅供参考，请以实物为准

·产品描述

--------------------------------------------------------------------------------

ACS140变频器用于0.12-2.2kW鼠笼式电机的速度和转矩控制

Comp-ACTM又称部件转动，是ABB集团在全球发布的一个全新概念，它认为小功率变频器应当象接触器，软起动器等简单的电气元件一样使用简单，安装方便，安全可靠。

遵循Comp-ACTM的规则，您完成一项传动任务会变得非常简单：订货方便，交货快捷，多种付款方式等等。在这一概念的背后有多方位的支持作保证。

对照Comp-ACTM选型表，根据需要选择不同的功能要求，您马上就会得到最佳的解决方案和适合的传动产品。

简明的示意图会帮助您一步步地安装和操作。ABB在全球范围内的技术支持和保修服务更令您无后顾之忧。

作为Comp-ACTM家庭的一员，ACSl40丰富了ABB传动产品的内容。尽管其尺寸不大，却包含了许多高性能传动产品所拥有的功能。它非常适合气体，液体，固体的处理工艺，典型的应用场合包括：包装机、饼干机、洗衣机、搅拌机、传送带和泵类等。

ACS140具有最大的可靠性设计。可选无散热器型，结构更加轻巧，OEM商可自由设计散热方式。如果采用法兰式安装，模块产生的热量将直接耗散于柜体之外。为进一步增强传动设备的可靠性，模块的部件数量已尽可能地减到最少。

ACS140的输出频率灵敏地跟随给定信号的变化。平均精度好于1％，响应速度快，平均延迟时间小于9毫米。

图片及文字介绍仅供参考，请以实物为准

·产品描述

--------------------------------------------------------------------------------

ACS 400变频器用于 2.2 - 37 KW 鼠笼式电机的速度和转矩控制

ACS 400系列.ACS 400的可靠性来自于灵活的模块化设计和最少的元件数量。ACS 400是当前市场上体积最小的变频器之一。

部件传动 ACS 400技术数据

电源

电压：

- 三相，200 ~ 240V±10%

- 三相，380 ~ 480V±10%

频率：48 ~ 63 Hz

基本功率因素：0.98（大约）

电机

电压：三相，0 ~ Umains ; Umax（弱磁点设定值）

频率：0 ~ 250 Hz

连续负载能力（恒转矩，环境温度不超过40℃）

Comp-AC额定电流 l2

环境温度最大40℃时的过载能力：

- 恒转矩： 1.5*l2, 每10分钟允许1分钟

- 恒转矩： 1.25*l2, 每10分钟允许2分钟

短时工作制，间歇8性或周期性负载时的过载能力，可根据要求提供相应数据。

电机额定频率：50 ~ 250 Hz

电机额定电压：

- 200 ~ 240 V

- 380 ~ 480 V

开关频率 *）：

- 4 kHz, 标准型

- 8 kHz，静音型

加速时间：0.1 ~ 1800秒

减速时间：0.1 ~ 1800秒

控制连接

两个可编程的模拟输入：

- 电压信号：0 (2) ~ 10 V, 190kΩ单端

- 电流信号：0 (4) ~ 20 mA, 500Ω单端

- 电位器给定：10V±2%, max. 10mA, 1kΩ≤R≤10kΩ]

- 响应时间：≤60ms

- 分辨率：0.1%；精度：±1%

一个可编程的模拟输出：

- 0(4) ~ 20mA, 负载<500Ω

辅助电源：24VDC, max 250 mA

五个可编程的数字量输入：

- 12VDC, PNP和NPN逻辑（使用外部电源）

- 24VDC, PNP和NPN逻辑（使用外部电源）

- 输入阻抗：1.5kΩ

- 响应时间：≤9ms

两个可编程的继电器输出：

- 分断电压：12 ~ 250 V AC / 30 V DC

- 连续电流：10 mA ~ 2 A

串行通讯能力：8

标准串行通讯位Modbus协议，另有多种通讯协议可选。

图片及文字介绍仅供参考，请以实物为准

·产品描述

--------------------------------------------------------------------------------

ACS550，0.75kW-90kW DriveIT低压交流传动

什么是ABB标准传动?

ABB标准传动是相对于ABB工业传动和ABB部件传动而言；是指那种可通过本地分销商按照标准购买，加上简单地安装、调试即可使用的传动。这种传动具备现场总线因而具有公共的用户及过程接口；同时具有用于选型、调试和维护的公共软件及备件。

何处使用?

ABB传动可用于广泛的工业领域。典型的应用包括风机，水泵和恒转矩应用，例如传送带。ABB标准传动在需要快速安装，调试和使刚以及无特殊工程要求的场合是一种理想的选择。

ABB标准传动保证：

◆ 及时交货 ◆ 快速安装

◆ 快速启动 ◆ 无忧使用

亮点：

◆助手型控制盘

◆用于降低谐波的专利技术：变感式电抗器

◆无传感器的矢量控制

◆内置的RFI滤波器作为标准配置，适用于第一和第二环境

◆内置Modbus现场总线及多种内部安装的总线适配器

◆UL，cUL及CE认证

图片及文字介绍仅供参考，请以实物为准

·产品描述

--------------------------------------------------------------------------------

ACS800用于控制1.1至500kW交流电机

广泛的应用场合

ACS800系列传动产品最大的优点就是在全功率范围内统一使用了相同的控制技术，例如启动向导，自定义编程，DTC控制，通用备件，通用的接口技术，以及用于选型、调试和维护的通用软件工具。

先进技术—DTC

ACS800的核心技术就是直接转矩控制(DTC)。它是目前最先进的交流异步电机的控制方式。DTC稳定杰出的性能，使ACS800传动产品适用于各种工业领域。

启动向导

ABB交流传动持续不断的在完善用户界面。启动向导的应用，使ACS800的调试变得非常简便。

自定义编程

与传统的参数编程相比，ACS800的自定义编程，具有更好的适应性。作为全系列的标准配置,就象传动产品内置了了小型的PLC，且不需要添加任何附加的软硬件。

高度集成和紧凑的结构设计

作为标准配置，ACS800全系列已经内置了电抗器。此外，在ACS800内部还可以同时再安装三个可选模块：I／O扩展模块，现场总线适配器模块，脉冲编码器接口模块或PC机的接口模块。对于这些模块，无任何附加空间和电缆的要求。

环保产品

ABB是ICC(国际商会)可持续发展商务的成员，并一直致力于环境的保护。ABB交流传动产品遵循16项ICC的规定，在生产过程中遵循IS014001标准。

ACS 800技术数据

进线电源

3-相供电电压：U3IN=380...415V±10％

U5IN=380...500V±10％

频率： 48...63Hz

功率因数： cosφ1 =0.98 (基本)

cosφ =0.93...0.95(总体)

效　　率

额定功率时： ＞98%

输出特性

3-相输出电压： 0...U3IN/U5IN

频率控制： 0...±300Hz

0...±120Hz(带du/dt滤波器时)

弱磁点频率范围： 8...300Hz

电机控制软件： 直接转矩控制(DTC)

转矩控制： 转矩阶跃响应时间：

开环 <5ms到额定转矩

闭环 <5ms到额定转矩

非线性度(额定转矩时)：

开环 ±4％

闭环 ±1％

速度控制： 静态精度：

开环 电机滑差的10％

闭环 额定转速的0.01％

动态精度：

开环 0.3...0.4％秒

闭环 0.1...0.2％秒

机　　壳

颜色： 浅米色NCS 1502-Y(RAL90021/PMS420C)，

黑色ES 900

环境要求

环境温度：

运输： -40...+70℃

储存： -40...+70℃

运行： -15...+50℃

40...50℃ 时输出功率降低(1％/1℃)．

相对湿度： 5至95％，没有冷凝。

冷却方式： 空气冷却

海拔高度： 0...1000m不需要降容

1000...4000m需要降容