我公司专业代理全球知名工控、配电等产品，集科、工、贸于一体，是全国最大的自动化工程公司之一。公司坐落于广东省会城市广州，年销售40多亿人民币，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。，

公司经营产品内容

1．低压电器及配电产品：

法国施耐德TE、梅兰日兰MERLIN GERIN 、西门子SIEMENS、德国金钟默勒MOELLER、海格HAGER、日本富士FUJI、三菱MITSUBISHI、瑞典ABB、美国AB。

2．自控器件与传感元件：

日本欧姆龙OMRON、法国施耐德TE、富士FUJI、三菱、美国AB、德国西门子、金钟-默勒。

3.变频调速器（VVVF）：

富士FUJI、法国施耐德TE、德国西门子SIEMENS、瑞典ABB、日本松下电工NAIS、三菱MITSUBISHI、

美国AB。

4.可编程控制器（PLC）：

日本欧姆龙OMRON、松下电工NAIS、三菱MITSUBISHI、富士FUJI、美国AB、GE、Modicon

5.开关电源、UPS电源：

台湾明纬电源MW、日本欧姆龙OMRON、德国西门子SIEMENS、施耐德TE。

6．触摸屏：

日本欧姆龙OMRON、施耐德、EasyView500。

7．成套设备：

德国魏德米勒WEIDMULLER、	维纳尔Woehner、威图电子RITTAL。

一级代理：施耐德、OMRON、西门子、ABB、穆勒、魏德米勒、菲尼克斯、明纬、富士。。。

姓名 樊先

QQ  670523798

手机13168861009

电话020-28201807

传真020-28201678

邮箱 fudafanxian@163.com

邮编 510663
一施耐德变频器：
61优势

简易精致！

□ 对于主要的建筑和工业通信网络开放

□ 设计精巧，可根据您的需求进行定制

应用

□ 该系列专用于工业市场和建筑市场的泵类和风机应用：性能优越，功能先进

□ 高性能可变转矩应用：

■ 风机：带有强制功能的安全性（故障禁止，选择行进方向和参考速度）

■ 多泵：通过使用可编程多泵卡， Altivar 61可在管理多个泵时具有灵活性、用户友好性和适应性

■ 泵类：对于装置欠载保护、过载保护和流体缺失检测保护所需的必要功能

3相异步电机（功率范围为0.75至800 kW）变频器，用于可变转矩应用系列说明

3相 200/240 V - 380/480 V - 500/690 V

□ UL类型1/IP20，从0.75至800 kW

□ UL类型12/IP54，从0.75至800 kW

□ 速度范围：在开环模式下为1:100

□ 过载：110% ...120% - 60 s

□ 图形终端：纯文本，导航按钮，可以立即起动的“简单起动”菜单，能够马上从ATV61的所有性能中获益

□ 集成A类或B类EMC滤波器

□ 节能法，二次电机控制法

□ 符合国际标准和认证：CE，UL，CSA，C-Tick

□ 集成Modbus与CANopen

□ 用于工业的通信卡：Ethernet，FIPIO，Modus Plus，DeviceNet， Interbus-S，Unitelway；用于建筑的通信卡：LonWorks，BACnet，METASYS N2与Apogee FLN

□ 输入/输出扩展卡

□ 可编程多泵卡：ATV38兼容性与新的应用软件

□ PowerSuite软件： 配置、设置以及从应用软件中保存参数

□ 经济型设计

□ 有150多个功能可供使用

□ 保护电机与变频器

□ 安全功能：“断电”，ATEX

31系列优势

优势

采用无速度传感器矢量控制技术，集成Modbus和Canopen两种通讯协议，使用ATV31系列产品，你可以尽享来自TE电器的“简、易、精、智”……

应用

□ 纺织机械

□ 塑料机械

□ 包装机械

□ 机床

□ 功率范围：0.18-15KW

□ 电压等级：200－500V

□ 加减速时间、曲线调整

□ 点动、电动电位器、给定值记忆

□ 给定值切换

□ PI调节器，预置PI设定，PI调节器自动手动切换

□ 摆频控制，限位开关控制

□ 马达切换，抱闸控制

□ I/o设置：3个模拟输入，1模拟逻辑混合输出

□ 逻辑端口可配置，支持正负逻辑

□ 自动直流注入

□ 降低噪声的开关频率控制

□ 混合模式（给定、控制命令源的组合）

□ 故障停车模式管理（自由停车，快速停车，直流制动停车）

□ 飞车起动断电时受控停车，可在供电电压低至－50％情况下工作电机热保护

21系列优势

优势

简易精致!

□ 对于主要建筑通信网络开放

□ 经济型设计，结构紧凑，专为满足您的需求

应用

□ 此系列专用于建筑物暖通空调应用

□ 可变转矩泵和风机应用所必需的所有功能：

■ PI调节器，预置PI

■ 自动重起动，可在运行时恢复

■ 频率跳跃

■ 皮带破裂检测

■ 过载检测与欠载检测

3相异步电机（功率范围为0.75至75 kW）变频器，用于建筑物暖通空调的可变转矩应用系列说明

3相 200/240 V 380/480 V

□ UL类型1/IP20与IP54，功率最高达75 kW

□ 速度范围：1:50

□ 过载：110 % - 60 s

□ 集成A类或B类EMC滤波器

□ 建筑市场使用的主要通信总线： LonWorks，Metasys N2，BACnet与 Apologe FLN

□ 符合国际标准与认证：CE，UL，CSA， C-Tick...

□ “降容”技术：即刻运行且无有害影响，谐波处理无需额外技巧：THDI < 30 %

□ 斜坡与电机控制电源的自适应可以优化能耗。

□ 其远程终端使其功能得到增强：功能的设置，配置和参数的下载与保存

□ 结构紧凑，可以并排安装

□ 电机与变频器保护

□ 经济型设计

ATV21系列变频器

ATV21H075N4	0.75	3P 380VAC, 内置EMC滤波器,IP20

ATV21HU15N4	1.5	3P 380VAC,内置EMC滤波器,IP20

ATV21HU22N4	2.2	3P 380VAC, 内置EMC滤波器,IP20

ATV21HU30N4	3	3P 380VAC, 内置EMC滤波器,IP20

ATV21HU40N4	4	3P 380VAC,内置EMC滤波器,IP20

ATV21HU55N4	5.5	3P 380VAC,内置EMC滤波器,IP20

ATV21HU75N4	7.5	3P 380VAC,内置EMC滤波器,IP20

ATV21HD11N4	11	3P 380VAC,内置EMC滤波器,IP20

ATV21HD15N4	15	3P 380VAC,内置EMC滤波器,IP20

ATV21HD18N4	18.5	3P 380VAC, 内置EMC滤波器,IP20

ATV21HD22N4	22	3P 380VAC, 内置EMC滤波器,IP20

ATV21HD30N4	30	3P 380VAC,内置EMC滤波器,IP20

ATV21HD37N4	37	3P 380VAC, 内置EMC滤波器,IP20

ATV21HD45N4	45	3P 380VAC,内置EMC滤波器,IP20

ATV21HD55N4	55	3P 380VAC, 内置EMC滤波器,IP20

ATV21HD75N4	75	3P 380VAC,内置EMC滤波器,IP20

ATV21H075M3X	0.75	3P 220VAC, 无EMC滤波器,IP20

ATV21HU15M3X	1.5	3P 220VAC,无EMC滤波器,IP20

ATV21HU22M3X	2.2	3P 220VAC, 无EMC滤波器,IP20

ATV21HU30M3X	3	3P 220VAC, 无EMC滤波器,IP20

ATV21HU40M3X	4	3P 220VAC,无EMC滤波器,IP20

ATV21HU55M3X	5.5	3P 220VAC, 无EMC滤波器,IP20

ATV21HU75M3X	7.5	3P 220VAC, 无EMC滤波器,IP20

ATV21HD11M3X	11	3P 220VAC, 无EMC滤波器,IP20

ATV21HD15M3X	15	3P 220VAC, 无EMC滤波器,IP20

ATV21HD18M3X	18.5	3P 220VAC, 无EMC滤波器,IP20

ATV21HD22M3X	22	3P 220VAC, 无EMC滤波器,IP20

ATV21HD30M3X	30	3P 220VAC,无EMC滤波器,IP20

ATV21W075N4	0.75	3P 380VAC, 内置EMC滤波器,IP54

ATV21WU15N4	1.5	3P 380VAC, 内置EMC滤波器,IP54

ATV21WU22N4	2.2	3P 380VAC, 内置EMC滤波器,IP54

ATV21WU30N4	3	3P 380VAC, 内置EMC滤波器,IP54

ATV21WU40N4	4	3P 380VAC, 内置EMC滤波器,IP54

ATV21WU55N4	5.5	3P 380VAC, 内置EMC滤波器,IP54

ATV21WU75N4	7.5	3P 380VAC, 内置EMC滤波器,IP54

ATV21WD11N4	11	3P 380VAC, 内置EMC滤波器,IP54

ATV21WD15N4	15	3P 380VAC, 内置EMC滤波器,IP54

ATV21WD18N4	18.5	3P 380VAC ,内置EMC滤波器,IP54

ATV21WD22N4	22	3P 380VAC, 内置EMC滤波器,IP54

ATV21WD30N4	30	3P 380VAC, 内置EMC滤波器,IP54

ATV21WD37N4	37	3P 380VAC, 内置EMC滤波器,IP54

ATV21WD45N4	45	3P 380VAC, 内置EMC滤波器,IP54

ATV21WD55N4	55	3P 380VAC, 内置EMC滤波器,IP54

ATV21WD75N4	75	3P 380VAC, 内置EMC滤波器,IP54

ATV21系列变频器功能性附件

VW3A21312		通讯卡 LONWORKS

VW3A21313		通讯卡 METASYS N2

VW3A21315		通讯卡 BACNET

VW3A21314		通讯卡 APOGEE FLN

VW3A21101		ATV21 远程显示终端

VW3A21801		ATV21 IP54产品断路器旋钮开关

71系列优势

优势

简易精致！

□ 最高可达630 kW的唯一系列，性能优越，功能先进...

□ 对于所有通信网络、应用软件、用户…开放

□ ATV 71能够为您的所有特定需求提供设计精巧的解决方案

应用

□ 高性能应用（恒转矩）：

■ 物料搬运

■ 起重

■ 木材加工机械

■ 加工机械

■ 纺织机械

■ 包装

3相同步电机与3相异步电机变频器，电机功率范围为0.37至630 kW

系列说明

200...240 V单相

200...240 V/380...690 V 3相, 50/60 Hz

□ 通过带或不带传感器的磁通矢量控制进行速度调节

□ 速度范围：在带有速度反馈的闭环模式下为1至1000，在开环模式下为1至100

□ 图形终端：纯文本，导航按钮，可配置的功能键，“简单起动”菜单...

□ 保护电机与变频器

□  “断电”安全功能，ATEX安全功能

□ 超过150种功能可供使用：PID调节器，适用于移动、提升与快速定向运动的制动器控制...

□ 集成A类EMC滤波器

□ 集成Modbus与CANopen

□ 输入/输出扩展卡，编码器接口卡

□ 通信卡：Fipio，Ethernet，Modbus Plus，Profibus DP，DeviceNet， Uni-Telway，INTERBUS

□ 内置控制器可编程卡

ATV31 系列变频器

ATV31H018M2A 0.18 单相，200…240V， 亚洲版

ATV31H037M2A 0.37 单相，200…240V， 亚洲版

ATV31H055M2A 0.55 单相，200…240V， 亚洲版

ATV31H075M2A 0.75 单相，200…240V， 亚洲版

ATV31HU11M2A 1.1 单相，200…240V， 亚洲版

ATV31HU15M2A 1.5 单相，200…240V， 亚洲版

ATV31HU22M2A 2.2 单相，200…240V， 亚洲版

ATV31H037N4A 0.37 三相，380…500V， 亚洲版

ATV31H055N4A 0.55 三相，380…500V， 亚洲版

ATV31H075N4A 0.75 三相，380…500V， 亚洲版

ATV31HU11N4A 1.1 三相，380…500V， 亚洲版

ATV31HU15N4A 1.5 三相，380…500V， 亚洲版

ATV31HU22N4A 2.2 三相，380…500V， 亚洲版

ATV31HU30N4A 3 三相，380…500V， 亚洲版

ATV31HU40N4A 4 三相，380…500V， 亚洲版

ATV31HU55N4A 5.5 三相，380…500V， 亚洲版

ATV31HU75N4A 7.5 三相，380…500V， 亚洲版

ATV31HD11N4A 11 三相，380…500V， 亚洲版

ATV31HD15N4A 15 三相，380…500V， 亚洲版

ATV31H037N4 0.37 三相，380…500V， 欧洲版

ATV31H055N4 0.55 三相，380…500V， 欧洲版

ATV31H075N4 0.75 三相，380…500V， 欧洲版

ATV31HU11N4 1.1 三相，380…500V， 欧洲版

ATV31HU15N4 1.5 三相，380…500V， 欧洲版

ATV31HU22N4 2.2 三相，380…500V， 欧洲版

ATV31HU30N4 3 三相，380…500V， 欧洲版

ATV31HU40N4 4 三相，380…500V， 欧洲版

ATV31HU55N4 5.5 三相，380…500V， 欧洲版

ATV31HU75N4 7.5 三相，380…500V， 欧洲版

ATV31HD11N4 11 三相，380…500V， 欧洲版

ATV31HD15N4 15 三相，380…500V， 欧洲版

ATV31H018M3XA 0.18 三相，200…240V， 亚洲版

ATV31H037M3XA 0.37 三相，200…240V， 亚洲版

ATV31H055M3XA 0.55 三相，200…240V， 亚洲版

ATV31H075M3XA 0.75 三相，200…240V， 亚洲版

ATV31HU11M3XA 1.1 三相，200…240V， 亚洲版

ATV31HU15M3XA 1.5 三相，200…240V， 亚洲版

ATV31HU22M3XA 2.2 三相，200…240V， 亚洲版

ATV31HU30M3XA 3 三相，200…240V， 亚洲版

ATV31HU40M3XA 4 三相，200…240V， 亚洲版

ATV31HU55M3XA 5.5 三相，200…240V， 亚洲版

ATV31HU75M3XA 7.5 三相，200…240V， 亚洲版

ATV31HD11M3XA 11 三相，200…240V， 亚洲版

ATV31HD15M3XA 15 三相，200…240V， 亚洲版

ATV31H075S6X 0.75 三相，525…600V

ATV31HU15S6X 1.5 三相，525…600V

ATV31HU22S6X 2.2 三相，525…600V

ATV31HU40S6X 4 三相，525…600V

ATV31HU55S6X 5.5 三相，525…600V

ATV31HU75S6X 7.5 三相，525…600V

ATV31HD11S6X 11 三相，525…600V

ATV31HD15S6X 15 三相，525…600V

ATV31C037N4 0.37 三相，380…500V， 成套式

ATV31C055N4 0.55 三相，380…500V， 成套式

ATV31C075N4 0.75 三相，380…500V， 成套式

ATV31CU11N4 1.1 三相，380…500V， 成套式

ATV31CU15N4 1.5 三相，380…500V， 成套式

ATV31CU22N4 2.2 三相，380…500V， 成套式

ATV31CU30N4 3 三相，380…500V， 成套式

ATV31CU40N4 4 三相，380…500V， 成套式

ATV31CU55N4 5.5 三相，380…500V， 成套式

ATV31CU75N4 7.5 三相，380…500V， 成套式

ATV31CD11N4 11 三相，380…500V， 成套式

ATV31CD15N4 15 三相，380…500V， 成套式

ATV31 系列变频器功能性附件

VW3A31101 远程操作面板

VW3A31821 替换ATV28组装选件

VW3A31822 替换ATV28组装选件

VW3A31823 替换ATV28组装选件

VW3A11851 DIN 导轨安装板

VW3A31852 DIN 导轨安装板

VW3CANTAP2 CANopen 适配器

VW3CANCARR03 CANopen 连接电缆 0.3 m

VW3CANCARR1 CANopen 连接电缆 1 m

VW3A31401 EMC输入滤波器

VW3A31402 EMC输入滤波器

VW3A31403 EMC输入滤波器

VW3A31404 EMC输入滤波器

VW3A31405 EMC输入滤波器

VW3A31406 EMC输入滤波器

VW3A31407 EMC输入滤波器

VW3A31408 EMC输入滤波器

VW3A31409 EMC输入滤波器

ATV61 系列变频器

ATV61 380V(IP20)产品

ATV61H075N4Z 0.75 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV61HU15N4Z 1.5 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV61HU22N4Z 2.2 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV61HU30N4Z 3 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV61HU40N4Z 4 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV61HU55N4Z 5.5 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV61HU75N4Z 7.5 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV61HD11N4Z 11 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV61HD15N4Z 15 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV61H075N4 0.75 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HU15N4 1.5 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HU22N4 2.2 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HU30N4 3 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HU40N4 4 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HU55N4 5.5 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HU75N4 7.5 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HD11N4 11 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HD15N4 15 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HD18N4Z 18.5 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,电抗器

ATV61HD22N4Z 22 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,电抗器

ATV61HD30N4Z 30 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,电抗器

ATV61HD37N4Z 37 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,电抗器

ATV61HD45N4Z 45 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,电抗器

ATV61HD55N4Z 55 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,电抗器

ATV61HD75N4Z 75 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,电抗器

ATV61HD18N4 18.5 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV61HD22N4 22 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV61HD30N4 30 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV61HD37N4 37 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV61HD45N4 45 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV61HD55N4 55 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV61HD75N4 75 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV61HD90N4 90 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV61HC11N4 110 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV61HC13N4 132 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV61HC16N4 160 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV61HC22N4 220 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV61HC25N4 250 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV61HC31N4 315 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV61HC40N4 400 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV61HC50N4 500 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV61HC63N4 630 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV61HD90N4D 90 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HC11N4D 110 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HC13N4D 132 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HC16N4D 160 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HC22N4D 220 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HC25N4D 250 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HC31N4D 315 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HC40N4D 400 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HC50N4D 500 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HC63N4D 630 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61 IP54防护等级产品

ATV61W075N4 0.75 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC

ATV61WU15N4 1.5 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC

ATV61WU22N4 2.2 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC

ATV61WU30N4 3 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC

ATV61WU40N4 4 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC

ATV61WU55N4 5.5 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC

ATV61WU75N4 7.5 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC

ATV61WD11N4 11 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC

ATV61WD15N4 15 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC

ATV61WD18N4 18.5 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC

ATV61WD22N4 22 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC

ATV61WD30N4 30 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC

ATV61WD37N4 37 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC

ATV61WD45N4 45 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC

ATV61WD55N4 55 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC

ATV61WD75N4 75 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC

ATV61WD90N4 90 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC

ATV61W075N4C 0.75 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,B级EMC

ATV61WU15N4C 1.5 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,B级EMC

ATV61WU22N4C 2.2 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,B级EMC

ATV61WU30N4C 3 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,B级EMC

ATV61WU40N4C 4 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,B级EMC

ATV61WU55N4C 5.5 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,B级EMC

ATV61WU75N4C 7.5 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,B级EMC

ATV61WD11N4C 11 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,B级EMC

ATV61WD15N4C 15 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,B级EMC

ATV61WD18N4C 18.5 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,B级EMC

ATV61WD22N4C 22 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,B级EMC

ATV61WD30N4C 30 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,B级EMC

ATV61WD37N4C 37 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,B级EMC

ATV61WD45N4C 45 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,B级EMC

ATV61WD55N4C 55 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,B级EMC

ATV61WD75N4C 75 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,B级EMC

ATV61WD90N4C 90 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,B级EMC

ATV61 IP54防护等级带负荷开关产品

ATV61E5075N4 0.75 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC,带负荷开关

ATV61E5U15N4 1.5 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC,带负荷开关

ATV61E5U22N4 2.2 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC,带负荷开关

ATV61E5U30N4 3 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC,带负荷开关

ATV61E5U40N4 4 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC,带负荷开关

ATV61E5U55N4 5.5 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC,带负荷开关

ATV61E5U75N4 7.5 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC,带负荷开关

ATV61E5D11N4 11 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC,带负荷开关

ATV61E5D15N4 15 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC,带负荷开关

ATV61E5D18N4 18.5 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC,带负荷开关

ATV61E5D22N4 22 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC,带负荷开关

ATV61E5D30N4 30 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC,带负荷开关

ATV61E5D37N4 37 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC,带负荷开关

ATV61E5D45N4 45 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC,带负荷开关

ATV61E5D55N4 55 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC,带负荷开关

ATV61E5D75N4 75 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC,带负荷开关

ATV61E5D90N4 90 3P 380VAC,IP54,加强涂层,中文面板,EMC,带负荷开关

ATV61 220V产品

ATV61H075M3 0.75 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61H075M3Z 0.75 3P 220VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV61HU15M3 1.5 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HU15M3Z 1.5 3P 220VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV61HU22M3 2.2 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HU22M3Z 2.2 3P 220VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV61HU30M3 3 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HU30M3Z 3 3P 220VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV61HU40M3 4 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HU40M3Z 4 3P 220VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV61HU55M3 5.5 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HU55M3Z 5.5 3P 220VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV61HU75M3 7.5 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HU75M3Z 7.5 3P 220VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV61HD11M3X 11 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,无EMC,电抗器

ATV61HD11M3XZ 11 3P 220VAC,普通涂层,简易面板,无EMC,电抗器

ATV61HD15M3X 15 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,无EMC,电抗器

ATV61HD15M3XZ 15 3P 220VAC,普通涂层,简易面板,无EMC,电抗器

ATV61HD18M3X 18.5 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,无EMC,电抗器

ATV61HD18M3XZ 18.5 3P 220VAC,普通涂层,简易面板,无EMC,电抗器

ATV61HD22M3X 22 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,无EMC,电抗器

ATV61HD22M3XZ 22 3P 220VAC,普通涂层,简易面板,无EMC,电抗器

ATV61HD30M3X 30 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,无EMC,电抗器

ATV61HD30M3XZ 30 3P 220VAC,普通涂层,简易面板,无EMC,电抗器

ATV61HD37M3X 37 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,无EMC,电抗器

ATV61HD37M3XZ 37 3P 220VAC,普通涂层,简易面板,无EMC,电抗器

ATV61HD45M3X 45 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,无EMC,电抗器

ATV61HD45M3XZ 45 3P 220VAC,普通涂层,简易面板,无EMC,电抗器

ATV61HD55M3X 55 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,无EMC,电抗器

ATV61HD55M3XD 55 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,无EMC,无电抗器

ATV61HD75M3X 75 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,无EMC,电抗器

ATV61HD75M3XD 75 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,无EMC,无电抗器

ATV61HD90M3X 90 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,无EMC,电抗器

ATV61HD90M3XD 90 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,无EMC,无电抗器

ATV61 加强涂层产品

ATV61H075M3S337 0.75 3P 220VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HU15M3S337 1.5 3P 220VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HU22M3S337 2.2 3P 220VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HU30M3S337 3 3P 220VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HU40M3S337 4 3P 220VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HU55M3S337 5.5 3P 220VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HU75M3S337 7.5 3P 220VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HD11M3X337 11 3P 220VAC,加强涂层,中文面板,无EMC,电抗器

ATV61HD15M3X337 15 3P 220VAC,加强涂层,中文面板,无EMC,电抗器

ATV61HD18M3X337 18.5 3P 220VAC,加强涂层,中文面板,无EMC,电抗器

ATV61HD22M3X337 22 3P 220VAC,加强涂层,中文面板,无EMC,电抗器

ATV61HD30M3X337 30 3P 220VAC,加强涂层,中文面板,无EMC,电抗器

ATV61HD37M3X337 37 3P 220VAC,加强涂层,中文面板,无EMC,电抗器

ATV61HD45M3X337 45 3P 220VAC,加强涂层,中文面板,无EMC,电抗器

ATV61H075N4S337 0.75 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HU15N4S337 1.5 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HU22N4S337 2.2 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HU30N4S337 3 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HU40N4S337 4 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HU55N4S337 5.5 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HU75N4S337 7.5 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HD11N4S337 11 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HD15N4S337 15 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV61HD18N4S337 18.5 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV61HD22N4S337 22 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV61HD30N4S337 30 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV61HD37N4S337 37 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV61HD45N4S337 45 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV61HD55N4S337 55 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV61HD75N4S337 75 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV71系列变频器

ATV71 380V(IP20)产品

ATV71H075N4Z 0.75 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV71HU15N4Z 1.5 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV71HU22N4Z 2.2 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV71HU30N4Z 3 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV71HU40N4Z 4 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV71HU55N4Z 5.5 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV71HU75N4Z 7.5 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV71HD11N4Z 11 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV71HD15N4Z 15 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV71H075N4 0.75 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HU15N4 1.5 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HU22N4 2.2 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HU30N4 3 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HU40N4 4 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HU55N4 5.5 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HU75N4 7.5 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HD11N4 11 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HD15N4 15 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HD18N4Z 18.5 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,电抗器

ATV71HD22N4Z 22 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,电抗器

ATV71HD30N4Z 30 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,电抗器

ATV71HD37N4Z 37 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,电抗器

ATV71HD45N4Z 45 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,电抗器

ATV71HD55N4Z 55 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,电抗器

ATV71HD75N4Z 75 3P 380VAC,普通涂层,简易面板,EMC,电抗器

ATV71HD18N4 18.5 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HD22N4 22 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HD30N4 30 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HD37N4 37 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HD45N4 45 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HD55N4 55 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HD75N4 75 3P 380VAC,普通涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HD90N4 90 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HC11N4 110 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HC13N4 132 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HC16N4 160 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HC20N4 200 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HC25N4 250 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HC28N4 280 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HC31N4 315 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HC40N4 400 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HC50N4 500 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HD90N4D 90 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HC11N4D 110 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HC13N4D 132 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HC16N4D 160 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HC20N4D 200 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HC25N4D 250 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HC28N4D 280 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HC31N4D 315 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HC40N4D 400 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HC50N4D 500 3P 380VAC,加强涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71 220V产品

ATV71H037M3 0.37 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71H037M3Z 0.37 3P 220VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV71H075M3 0.75 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71H075M3Z 0.75 3P 220VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV71HU15M3 1.5 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HU15M3Z 1.5 3P 220VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV71HU22M3 2.2 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HU22M3Z 2.2 3P 220VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV71HU30M3 3 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HU30M3Z 3 3P 220VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV71HU40M3 4 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HU40M3Z 4 3P 220VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV71HU55M3 5.5 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HU55M3Z 5.5 3P 220VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV71HU75M3 7.5 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HU75M3Z 7.5 3P 220VAC,普通涂层,简易面板,EMC,无电抗器

ATV71HD11M3X 11 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,无EMC,电抗器

ATV71HD11M3XZ 11 3P 220VAC,普通涂层,简易面板,无EMC,电抗器

ATV71HD15M3X 15 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,无EMC,电抗器

ATV71HD15M3XZ 15 3P 220VAC,普通涂层,简易面板,无EMC,电抗器

ATV71HD18M3X 18.5 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,无EMC,电抗器

ATV71HD22M3X 22 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,无EMC,电抗器

ATV71HD30M3X 30 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,无EMC,电抗器

ATV71HD37M3X 37 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,无EMC,电抗器

ATV71HD45M3X 45 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,无EMC,电抗器

ATV71HD55M3X 55 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,无EMC,电抗器

ATV71HD55M3XD 55 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,无EMC,无电抗器

ATV71HD75M3X 75 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,无EMC,电抗器

ATV71HD75M3XD 75 3P 220VAC,普通涂层,中文面板,无EMC,无电抗器

二施耐德软启动器：
ATS48软启动器

ATS48D17Q	17 A	230…415V,

ATS48D22Q	22 A	230…415V,

ATS48D32Q	32 A	230…415V,

ATS48D38Q	38 A	230…415V,

ATS48D47Q	47 A	230…415V,

ATS48D62Q	62 A	230…415V,

ATS48D75Q	75 A	230…415V,

ATS48D88Q	88 A	230…415V,

ATS48C11Q	110 A	230…415V,

ATS48C14Q	140 A	230…415V,

ATS48C17Q	170 A	230…415V,

ATS48C21Q	210 A	230…415V,

ATS48C25Q	250 A	230…415V,

ATS48C32Q	320 A	230…415V,

ATS48C41Q	410 A	230…415V,

ATS48C48Q	480 A	230…415V,

ATS48C59Q	590 A	230…415V,

ATS48C66Q	660 A	230…415V,

ATS48C79Q	790 A	230…415V,

ATS48M10Q	1000 A	230…415V,

ATS48M12Q	1200 A	230…415V,

ATS48D17Y	17 A	208…690V,

ATS48D22Y	22 A	208…690V,

ATS48D32Y	32 A	208…690V,

ATS48D38Y	38 A	208…690V,

ATS48D47Y	47 A	208…690V,

ATS48D62Y	62 A	208…690V,

ATS48D75Y	75 A	208…690V,

ATS48D88Y	88 A	208…690V,

ATS48C11Y	110 A	208…690V,

ATS48C14Y	140 A	208…690V,

ATS48C17Y	170 A	208…690V,

ATS48C21Y	210 A	208…690V,

ATS48C25Y	250 A	208…690V,

ATS48C32Y	320 A	208…690V,

ATS48C41Y	410 A	208…690V,

ATS48C48Y	480 A	208…690V,

ATS48C59Y	590 A	208…690V,

ATS48C66Y	660 A	208…690V,

ATS48C79Y	790 A	208…690V,

ATS48M10Y	1000 A	208…690V,

ATS48M12Y	1200 A	208…690V,

功能性附件

VW3A8306D30		Modbus　分线电缆

VW3A8306R03		FIPIO,DeviceNet Modbus 连接电缆

VW3A8306R10		FIPIO,DeviceNet Modbus连接电缆

VW3A8306R30		FIPIO,DeviceNet Modbus连接电缆

VW3A8306RC		线路端子

VW3G48101		远程操作盘

VW3P07306R10		Profibus DP连接电缆

VZ1L015UM17T

VZ1L030U800T

VZ1L040U600T

VZ1L070U350T

VZ1L150U170T

VZ1L250U100T

VZ1L325U075T

VZ1L530U045T

VZ1LM10U024T

VZ1LM14U016T

ATS01系列软起动器

ATS01N103FT	3A	单相220V 或 三相200…480V

ATS01N106FT	6A	单相220V 或 三相200…480V

ATS01N109FT	9A	单相220V 或 三相200…480V

ATS01N112FT	12A	单相220V 或 三相200…480V

ATS01N206QN	6A	三相380V…415V

ATS01N209QN	9A	三相380V…415V

ATS01N212QN	12A	三相380V…415V

ATS01N222QN	22 A	三相380V…415V

ATS01N232QN	32 A	三相380V…415V

ATS01N244Q	44 A	三相400V

ATS01N272Q	72 A	三相400V

ATS01N285Q	85 A	三相400V

ATS01N230LY	32 A	三相230V…690V

ATS01N244LY	44 A	三相230V…690V

ATS01N272LY	72 A	三相230V…690V

ATS01N285LY	85 A	三相230V…690V

VW3G4104		与 TeSys U 连接的动力连接器
三施耐德断路器：
1、C65L-DC 直流小型断路器
   优势

● 专门的永磁场吹弧技术，确保直流电弧的可靠分断

● 面对工业客户, 按照工业用小型断路器标准（IEC60947－2/GB14048.2）设计和制造

● 拥有CCC(2008010307298205)、CE UL(QVNU2.E90509)和CB(C009-CB2008CQC-016428)等多重国内、国际认证，可满足客户国内设备和出口设备的不同要求，方便国际OEM客户

应用

● 电力系统

在发电厂、变电站等容量大，电压高的电力系统中，直流系统为继电保护、操作控制、信号音响以及事故照明等设备提供可靠的电源。直流断路器作为直流系统中最重要的元器件之一，其稳定可靠的运行将直接保证整个电力系统的安全。

● 直流电源

信息产业的蓬勃发展迎来了通讯电源、EPS、UPS等直流电源行业的大发展，基站、数据中心象雨后春笋般的出现在神州大地上。为了保证直流电源的高精密度要求，作为直流电源中各级馈电回路中最重要的操作和保护元器件的直流断路器，以其可靠的选择性分级配合对保护设备、限制事故范围起着非常重要的作用。

● 轨道交通和电力机车

目前我国的城市轨道交通（如地铁、轻轨、高速火车和运行于其上的电力机车、动车组等）体系均采用直流系统供电。

C65H－DC直流小型断路器采用当今世界最先进的C65小型断路器技术平台，并延承C65的一贯优良品质：

● 快速闭合

＞三级限流

＞完整的选择性配合表

＞宽泛的许用温度

＞可靠的隔离功能

● C65H-DC直流小型断路器令您拥有更为灵活多样的应用控制方案：

＞可拼装C65全系列电气和机械附件，最大限度的优化您的库存结构

＞电流等级：1A～63A

＞电压等级：1P 220V&110V / 2P 440V&220V

＞分断能力：Icu＝20KA

＞C曲线

C65N 断路器

技术参数

标    准:  IEC 60898/GB 10963

脱扣曲线：B/C/D

额定电压：1P	AC230V

2/3/4P

额定电流：1-63A

分断能力：6kA

Reference	Description

订货号	说明

917190	C65N 1P B1A

917191	C65N 1P B2A

917192	C65N 1P B3A

917193	C65N 1P B4A

917194	C65N 1P B6A

917195	C65N 1P B10A

917196	C65N 1P B16A

917197	C65N 1P B20A

917198	C65N 1P B25A

917199	C65N 1P B32A

917200	C65N 1P B40A

917201	C65N 1P B50A

917202	C65N 1P B63A

917203	C65N 2P B1A

917204	C65N 2P B2A

917205	C65N 2P B3A

917206	C65N 2P B4A

917207	C65N 2P B6A

917208	C65N 2P B10A

917209	C65N 2P B16A

917210	C65N 2P B20A

917211	C65N 2P B25A

917212	C65N 2P B32A

917213	C65N 2P B40A

917214	C65N 2P B50A

917215	C65N 2P B63A

917216	C65N 3P B1A

917217	C65N 3P B2A

917218	C65N 3P B3A

917219	C65N 3P B4A

917220	C65N 3P B6A

917221	C65N 3P B10A

917222	C65N 3P B16A

917223	C65N 3P B20A

917224	C65N 3P B25A

917225	C65N 3P B32A

917226	C65N 3P B40A

917227	C65N 3P B50A

917228	C65N 3P B63A

917229	C65N 4P B1A

917230	C65N 4P B2A

917231	C65N 4P B3A

917232	C65N 4P B4A

917233	C65N 4P B6A

917234	C65N 4P B10A

917235	C65N 4P B16A

917236	C65N 4P B20A

917237	C65N 4P B25A

917238	C65N 4P B32A

917239	C65N 4P B40A

917240	C65N 4P B50A

917241	C65N 4P B63A

Reference	Description

订货号	说明

17867	C65N 1P C1A

17868	C65N 1P C2A

17870	C65N 1P C4A

17871	C65N 1P C6A

17873	C65N 1P C10A

17874	C65N 1P C16A

17875	C65N 1P C20A

17876	C65N 1P C25A

17877	C65N 1P C32A

17878	C65N 1P C40A

17879	C65N 1P C50A

17880	C65N 1P C63A

17881	C65N 2P C1A

17882	C65N 2P C2A

17884	C65N 2P C4A

17885	C65N 2P C6A

17887	C65N 2P C10A

17888	C65N 2P C16A

17889	C65N 2P C20A

17890	C65N 2P C25A

17891	C65N 2P C32A

17892	C65N 2P C40A

17893	C65N 2P C50A

17894	C65N 2P C63A

17895	C65N 3P C1A

17896	C65N 3P C2A

17898	C65N 3P C4A

17899	C65N 3P C6A

17900	C65N 3P C10A

17902	C65N 3P C16A

17903	C65N 3P C20A

17904	C65N 3P C25A

17905	C65N 3P C32A

17906	C65N 3P C40A

17907	C65N 3P C50A

17908	C65N 3P C63A

17909	C65N 4P C1A

17910	C65N 4P C2A

17912	C65N 4P C4A

17913	C65N 4P C6A

17914	C65N 4P C10A

17916	C65N 4P C16A

17917	C65N 4P C20A

17918	C65N 4P C25A

17919	C65N 4P C32A

17920	C65N 4P C40A

17921	C65N 4P C50A

17922	C65N 4P C63A

Reference	Description

订货号	说明

17924	C65N 1P D1A

17925	C65N 1P D2A

17927	C65N 1P D4A

17928	C65N 1P D6A

17929	C65N 1P D10A

17931	C65N 1P D16A

17932	C65N 1P D20A

17933	C65N 1P D25A

17934	C65N 1P D32A

17935	C65N 1P D40A

17987	C65N 1P D50A

17988	C65N 1P D63A

17936	C65N 2P D1A

17937	C65N 2P D2A

17939	C65N 2P D4A

17940	C65N 2P D6A

17941	C65N 2P D10A

17943	C65N 2P D16A

17944	C65N 2P D20A

17945	C65N 2P D25A

17946	C65N 2P D32A

17947	C65N 2P D40A

17989	C65N 2P D50A

17990	C65N 2P D63A

17948	C65N 3P D1A

17949	C65N 3P D2A

17951	C65N 3P D4A

17952	C65N 3P D6A

17953	C65N 3P D10A

17955	C65N 3P D16A

17956	C65N 3P D20A

C65H 断路器

技术参数

标    准:	IEC 60898/GB 10963

脱扣曲线:	B/C/D

额定电压:	1P            AC230V

2/3/4P     AC400V

额定电流:	1-63A

分断能力:	10kA

Reference	Description

订货号	说明

917500	C65H  1P 1A B 230/400V 10kA

917501	C65H  1P 2A B 230/400V 10kA

917502	C65H  1P 3A B 230/400V 10kA

917503	C65H  1P 4A B 230/400V 10kA

917504	C65H  1P 6A B 230/400V 10kA

917505	C65H  1P 10A B 230/400V 10kA

917506	C65H  1P 16A B 230/400V 10kA

917507	C65H  1P 20A B 230/400V 10kA

917508	C65H  1P 25A B 230/400V 10kA

917509	C65H  1P 32A B 230/400V 10kA

917510	C65H  1P 40A B 230/400V 10kA

917511	C65H  1P 50A B 230/400V 10kA

917512	C65H  1P 63A B 230/400V 10kA

917513	C65H  2P 1A B 400V 10kA

917514	C65H  2P 2A B 400V 10kA

917515	C65H  2P 3A B 400V 10kA

917516	C65H  2P 4A B 400V 10kA

917517	C65H  2P 6A B 400V 10kA

917518	C65H  2P 10A B 400V 10kA

917519	C65H  2P 16A B 400V 10kA

917520	C65H  2P 20A B 400V 10kA

917521	C65H  2P 25A B 400V 10kA

917522	C65H  2P 32A B 400V 10kA

917523	C65H  2P 40A B 400V 10kA

917524	C65H  2P 50A B 400V 10kA

917525	C65H  2P 63A B 400V 10kA

917526	C65H  3P 1A B 400V 10kA

917527	C65H  3P 2A B 400V 10kA

917528	C65H  3P 3A B 400V 10kA

917529	C65H  3P 4A B 400V 10kA

917530	C65H  3P 6A B 400V 10kA

917531	C65H  3P 10A B 400V 10kA

917532	C65H  3P 16A B 400V 10kA

917533	C65H  3P 20A B 400V 10kA

917534	C65H  3P 25A B 400V 10kA

917535	C65H  3P 32A B 400V 10kA

917536	C65H  3P 40A B 400V 10kA

917537	C65H  3P 50A B 400V 10kA

917538	C65H  3P 63A B 400V 10kA

917539	C65H  4P 1A B 400V 10kA

917540	C65H  4P 2A B 400V 10kA

917541	C65H  4P 3A B 400V 10kA

917542	C65H  4P 4A B 400V 10kA

917543	C65H  4P 6A B 400V 10kA

917544	C65H  4P 10A B 400V 10kA

Reference	Description

订货号	说明

17570	C65H  1P C1A

17571	C65H  1P C2A

17573	C65H  1P C4A

17574	C65H  1P C6A

17575	C65H  1P C10A

17577	C65H  1P C16A

17578	C65H  1P C20A

17579	C65H  1P C25A

17580	C65H  1P C32A

17581	C65H  1P C40A

17582	C65H  1P C50A

17583	C65H  1P C63A

17584	C65H  2P C1A

17585	C65H  2P C2A

17587	C65H  2P C4A

17588	C65H  2P C6A

17589	C65H  2P C10A

17591	C65H  2P C16A

17592	C65H  2P C20A

17593	C65H  2P C25A

17594	C65H  2P C32A

17595	C65H  2P C40A

17596	C65H  2P C50A

17597	C65H  2P C63A

17643	C65H  3P C1A

17644	C65H  3P C2A

17646	C65H  3P C4A

17747	C65H  3P C6A

17661	C65H  3P C10A

17663	C65H  3P C16A

17664	C65H  3P C20A

17665	C65H  3P C25A

17668	C65H  3P C32A

17669	C65H  3P C40A

17671	C65H  3P C50A

17672	C65H  3P C63A

17673	C65H  4P C1A

17674	C65H  4P C2A

17676	C65H  4P C4A

17677	C65H  4P C6A

17678	C65H  4P C10A

17680	C65H  4P C16A

17681	C65H  4P C20A

17767	C65H  4P C25A

17768	C65H  4P C32A

17769	C65H  4P C40A

17770	C65H  4P C50A

17771	C65H  4P C63A

Reference	Description

订货号	说明

17772	C65H  1P D1A

17773	C65H  1P D2A

17775	C65H  1P D4A

17776	C65H  1P D6A

17777	C65H  1P D10A

17779	C65H  1P D16A

17780	C65H  1P D20A

17781	C65H  1P D25A

17782	C65H  1P D32A

17783	C65H  1P D40A

17784	C65H  1P D50A

17785	C65H  1P D63A

17786	C65H  2P D1A

17787	C65H  2P D2A

17789	C65H  2P D4A

17790	C65H  2P D6A

17791	C65H  2P D10A

17793	C65H  2P D16A

17794	C65H  2P D20A

17795	C65H  2P D25A

17796	C65H  2P D32A

17797	C65H  2P D40A

17798	C65H  2P D50A

17799	C65H  2P D63A

17800	C65H  3P D1A

17801	C65H  3P D2A

17803	C65H  3P D4A

17804	C65H  3P D6A

17805	C65H  3P D10A

17807	C65H  3P D16A

17808	C65H  3P D20A

17809	C65H  3P D25A

17810	C65H  3P D32A

17811	C65H  3P D40A

17812	C65H  3P D50A

17813	C65H  3P D63A

17814	C65H  4P D1A

17815	C65H  4P D2A

17817	C65H  4P D4A

17818	C65H  4P D6A

17819	C65H  4P D10A

17821	C65H  4P D16A

17822	C65H  4P D20A

17823	C65H  4P D25A

17824	C65H  4P D32A

17825	C65H  4P D40A

17826	C65H  4P D50A

17827	C65H  4P D63A

C65H ICB断路器

技术参数

标    准:	IEC 60947-2/GB 14048.2

脱扣特性:	12 In±20%单磁式

额定电压:	1P           AC230V

2/3/4P     AC400V

额定电流:	1-40A

分断能力:	10kA

Reference	Description

订货号	说明

MGN25881	C65H  ICB 1P 1A

MGN25885	C65H  ICB 1P 2A

MGN25889	C65H  ICB 1P 4A

MGN25893	C65H  ICB 1P 6A

MGN25897	C65H  ICB 1P 10A

MGN25901	C65H  ICB 1P 16A

MGN25905	C65H  ICB 1P 20A

MGN25909	C65H  ICB 1P 25A

MGN25913	C65H  ICB 1P 32A

MGN25917	C65H  ICB 1P 40A

MGN25882	C65H  ICB 2P 1A

MGN25886	C65H  ICB 2P 2A

MGN25890	C65H  ICB 2P 4A

MGN25894	C65H  ICB 2P 6A

MGN25898	C65H  ICB 2P 10A

MGN25902	C65H  ICB 2P 16A

MGN25906	C65H  ICB 2P 20A

MGN25910	C65H  ICB 2P 25A

MGN25914	C65H  ICB 2P 32A

MGN25918	C65H  ICB 2P 40A

MGN25883	C65H  ICB 3P 1A

MGN25887	C65H  ICB 3P 2A

MGN25891	C65H  ICB 3P 4A

MGN25895	C65H  ICB 3P 6A

MGN25899	C65H  ICB 3P 10A

MGN25903	C65H  ICB 3P 16A

MGN25907	C65H  ICB 3P 20A

MGN25911	C65H  ICB 3P 25A

MGN25915	C65H  ICB 3P 32A

MGN25919	C65H  ICB 3P 40A

MGN25884	C65H  ICB 4P 1A

MGN25888	C65H  ICB 4P 2A

MGN25892	C65H  ICB 4P 4A

MGN25896	C65H  ICB 4P 6A

MGN25900	C65H  ICB 4P 10A

MGN25904	C65H  ICB 4P 16A

MGN25908	C65H  ICB 4P 20A

MGN25912	C65H  ICB 4P 25A

MGN25916	C65H  ICB 4P 32A

MGN25920	C65H  ICB 4P 40A

C65L 断路器

技术参数

标    准:	IEC 60947-2/GB14048.2

脱扣曲线:	C/D

额定电压:	1P

2/3/4P

额定电流:	1-63A

分断能力:	15kA

Reference	Description

订货号	说明

917036	C65L  1P C1A

917037	C65L  1P C2A

917038	C65L  1P C4A

917039	C65L  1P C6A

917040	C65L  1P C10A

917041	C65L  1P C16A

917042	C65L  1P C20A

917043	C65L  1P C25A

917044	C65L  1P C32A

917045	C65L  1P C40A

917046	C65L  1P C50A

917047	C65L  1P C63A

917048	C65L  2P C1A

917049	C65L  2P C2A

917050	C65L  2P C4A

917051	C65L  2P C6A

917052	C65L  2P C10A

917053	C65L  2P C16A

917054	C65L  2P C20A

917055	C65L  2P C25A

917056	C65L  2P C32A

917057	C65L  2P C40A

917058	C65L  2P C50A

917059	C65L  2P C63A

917060	C65L  3P C1A

917061	C65L  3P C2A

917062	C65L  3P C4A

917063	C65L  3P C6A

917064	C65L  3P C10A

917065	C65L  3P C16A

917066	C65L  3P C20A

917067	C65L  3P C25A

917068	C65L  3P C32A

917069	C65L  3P C40A

917070	C65L  3P C50A

917071	C65L  3P C63A

917072	C65L  4P C1A

917073	C65L  4P C2A

917074	C65L  4P C4A

917075	C65L  4P C6A

917076	C65L  4P C10A

917077	C65L  4P C16A

917078	C65L  4P C20A

917079	C65L  4P C25A

917080	C65L  4P C32A

917081	C65L  4P C40A

917082	C65L  4P C50A

917083	C65L  4P C63A

Reference	Description

订货号	说明

917084	C65L  1P D1A

917085	C65L  1P D2A

917086	C65L  1P D4A

917087	C65L  1P D6A

917088	C65L  1P D10A

917089	C65L  1P D16A

917090	C65L  1P D20A

917091	C65L  1P D25A

917092	C65L  1P D32A

917093	C65L  1P D40A

917094	C65L  1P D50A

917095	C65L  1P D63A

917096	C65L  2P D1A

917097	C65L  2P D2A

917098	C65L  2P D4A

917099	C65L  2P D6A

917100	C65L  2P D10A

917101	C65L  2P D16A

917102	C65L  2P D20A

917103	C65L  2P D25A

917104	C65L  2P D32A

917105	C65L  2P D40A

917106	C65L  2P D50A

917107	C65L  2P D63A

917108	C65L  3P D1A

917109	C65L  3P D2A

917110	C65L  3P D4A

917111	C65L  3P D6A

917112	C65L  3P D10A

917113	C65L  3P D16A

917114	C65L  3P D20A

917115	C65L  3P D25A

917116	C65L  3P D32A

917117	C65L  3P D40A

917118	C65L  3P D50A

917119	C65L  3P D63A

917120	C65L  4P D1A

917121	C65L  4P D2A

917122	C65L  4P D4A

917123	C65L  4P D6A

917124	C65L  4P D10A

917125	C65L  4P D16A

917126	C65L  4P D20A

917127	C65L  4P D25A

917128	C65L  4P D32A

917129	C65L  4P D40A

917130	C65L  4P D50A

917131	C65L  4P D63A

Vigi C65  漏电保护附件

技术参数

标    准:	IEC 61009/GB 16917

额定电压:	AC 230/400V

额定电流:	ELE   In≤40A, In≤63A

ELM  In≤32A, In≤40A, In≤63A

额定剩余动作电流：30mA/AC类,30mA/A类,300mA/AC类,100mA/AC类

Reference	Description

订货号	说明

Vigi C65 ELE 漏电保护附件(30mA)

17301	Vigi C65 1P+N 40A ELE

17435	Vigi C65 1P+N 63A ELE

17302	Vigi C65 2P 40A ELE

17436	Vigi C65 2P 63A ELE

17303	Vigi C65 3P 40A ELE

17437	Vigi C65 3P 63A ELE

17304	Vigi C65 4P 40A ELE

17438	Vigi C65 4P 63A ELE

Vigi C65 ELE G 具有过压保护的漏电附件(30mA)

17311	Vigi C65 G 1P+N 40A ELE

17445	Vigi C65 G 1P+N 63A ELE

17312	Vigi C65 G 2P 40A ELE

17446	Vigi C65 G 2P 63A ELE

Vigi C65 ELM 漏电保护附件(30mA)

17472	Vigi C65 2P 32A ELM

17322	Vigi C65 2P 40A ELM

17476	Vigi C65 2P 63A ELM

17473	Vigi C65 3P 32A ELM

17323	Vigi C65 3P 40A ELM

17477	Vigi C65 3P 63A ELM

17474	Vigi C65 4P 32A ELM

17324	Vigi C65 4P 40A ELM

17478	Vigi C65 4P 63A ELM

Vigi C65 ELE A 型 漏电保护附件(30mA)

917331	Vigi C65 ELE 1P+N 40A 30mA  A

917332	Vigi C65 ELE 2P 40A 30mA  A

917333	Vigi C65 ELE 3P 40A 30mA  A

917334	Vigi C65 ELE 4P 40A 30mA  A

917455	Vigi C65 ELE 1P+N 63A 30mA  A

917456	Vigi C65 ELE 2P 63A 30mA  A

917457	Vigi C65 ELE 3P 63A 30mA  A

917458	Vigi C65 ELE 4P 63A 30mA  A

Reference	Description

订货号	说明

Vigi C65 ELE 漏电保护附件(300mA)

917305	AC型 300mA 2P 40A

917306	AC型 300mA 3P 40A

917307	AC型 300mA 4P 40A

917315	AC型 300mA S 2P 40A

917316	AC型 300mA S 3P 40A

917317	AC型 300mA S 4P 40A

917440	AC型 300mA 2P 63A

917441	AC型 300mA 3P 63A

917442	AC型 300mA 4P 63A

917450	AC型 300mA S 2P 63A

917451	AC型 300mA S 3P 63A

917452	AC型 300mA S 4P 63A

Vigi C65 ELM 漏电保护附件(300mA)

917486	AC型 300mA 2P 63A

917487	AC型 300mA 3P 63A

917488	AC型 300mA 4P 63A

917496	AC型 300mA S 2P 63A

917497	AC型 300mA S 3P 63A

917498	AC型 300mA S 4P 63A

Vigi C65 ELE 漏电保护附件(100mA)

917327	Vigi C65 2P ELE 40A 100mA AC

917328	Vigi C65 3P ELE 40A 100mA AC

917329	Vigi C65 4P ELE 40A 100mA AC

917407	Vigi C65 2P ELE 63A G 100mA AC

917402	Vigi C65 2P ELE 63A 100mA AC

917403	Vigi C65 3P ELE 63A 100mA AC

917404	Vigi C65 4P ELE 63A 100mA AC

917412	Vigi C65 2P ELE 63A s 100mA AC

917413	Vigi C65 3P ELE 63A s 100mA AC

917414	Vigi C65 4P ELE 63A s 100mA AC

Vigi C65 ELM 漏电保护附件(100mA)

917417	Vigi C65 2P ELM 63A 100mA AC

917418	Vigi C65 3P ELM 63A 100mA AC

917419	Vigi C65 4P ELM 63A 100mA AC

订货号	说明

MGN22000	C65 H-DC B1A 1P

MGN22001	C65 H-DC B2A 1P

MGN22002	C65 H-DC B3A 1P

MGN22003	C65 H-DC B4A 1P

MGN22004	C65 H-DC B6A 1P

MGN22005	C65 H-DC B10A 1P

MGN22006	C65 H-DC B16A 1P

MGN22007	C65 H-DC B20A 1P

MGN22008	C65 H-DC B25A 1P

MGN22009	C65 H-DC B32A 1P

MGN22010	C65 H-DC B40A 1P

MGN22011	C65 H-DC B50A 1P

MGN22012	C65 H-DC B63A 1P

MGN22020	C65 H-DC B1A 2P

MGN22021	C65 H-DC B2A 2P

MGN22022	C65 H-DC B3A 2P

MGN22023	C65 H-DC B4A 2P

MGN22024	C65 H-DC B6A 2P

MGN22025	C65 H-DC B10A 2P

MGN22026	C65 H-DC B16A 2P

MGN22027	C65 H-DC B20A 2P

MGN22028	C65 H-DC B25A 2P

MGN22029	C65 H-DC B32A 2P

MGN22030	C65 H-DC B40A 2P

MGN22031	C65 H-DC B50A 2P

MGN22032	C65 H-DC B63A 2P

Reference	Description

订货号	说明

MGN22050	C65 H-DC C1A 1P

MGN22051	C65 H-DC C2A 1P

MGN22052	C65 H-DC C3A 1P

MGN22053	C65 H-DC C4A 1P

MGN22054	C65 H-DC C6A 1P

MGN22055	C65 H-DC C10A 1P

MGN22056	C65 H-DC C16A 1P

MGN22057	C65 H-DC C20A 1P

MGN22058	C65 H-DC C25A 1P

MGN22059	C65 H-DC C32A 1P

MGN22060	C65 H-DC C40A 1P

MGN22061	C65 H-DC C50A 1P

MGN22062	C65 H-DC C63A 1P

MGN22070	C65 H-DC C1A 2P

MGN22071	C65 H-DC C2A 2P

MGN22072	C65 H-DC C3A 2P

MGN22073	C65 H-DC C4A 2P

MGN22074	C65 H-DC C6A 2P

MGN22075	C65 H-DC C10A 2P

MGN22076	C65 H-DC C16A 2P

MGN22077	C65 H-DC C20A 2P

MGN22078	C65 H-DC C25A 2P

MGN22079	C65 H-DC C32A 2P

MGN22080	C65 H-DC C40A 2P

MGN22081	C65 H-DC C50A 2P

MGN22082	C65 H-DC C63A 2P

C65L-DC 断路器

技术参数

标    准:	IEC 60947-2/GB 14048.2

脱扣曲线:	C

额定电压:	1P  DC 110/220V

2P  DC 220/440V

额定电流:	1-63A

分断能力:	20kA/10kA

Reference	Description

订货号	说明

MGN22150	C65L-DC C1A 1P

MGN22151	C65L-DC C2A 1P

MGN22152	C65L-DC C3A 1P

MGN22153	C65L-DC C4A 1P

MGN22154	C65L-DC C6A 1P

MGN22155	C65L-DC C10A 1P

MGN22156	C65L-DC C16A 1P

MGN22157	C65L-DC C20A 1P

MGN22158	C65L-DC C25A 1P

MGN22159	C65L-DC C32A 1P

MGN22160	C65L-DC C40A 1P

MGN22161	C65L-DC C50A 1P

MGN22162	C65L-DC C63A 1P

MGN22170	C65L-DC C1A 2P

MGN22171	C65L-DC C2A 2P

MGN22172	C65L-DC C3A 2P

MGN22173	C65L-DC C4A 2P

MGN22174	C65L-DC C6A 2P

MGN22175	C65L-DC C10A 2P

MGN22176	C65L-DC C16A 2P

MGN22177	C65L-DC C20A 2P

MGN22178	C65L-DC C25A 2P

MGN22179	C65L-DC C32A 2P

MGN22180	C65L-DC C40A 2P

MGN22181	C65L-DC C50A 2P

MGN22182	C65L-DC C63A 2P

电气附件

Reference	Description

订货号	说明

C65/DPNK2/DPNa/N/H/C120 电气附件

26924	OF （1NO-NC）

26927	SD

26929	OF+SD /OF

26946	MX+OF  110…415V AC  110…130V DC

26947	MX+OF  48V, AC/DC

26948	MX+OF  12...24V, AC/DC

26476	MX 110…415V AC 110…130V DC

26477	MX 48V AC/DC

26478	MX 12/24V AC/DC

917132	MV 过压脱扣单元

26960	MN 220…240V AC

26961	MN 48V AC/DC

26963	MN S  220…240V AC

NC100/NC125/C32H-DC 电气附件

27132	OF（1NO-NC）

27135	SD

27136	MX+OF  220…415V AC

27137	MX+OF  110... 220V AC 110…125V DC

27138	MX+OF  24... 48V AC/DC

27140	MN 220... 240V AC/DC

27143	MN S 220...240V AC/DC

远程控制附件

18310	Tm 远程控制附件(C65,1-2P)

18311	Tm远程控制附件( C65,3-4P)

18312	TmC120远程控制附件( C120,2P)

18316	ATm重合控制附件

辅助装置

Reference	Description

订货号	说明

26970	挂锁辅件（C65） (1包2个)

26996	断路器插拔式底座

27046	旋转手柄基座

27047	正向加长旋转手柄

27048	正向或侧向操作旋转手柄

27062	间隔件

27145	挂锁辅件（C120/NC100） (1包4个)

2、C120H 断路器	
	K 系列 断路器及漏电保护断路器

911503	DPNK2-K 1P+N 32A C 230V 6kA

911504	DPNK2-K 1P+N 40A C 230V 6kA

911508	C65N-K 1P 10A C 230V 6kA

911509	C65N-K 1P 16A C 230V 6kA

911510	C65N-K 1P 20A C 230V 6kA

MGN911515	DPNa-K C 10

MGN911516	DPNa-K C 16

MGN911517	DPNa-K C 20

MGN911522	DPNa vigi-K C 10 30mA

MGN911523	DPNa vigi-K C 16 30mA

MGN911524	DPNa vigi-K C 20 30mA

C120H 断路器

技术参数

标    准:	IEC 60898/GB 10963

脱扣曲线:	C/D

额定电压: AC 230/400V

额定电流:	63-125A

分断能力: 10kA

Reference	Description

订货号	说明

C120 H

19800	C120H 1P C 63A

19808	C120H 1P C 80A

19816	C120H 1P C 100A

19824	C120H 1P C 125A

19801	C120H 2P C 63A

19809	C120H 2P C 80A

19817	C120H 2P C 100A

19825	C120H 2P C 125A

19802	C120H 3P C 63A

19810	C120H 3P C 80A

19818	C120H 3P C 100A

19826	C120H 3P C 125A

19803	C120H 4P C 63A

19811	C120H 4P C 80A

19819	C120H 4P C 100A

19827	C120H 4P C 125A

19804	C120H 1P D 63A

19812	C120H 1P D 80A

19820	C120H 1P D 100A

19828	C120H 1P D 125A

19805	C120H 2P D 63A

19813	C120H 2P D 80A

19821	C120H 2P D 100A

19829	C120H 2P D 125A

19806	C120H 3P D 63A

19814	C120H 3P D 80A

19822	C120H 3P D 100A

19830	C120H 3P D 125A

19807	C120H 4P D 63A

19815	C120H 4P D 80A

19823	C120H 4P D 100A

19831	C120H 4P D 125A

C120L断路器

技术参数

标    准:	IEC 60898/GB 10963

脱扣曲线: C/D

额定电压: AC 230/400V

额定电流:	63-125A

分断能力: 15kA

Reference	Description

订货号	说明

C120 L

19832	C120L 1P 63A  C

19840	C120L 1P 80A  C

19848	C120L 1P 100A  C

19856	C120L 1P 125A  C

19833	C120L 2P 63A  C

19841	C120L 2P 80A  C

19849	C120L 2P 100A  C

19857	C120L 2P 125A  C

19834	C120L 3P 63A  C

19842	C120L 3P 80A  C

19850	C120L 3P 100A  C

19858	C120L 3P 125A  C

19835	C120L 4P 63A  C

19843	C120L 4P 80A  C

19851	C120L 4P 100A  C

19859	C120L 4P 125A  C

19836	C120L 1P 63A  D

19844	C120L 1P 80A  D

19852	C120L 1P 100A  D

19860	C120L 1P 125A  D

19837	C120L 2P 63A  D

19845	C120L 2P 80A  D

19853	C120L 2P 100A  D

19861	C120L 2P 125A  D

19838	C120L 3P 63A  D

19846	C120L 3P 80A  D

19854	C120L 3P 100A  D

19862	C120L 3P 125A  D

19839	C120L 4P 63A  D

19847	C120L 4P 80A  D

19855	C120L 4P 100A  D

19863	C120L 4P 125A  D

Vigi C120电磁式漏电保护附件

技术参数

标    准:	IEC 61009/GB 16917

额定电压: AC 230/400V

额定电流:	≤125A

额定剩余动作电流: 30/300/500/300 s mA/AC类

Reference	Description

订货号	说明

Vigi C120

18563	AC class 30mA  2P

18564	AC class 300mA  2P

18544	AC class 300mAs 2P

18566	AC class 30mA  3P

18567	AC class 300mA  3P

18568	AC class 500mA 3P

18546	AC class 300mAs 3P

18569	AC class 30mA  4P

18570	AC class 300mA  4P

18571	AC class 500mA 4P

18548	AC class 300mAs 4P

NG125H 断路器

技术参数

标    准:	 IEC 60947-2/GB 14048.2

脱扣曲线:	C/D

最大工作电压: AC 500V

额定电流:	10-80A

分断能力:	36kA

Reference	Description

订货号	说明

18705	NG125H C 10A 1P

18706	NG125H C 16A 1P

18707	NG125H C 20A 1P

18708	NG125H C 25A 1P

18709	NG125H C 32A 1P

18710	NG125H C 40A 1P

18711	NG125H C 50A 1P

18712	NG125H C 63A 1P

18713	NG125H C 80A 1P

18714	NG125H C 10A 2P

18715	NG125H C 16A 2P

18716	NG125H C 20A 2P

18717	NG125H C 25A 2P

18718	NG125H C 32A 2P

18719	NG125H C 40A 2P

18720	NG125H C 50A 2P

18721	NG125H C 63A 2P

18722	NG125H C 80A 2P

18723	NG125H C 10A 3P

18724	NG125H C 16A 3P

18725	NG125H C 20A 3P

18726	NG125H C 25A 3P

18727	NG125H C 32A 3P

18728	NG125H C 40A 3P

18729	NG125H C 50A 3P

18730	NG125H C 63A 3P

18731	NG125H C 80A 3P

18732	NG125H C 10A 4P

18733	NG125H C 16A 4P

18734	NG125H C 20A 4P

18735	NG125H C 25A 4P

18736	NG125H C 32A 4P

18737	NG125H C 40A 4P

18738	NG125H C 50A 4P

18739	NG125H C 63A 4P

18740	NG125H C 80A 4P

Reference	Description

订货号	说明

19350	NG125H D 10A 1P

19351	NG125H D 16A 1P

19352	NG125H D 20A 1P

19353	NG125H D 25A 1P

19354	NG125H D 32A 1P

19355	NG125H D 40A 1P

19356	NG125H D 50A 1P

19357	NG125H D 63A 1P

19358	NG125H D 80A 1P

19359	NG125H D 10A 2P

19360	NG125H D 16A 2P

19361	NG125H D 20A 2P

19362	NG125H D 25A 2P

19363	NG125H D 32A 2P

19364	NG125H D 40A 2P

19365	NG125H D 50A 2P

19366	NG125H D 63A 2P

19367	NG125H D 80A 2P

19368	NG125H D 10A 3P

19369	NG125H D 16A 3P

19370	NG125H D 20A 3P

19371	NG125H D 25A 3P

19372	NG125H D 32A 3P

19373	NG125H D 40A 3P

19374	NG125H D 50A 3P

19375	NG125H D 63A 3P

19376	NG125H D 80A 3P

19377	NG125H D 10A 4P

19378	NG125H D 16A 4P

19379	NG125H D 20A 4P

19380	NG125H D 25A 4P

19381	NG125H D 32A 4P

19382	NG125H D 40A 4P

19383	NG125H D 50A 4P

19384	NG125H D 63A 4P

19385	NG125H D 80A 4P

NG125L 断路器

技术参数

标    准:	IEC 60947-2/GB 14048.2

脱扣曲线:	C/D

最大工作电压：AC 500V

额定电流:	10-80A

分断能力:	50kA

Reference	Description

订货号	说明

18777	NG125L C 10A 1P

18778	NG125L C 16A 1P

18779	NG125L C 20A 1P

18780	NG125L C 25A 1P

18781	NG125L C 32A 1P

18782	NG125L C 40A 1P

18783	NG125L C 50A 1P

18784	NG125L C 63A 1P

18785	NG125L C 80A 1P

18788	NG125L C 10A 2P

18789	NG125L C 16A 2P

18790	NG125L C 20A 2P

18791	NG125L C 25A 2P

18792	NG125L C 32A 2P

18793	NG125L C 40A 2P

18794	NG125L C 50A 2P

18795	NG125L C 63A 2P

18796	NG125L C 80A 2P

18799	NG125L C 10A 3P

18800	NG125L C 16A 3P

18801	NG125L C 20A 3P

18802	NG125L C 25A 3P

18803	NG125L C 32A 3P

18804	NG125L C 40A 3P

18805	NG125L C 50A 3P

18806	NG125L C 63A 3P

18807	NG125L C 80A 3P

18810	NG125L C 10A 4P

18811	NG125L C 16A 4P

18812	NG125L C 20A 4P

18813	NG125L C 25A 4P

18814	NG125L C 32A 4P

18815	NG125L C 40A 4P

18816	NG125L C 50A 4P

18817	NG125L C 63A 4P

18818	NG125L C 80A 4P

Reference	Description

订货号	说明

18830	NG125L D 10A 1P

18831	NG125L D 16A 1P

18832	NG125L D 20A 1P

18833	NG125L D 25A 1P

18834	NG125L D 32A 1P

18835	NG125L D 40A 1P

18836	NG125L D 50A 1P

18837	NG125L D 63A 1P

18838	NG125L D 80A 1P

18839	NG125L D 10A 2P

18840	NG125L D 16A 2P

18841	NG125L D 20A 2P

18842	NG125L D 25A 2P

18843	NG125L D 32A 2P

18844	NG125L D 40A 2P

18845	NG125L D 50A 2P

18846	NG125L D 63A 2P

18847	NG125L D 80A 2P

18848	NG125L D 10A 3P

18849	NG125L D 16A 3P

18850	NG125L D 20A 3P

18851	NG125L D 25A 3P

18852	NG125L D 32A 3P

18853	NG125L D 40A 3P

18854	NG125L D 50A 3P

18855	NG125L D 63A 3P

18856	NG125L D 80A 3P

18857	NG125L D 10A 4P

18858	NG125L D 16A 4P

18859	NG125L D 20A 4P

18860	NG125L D 25A 4P

18861	NG125L D 32A 4P

18862	NG125L D 40A 4P

18863	NG125L D 50A 4P

18864	NG125L D 63A 4P

18865	NG125L D 80A 4P

Vigi NG125 电磁式剩余电流动作保护附件

技术参数

标    准:	 IEC 60947-2/GB 14048.2

额定电压:	AC 230 - 415V

额定电流:	 In≤63A

额定剩余动作电流：30/300 mA/AC类,300 mA S/A类,300…3000 mA I/S/D/A类

Reference	Description

订货号	说明

19000	AC class 63A 30mA  2P

19001	AC class 63A 300mA  2P

19030	A class 63A 300mAs 2P

19002	AC class 63A 30mA  3P

19003	AC class 63A 300mA  3P

19032	A class 63A 300mAs 3P

19036	A class 63A 300…3000I/S/D 3P

19004	AC class 63A 30mA  4P

19005	AC class 63A 300mA  4P

19034	A class 63A 300mAs 4P

19037	A class 63A 300…3000I/S/D 4P

NG125 电气及机械附件

Reference	Description

订货号	说明

电气附件

19071	OF+OF(220~240VAC)

19072	OF+SD(220~240VAC)

19064	MX+OF(230~415VAC)

19065	MX+OF(48~130VAC)

19066	MX+OF(24VAC)

19067	MN(230~240VAC)

19058	SDV (NO)

19059	SDV(NF)

19060	MXV

机械附件

19088	标准型 延展手柄

19089	安全型 延展手柄

19090	挂锁附件(一组4个）

19091	绝缘分线终端(一组4个）

19096	绝缘分线终端(一组3个）

C65H-DC 断路器

技术参数

标    准:	IEC 60947-2/GB 14048.2

脱扣曲线:	B/C

额定电压:	1P  DC 125V

2P  DC 250V

额定电流:	1-63A

分断能力:	10kA

3、CVS系列断路器
配电保护，接地故障保护和电动机保护

污染等级三级

工作温度-25°C to +70°C，工作湿度95%，并已通过盐雾测试

符合CCC和ROHS标准

制造工厂通过ISO9001和ISO14000认证

配电保护

>CVS全系列提供热磁脱扣器,可提供过载保护和短路保护

- 过载保护

Ir可调

延时时间不可调

- 短路保护

短路保护功能Im值部分可调，一旦短路电流超过设定值，断路器会瞬间脱扣。

>400/630提供电子脱扣器可提供过载保护和短路短延时及瞬动保护，保护功能通过整定调节旋钮来设定。

接地故障保护

>接地故障保护功能可通过VigiCVS断路器或Vigirex继电器实现。

电动机保护

>装有MA脱扣器的断路器可与热继电器和接触器或启动器组合使用

>短路保护功能门限值Im可调，超过该整定值时触发瞬时脱扣。

与通用附件的完美结合，为客户节省成本

质保期：18个月

CVS630F-3P/630A
4、新一代DPN小型断路器
新一代DPN小型断路器

技术参数

标    准:	IEC 60898/GB 10963

脱扣曲线:	C

额定电压:	230V AC

额定电流:	DPNa

DPNN

DPNH

分断能力:	DPNa

DPNN

DPNH

Reference	Description

订货号	说明

917133	DPNa C 6A 4.5KA

917134	DPNa C 10A 4.5KA

917135	DPNa C 16A 4.5KA

917136	DPNa C 20A 4.5KA

917137	DPNa C 25A 4.5KA

917138	DPNa C 32A 4.5KA

917139	DPNa C 40A 4.5KA

917140	DPNN C 2A 6KA

917141	DPNN C 6A 6KA

917142	DPNN C 10A 6KA

917143	DPNN C 16A 6KA

917144	DPNN C 20A 6KA

917145	DPNN C 25A 6KA

917146	DPNN C 32A 6KA

917147	DPNN C 40A 6KA

917148	DPNH C 2A 10KA

917149	DPNH C 6A 10KA

917150	DPNH C 10A 10KA

917151	DPNH C 16A 10KA

917152	DPNH C 20A 10KA

917153	DPNH C 25A 10KA

917154	DPNH C 32A 10KA

917155	DPNH C 40A 10KA

新一代 Vigi DPN 漏电保护附件及漏电保护断路器

技术参数

标    准:	IEC 61009/GB 16917

额定电压:	230V AC

额定电流:	25A/40A

分断能力：DPNa Vigi     4.5kA

过电压脱扣值：280V ±5%

Reference	Description

订货号	说明

电子式漏电保护附件

917172	Vigi DPN ELE 25A (下出线)

917173	Vigi DPN T ELE 25A (上出线)

917174	Vigi DPN ELE 40A (下出线)

917175	Vigi DPN T ELE 40A (上出线)

电子式漏电保护附件（A型）

917184	Vigi DPN Class A ELE 25A 30mA

917185	Vigi DPN Class A ELE 40A 30mA

917188	Vigi DPN Class A ELE 25A 10mA

917189	Vigi DPN Class A ELE 40A 10mA

电子式漏电保护附件（具有过压保护）

917176	Vigi DPN G ELE  40A (下出线)

电磁式漏电保护附件

917177	Vigi DPN ELM 25A (下出线)

917178	Vigi DPN ELM 40A(下出线)

电磁式漏电保护附件（A型）

917186	Vigi DPN A型 ELM 25A

917187	Vigi DPN A型 ELM 40A

漏电保护断路器 （电子式）

917179	DPNa Vigi ELE C 6A 4.5kA 30mA AC

917180	DPNa Vigi ELE C 10A 4.5kA 30mA AC

917181	DPNa Vigi ELE C 16A 4.5kA 30mA AC

917182	DPNa Vigi ELE C 20A 4.5kA 30mA AC

917183	DPNa Vigi ELE C 25A 4.5kA 30mA AC

917288	DPNa Vigi ELE C 32A 4.5kA 30mA AC

917289	DPNa Vigi ELE C 40A 4.5kA 30mA AC

DPNK2 “相线+中性线”断路器

技术参数

标    准:	IEC 60898/GB 10963

脱扣曲线：C

额定电压：230V AC

额定电流：10-63A

分断能力：6kA

Reference	Description

订货号	说明

11515	DPNK2 10A

11516	DPNK2 16A

11517	DPNK2 20A

11518	DPNK2 25A

11519	DPNK2 32A

11520	DPNK2 40A

11635	DPNK2 50A

11636	DPNK2 63A

INT125 隔离开关

技术参数

标    准：IEC 60947-3/GB 14048.3

额定电压：AC 230/400V

额定电流： 32A,40A, 63A, 80A, 100A,125A

极       数：1/2/3/4P

Reference	Description

订货号	说明

INT125 隔离开关

MGN15009	INT125 1P 32A

MGN15010	INT125 2P 32A

MGN15011	INT125 3P 32A

MGN15012	INT125 4P 32A

MGN15024	INT125 1P 40A

MGN15020	INT125 2P 40A

MGN15023	INT125 3P 40A

MGN15019	INT125 4P 40A

MGN15013	INT125 1P 63A

MGN15014	INT125 2P 63A

MGN15015	INT125 3P 63A

MGN15016	INT125 4P 63A

MGN15017	INT125 1P 80A

MGN15018	INT125 2P 80A

MGN15021	INT125 3P 80A

MGN15022	INT125 4P 80A

MGN15090	INT125 1P 100A

MGN15091	INT125 2P 100A

MGN15092	INT125 3P 100A

MGN15093	INT125 4P 100A

MGN15057	INT125 1P 125A

MGN15058	INT125 2P 125A

MGN15059	INT125 3P 125A

MGN15060	INT125 4P 125A

15096	Aux. NO-NC

ID 漏电开关 (电磁式)

技术参数

标    准:	IEC 61008/GB 16916

额定电压:	AC 230V/400V

额定电流:	25A,40A,63A,80A,100A

额定剩余动作电流: 10mA/30mA/100mA/300mA (AC类)

Reference	Description

订货号	说明

23008	ID 漏电开关 2P 25A 10mA AC

23009	ID 漏电开关 2P 25A 30mA AC

23014	ID 漏电开关 2P 40A 30mA AC

23015	ID 漏电开关 2P 40A 100mA AC

23016	ID 漏电开关 2P 40A 300mA AC

23018	ID 漏电开关 2P 63A 30mA AC

23021	ID 漏电开关 2P 63A 300mA AC

23020	ID 漏电开关 2P 80A 30mA AC

23030	ID 漏电开关 2P 80A 300mA AC

23034	ID 漏电开关 2P 100A 300mA AC

23038	ID 漏电开关 4P 25A 30mA AC

23042	ID 漏电开关 4P 40A 30mA AC

15176	ID 漏电开关 4P 40A 100mA AC

23045	ID 漏电开关 4P 40A 300mA AC

23047	ID 漏电开关 4P 63A 30mA AC

15177	ID 漏电开关 4P 63A 100mA AC

23049	ID 漏电开关 4P 63A 300mA AC

23061	ID 漏电开关 4P 80A 30mA AC

23054	ID 漏电开关 4P 80A 300mA AC

23056	ID 漏电开关 4P 100A 300mA AC

PC导轨插座

Reference	Description

订货号	说明

16412	M9 PC 2P 10A

16414	M9 PC 2P+E 10A

16415	M9 PC 2P+E 16A

16416	M9 PC 3P+E 16A

16417	M9 PC 3P+E 25A

Clario母排

Reference	Description

订货号	说明

917242	C65N-i 1P C6A

917244	C65N-i 1P C16A

917248	C65N-i 1P C40A

917249	C65N-i 2P C6A

917250	C65N-i 2P C10A

917251	C65N-i 2P C16A

917252	C65N-i 2P C20A

917253	C65N-i 2P C25A

917254	C65N-i 2P C32A

917255	C65N-i 2P C40A

917256	C65N-i 3P C6A

917257	C65N-i 3P C10A

917258	C65N-i 3P C16A

917259	C65N-i 3P C20A

917260	C65N-i 3P C25A

917261	C65N-i 3P C32A

917262	C65N-i 3P C40A

917263	C65N-i 3P D6A

917264	C65N-i 3P D10A

917265	C65N-i 3P D16A

917266	C65N-i 3P D20A

917267	C65N-i 3P D25A

917268	C65N-i 3P D32A

917269	C65N-i 3P D40A

917270	C65N-i 3P+N C6A

917271	C65N-i 3P+N C10A

917272	C65N-i 3P+N C16A

917273	C65N-i 3P+N C20A

917274	C65N-i 3P+N C25A

917275	C65N-i 3P+N C32A

917276	C65N-i 3P+N C40A

917291	Vigi C65-i 3P ELM 25A 30mA

917292	Vigi C65-i 3P ELM 40A 30mA

917293	Vigi C65-i 3P+N ELM 25A 30mA

917294	Vigi C65-i 3P+N ELM 40A 30mA

17295	Vigi C65-i 3P ELE 25A 30mA

17296	Vigi C65-i 3P ELE 40A 30mA

17297	Vigi C65-i 3P+N ELE 25A 30mA

17298	Vigi C65-i 3P+N ELE 40A 30mA

17318	Vigi C65-i 2P ELE 25A 30mA

17319	Vigi C65-i 2P ELE 40A 30mA

17320	Vigi C65-i 2P ELE 40A 30mA G

917281	VigiDPN T ELE G 40A （上出线带过压）

15180	iCT 25A 2NO

15181	iCT 25A 2NO 带手动控制

26499	P扖lic 1P+N

30300C	P扖lic 3P+N

21501	Clario 母排 1P+N 12*18mm

21503	Clario 母排 1P+N 24*18mm

21089	Clario 母排 1P+N 48*18mm

21505	Clario 母排 3P+N 12*18mm

21507	Clario 母排 3P+N 24*18mm

21093	Clario 母排 3P+N 48*18mm

21098	Clario 绝缘连接头 （共4个）

21094	Clario 母排端盖1P+N （共40个）

21095	Clario 母排端盖3P+N（共40个）

21096	梳齿保护罩 6x9 mm （共12个）

10545	3P+N 12*18mm 左进线

10546	3P+N 48*18mm 左进线

10547	3P+N 48*18mm 右进线

10405	3P+N母排端盖（共10个）

小康家配电箱及连接附件

技术参数

标    准:	GB17466/ GB7251.3

位    数:	4-36

最大额定电流: 125A

Reference	Description

5、新EZD系列塑壳断路器
优势

● 新EZD系列塑壳断路器功能完善、安装便捷灵活、维护轻松，更优性价比，尤其适用于二级配电及民用建筑市场，让您轻松构筑安全、精致的配电网络

应用

● 尤其适用于二级配电及民用建筑市场

● 新EZD系列塑壳断路器具有完善的功能：

＞壳架电流：100A、160A、250A、400A、630A

＞分断能力：25kA、36kA、50kA

＞极数：3极、4极

＞保护：配电、电动机、漏电（跳闸、报警不跳闸）

＞安装方式：固定式、插入式

● 给您带来：

＞尺寸标准，便于成套厂实现产品标准化，也便于以后的升级：

－1种额定电流，3种分断能力，只有3种尺寸规格

＞尺寸优化，能节省近30%的安装空间：

－EZD100－最小的塑壳断路器

－63A/250A漏电断路器保护元件内置，与配电断路器尺寸一致，尺寸更优化

＞安装便捷：

－专用汇流排产品，可用于最多12路出线，无需接线，布局美观简洁

－可垂直、水平或背部安装，特性不受影响，并且上下进线无需降容
6、NSX系列断路器

Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)

TM125D LV431833 1,847 LV431843 2,624 LV431853 2,729

TM160D LV431832 2,113 LV431842 2,930 LV431852 3,116

TM200D LV431831 2,179 LV431841 3,029 LV431851 3,279

TM250D LV431830 2,179 LV431840 3,029 LV431850 3,279

Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)施耐德NSX塑壳断路器

TM16D LV429677 1,219 LV429687 1,686 LV429697 1,791

TM25D LV429676 1,219 LV429686 1,686 LV429696 1,791

TM32D LV429675 1,219 LV429685 1,686 LV429695 1,791

TM40D LV429674 1,219 LV429684 1,686 LV429694 1,791

TM50D LV429673 1,219 LV429683 1,686 LV429693 1,791

TM63D LV429672 1,219 LV429682 1,686 LV429692 1,791

TM80D LV429671 1,219 LV429681 1,686 LV429691 1,791

TM100D LV429670 1,219 LV429680 1,686 LV429690 1,791

Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)施耐德NSX塑壳断路器

TM80D LV430673 1,446 LV430683 2,071 LV430693 2,176

TM100D LV430672 1,446 LV430682 2,071 LV430692 2,176

TM125D LV430671 1,446 LV430681 2,071 LV430691 2,176

TM160D LV430670 1,712 LV430680 2,377 LV430690 2,562

Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)施耐德NSX塑壳断路器

TM125D LV431673 2,030 LV431683 2,867 LV431693 2,972

TM160D LV431672 2,296 LV431682 3,174 LV431692 3,360

TM200D LV431671 2,361 LV431681 3,273 LV431691 3,524

TM250D LV431670 2,361 LV431680 3,273 LV431690 3,524

TM16D LV429018TM16 1,596 LV429019TM1643 2,137 LV429019TM1644 2,242

TM25D LV429018TM25 1,596 LV429019TM2543 2,137 LV429019TM2544 2,242

TM32D LV429018TM32 1,596 LV429019TM3243 2,137 LV429019TM3244 2,242

TM40D LV429018TM40 1,596 LV429019TM4043 2,137 LV429019TM4044 2,242

TM50D LV429018TM50 1,596 LV429019TM5043 2,137 LV429019TM5044 2,242

TM63D LV429018TM63 1,596 LV429019TM6343 2,137 LV429019TM6344 2,242

TM80D LV429018TM80 1,596 LV429019TM8043 2,137 LV429019TM8044 2,242

TM100D LV429018TM100 1,596 LV429019TM10043 2,137 LV429019TM10044 2,242

Compact NSX160S (100KA 380/415 V)

TM80D LV430391TM80 2,566 LV430396TM8043 3,400 LV430396TM8044 3,506

TM100D LV430391TM100 2,566 LV430396TM10043 3,400 LV430396TM10044 3,506

TM125D LV430391TM125 2,566 LV430396TM12543 3,400 LV430396TM12544 3,506

TM160D LV430391TM160 2,832 LV430396TM16043 3,706 LV430396TM16044 3,892

Compact NSX250S (100KA 380/415 V)施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

TM125D LV431391TM125 2,946 LV431396TM12543 4,344 LV431396TM12544 4,449

TM160D LV431391TM160 3,212 LV431396TM16043 4,650 LV431396TM16044 4,836

TM200D LV431391TM200 3,278 LV431396TM20043 4,749 LV431396TM20044 5,000

TM250D LV431391TM250 3,278 LV431396TM25043 4,749 LV431396TM25044 5,000

Compact NSX400F (36 kA 380/415 V) 400 A LV432678 6,561 LV432679 7,981

Compact NSX630F (36 kA 380/415 V) 630 A LV432878 9,022 LV432879 11,308

TM16D LV429637P 1,737 LV429647P 2,338 LV429657P 2,443

TM25D LV429636P 1,737 LV429646P 2,338 LV429656P 2,443

TM32D LV429635P 1,737 LV429645P 2,338 LV429655P 2,443

TM40D LV429634P 1,737 LV429644P 2,338 LV429654P 2,443

TM50D LV429633P 1,737 LV429643P 2,338 LV429653P 2,443

TM63D LV429632P 1,737 LV429642P 2,338 LV429652P 2,443

TM80D LV429631P 1,737 LV429641P 2,338 LV429651P 2,443

TM100D LV429630P 1,737 LV429640P 2,338 LV429650P 2,443

Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

TM80D LV430633P 2,076 LV430643P 2,874 LV430653P 2,980

TM100D LV430632P 2,076 LV430642P 2,874 LV430652P 2,980

TM125D LV430631P 2,076 LV430641P 2,874 LV430651P 2,980

TM160D LV430630P 2,341 LV430640P 3,180 LV430650P 3,366

Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

TM125D LV431633P 2,605 LV431643P 3,599 LV431653P 3,704

TM160D LV431632P 2,870 LV431642P 3,905 LV431652P 4,091

TM200D LV431631P 2,936 LV431641P 4,004 LV431651P 4,254

TM250D LV431630P 2,936 LV431640P 4,004 LV431650P 4,254

TM16D LV429847P 1,831 LV429857P 2,455 LV429867P 2,560

TM25D LV429846P 1,831 LV429856P 2,455 LV429866P 2,560

TM32D LV429845P 1,831 LV429855P 2,455 LV429865P 2,560

TM40D LV429844P 1,831 LV429854P 2,455 LV429864P 2,560

TM50D LV429843P 1,831 LV429853P 2,455 LV429863P 2,560

TM63D LV429842P 1,831 LV429852P 2,455 LV429862P 2,560

TM80D LV429841P 1,831 LV429851P 2,455 LV429861P 2,560

TM100D LV429840P 1,831 LV429850P 2,455 LV429860P 2,560

Compact NSX160N (50 kA 380/415 V施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

TM80D LV430843P 2,147 LV430853P 2,983 LV430863P 3,088

TM100D LV430842P 2,147 LV430852P 2,983 LV430862P 3,088

TM125D LV430841P 2,147 LV430851P 2,983 LV430861P 3,088

TM160D LV430840P 2,413 LV430850P 3,289 LV430860P 3,474

Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)

TM125D LV431833P 2,714 LV431843P 3,757 LV431853P 3,862

TM160D LV431832P 2,980 LV431842P 4,063 LV431852P 4,249

TM200D LV431831P 3,045 LV431841P 4,162 LV431851P 4,413

TM250D LV431830P 3,045 LV431840P 4,162 LV431850P 4,413

TM16D LV429677P 2,086 LV429687P 2,819 LV429697P 2,924

TM25D LV429676P 2,086 LV429686P 2,819 LV429696P 2,924

TM32D LV429675P 2,086 LV429685P 2,819 LV429695P 2,924

TM40D LV429674P 2,086 LV429684P 2,819 LV429694P 2,924

TM50D LV429673P 2,086 LV429683P 2,819 LV429693P 2,924

TM63D LV429672P 2,086 LV429682P 2,819 LV429692P 2,924

TM80D LV429671P 2,086 LV429681P 2,819 LV429691P 2,924

TM100D LV429670P 2,086 LV429680P 2,819 LV429690P 2,924

Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)

TM80D LV430673P 2,313 LV430683P 3,204 LV430693P 3,309

TM100D LV430672P 2,313 LV430682P 3,204 LV430692P 3,309

TM125D LV430671P 2,313 LV430681P 3,204 LV430691P 3,309

TM160D LV430670P 2,579 LV430680P 3,510 LV430690P 3,696

Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)

TM125D LV431673P 2,897 LV431683P 4,001 LV431693P 4,106

TM160D LV431672P 3,162 LV431682P 4,307 LV431692P 4,492

TM200D LV431671P 3,228 LV431681P 4,406 LV431691P 4,656

TM250D LV431670P 3,228 LV431680P 4,406 LV431690P 4,656

TM16D LV429637D 2,742 LV429647D 3,345 LV429657D 3,450

TM25D LV429636D 2,742 LV429646D 3,345 LV429656D 3,450

TM32D LV429635D 2,742 LV429645D 3,345 LV429655D 3,450

TM40D LV429634D 2,742 LV429644D 3,345 LV429654D 3,450

TM50D LV429633D 2,742 LV429643D 3,345 LV429653D 3,450

TM63D LV429632D 2,742 LV429642D 3,345 LV429652D 3,450

TM80D LV429631D 2,742 LV429641D 3,345 LV429651D 3,450

TM100D LV429630D 2,742 LV429640D 3,345 LV429650D 3,450

Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)

TM80D LV430633D 3,081 LV430643D 3,881 LV430653D 3,986

TM100D LV430632D 3,081 LV430642D 3,881 LV430652D 3,986

TM125D LV430631D 3,081 LV430641D 3,881 LV430651D 3,986

TM160D LV430630D 3,346 LV430640D 4,187 LV430650D 4,373

Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

TM125D LV431633D 3,610 LV431643D 4,606 LV431653D 4,711

TM160D LV431632D 3,875 LV431642D 4,912 LV431652D 5,096

TM200D LV431631D 3,941 LV431641D 5,011 LV431651D 5,261

TM250D LV431630D 3,941 LV431640D 5,011 LV431650D 5,261

TM16D LV429677D 3,091 LV429687D 3,826 LV429697D 3,931

TM25D LV429676D 3,091 LV429686D 3,826 LV429696D 3,931

TM32D LV429675D 3,091 LV429685D 3,826 LV429695D 3,931

TM40D LV429674D 3,091 LV429684D 3,826 LV429694D 3,931

TM50D LV429673D 3,091 LV429683D 3,826 LV429693D 3,931

TM63D LV429672D 3,091 LV429682D 3,826 LV429692D 3,931

TM80D LV429671D 3,091 LV429681D 3,826 LV429691D 3,931

TM100D LV429670D 3,091 LV429680D 3,826 LV429690D 3,931

Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)

TM80D LV430673D 3,318 LV430683D 4,211 LV430693D 4,316

TM100D LV430672D 3,318 LV430682D 4,211 LV430692D 4,316

TM125D LV430671D 3,318 LV430681D 4,211 LV430691D 4,316

TM160D LV430670D 3,583 LV430680D 4,517 LV430690D 4,703

Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

TM125D LV431673D 3,902 LV431683D 5,008 LV431693D 5,113

TM160D LV431672D 4,167 LV431682D 5,314 LV431692D 5,499

TM200D LV431671D 4,233 LV431681D 5,413 LV431691D 5,663

TM250D LV431670D 4,233 LV431680D 5,413 LV431690D 5,663

TM16D LV429637MT1 3,201 LV429647MT1 3,535 LV429657MT1 3,640

TM25D LV429636MT1 3,201 LV429646MT1 3,535 LV429656MT1 3,640

TM32D LV429635MT1 3,201 LV429645MT1 3,535 LV429655MT1 3,640

TM40D LV429634MT1 3,201 LV429644MT1 3,535 LV429654MT1 3,640

TM50D LV429633MT1 3,201 LV429643MT1 3,535 LV429653MT1 3,640

TM63D LV429632MT1 3,201 LV429642MT1 3,535 LV429652MT1 3,640

TM80D LV429631MT1 3,201 LV429641MT1 3,535 LV429651MT1 3,640

TM100D LV429630MT1 3,201 LV429640MT1 3,535 LV429650MT1 3,640

Compact NSX160F (36 kA 380/415 V施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

TM80D LV430633MT1 3,539 LV430643MT1 4,072 LV430653MT1 4,177

TM100D LV430632MT1 3,539 LV430642MT1 4,072 LV430652MT1 4,177

TM125D LV430631MT1 3,539 LV430641MT1 4,072 LV430651MT1 4,177

TM160D LV430630MT1 3,805 LV430640MT1 4,378 LV430650MT1 4,564

Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

TM125D LV431633MT1 4,570 LV431643MT1 5,297 LV431653MT1 5,402

TM160D LV431632MT1 4,835 LV431642MT1 5,603 LV431652MT1 5,789

TM200D LV431631MT1 4,901 LV431641MT1 5,702 LV431651MT1 5,952

TM250D LV431630MT1 4,901 LV431640MT1 5,702 LV431650MT1 5,952

Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)

40 LV429772MT1 4,624 LV429782MT1 5,256

100 LV429770MT1 4,624 LV429780MT1 5,256

Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)

100 LV430771MT1 4,963 LV430781MT1 5,793

160 LV430770MT1 4,963 LV430780MT1 5,793

Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)

100 LV431772MT1 5,993 LV431782MT1 7,018

160 LV431771MT1 5,993 LV431781MT1 7,018

250 LV431770MT1 5,993 LV431780MT1 7,018

带电子脱扣单元Micrologic 5.2 A (LSI, 电流表)和电动操作机构(220V AC)

Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

40 LV429882MT1 6,892 LV429887MT1 7,642

100 LV429880MT1 6,892 LV429885MT1 7,642

Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)

100 LV430881MT1 7,230 LV430886MT1 8,178

160 LV430880MT1 7,620 LV430885MT1 8,178

100 LV431862MT1 8,260 LV431867MT1 9,403

160 LV431861MT1 8,650 LV431866MT1 9,403

250 LV431860MT1 8,721 LV431865MT1 9,555

Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

TM16D LV429637MT2 3,201 LV429647MT2 3,535 LV429657MT2 3,640

TM25D LV429636MT2 3,201 LV429646MT2 3,535 LV429656MT2 3,640

TM32D LV429635MT2 3,201 LV429645MT2 3,535 LV429655MT2 3,640

TM40D LV429634MT2 3,201 LV429644MT2 3,535 LV429654MT2 3,640

TM50D LV429633MT2 3,201 LV429643MT2 3,535 LV429653MT2 3,640

TM63D LV429632MT2 3,201 LV429642MT2 3,535 LV429652MT2 3,640

TM80D LV429631MT2 3,201 LV429641MT2 3,535 LV429651MT2 3,640

TM100D LV429630MT2 3,201 LV429640MT2 3,535 LV429650MT2 3,640

Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)

TM80D LV430633MT2 3,539 LV430643MT2 4,072 LV430653MT2 4,177

TM100D LV430632MT2 3,539 LV430642MT2 4,072 LV430652MT2 4,177

TM125D LV430631MT2 3,539 LV430641MT2 4,072 LV430651MT2 4,177

TM160D LV430630MT2 3,805 LV430640MT2 4,378 LV430650MT2 4,564

Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)

TM125D LV431633MT2 4,570 LV431643MT2 5,297 LV431653MT2 5,402

TM160D LV431632MT2 4,835 LV431642MT2 5,603 LV431652MT2 5,789

TM200D LV431631MT2 4,901 LV431641MT2 5,702 LV431651MT2 5,952

TM250D LV431630MT2 4,901 LV431640MT2 5,702 LV431650MT2 5,952

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I)和电动操作机构(380V AC)

Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

40 LV429772MT2 4,624 LV429782MT2 5,256

100 LV429770MT2 4,624 LV429780MT2 5,256

Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)

100 LV430771MT2 4,963 LV430781MT2 5,793

160 LV430770MT2 4,963 LV430780MT2 5,793

Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)

100 LV431772MT2 5,993 LV431782MT2 7,018

160 LV431771MT2 5,993 LV431781MT2 7,018

250 LV431770MT2 5,993 LV431780MT2 7,018

带电子脱扣单元Micrologic 5.2 A (LSI,

40 LV429882MT2 6,892 LV429887MT2 7,642

100 LV429880MT2 6,892 LV429885MT2 7,64

100 LV430881MT2 7,230 LV430886MT2 8,178

160 LV430880MT2 7,620 LV430885MT2 8,178

Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)

100 LV431862MT2 8,260 LV431867MT2 9,403

160 LV431861MT2 8,650 LV431866MT2 9,403

250 LV431860MT2 8,721 LV431865MT2 9,555

Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)

TM16D LV429847MT1 3,295 LV429857MT1 3,653 LV429867MT1 3,758

TM25D LV429846MT1 3,295 LV429856MT1 3,653 LV429866MT1 3,758

TM32D LV429845MT1 3,295 LV429855MT1 3,653 LV429865MT1 3,758

TM40D LV429844MT1 3,295 LV429854MT1 3,653 LV429864MT1 3,758

TM50D LV429843MT1 3,295 LV429853MT1 3,653 LV429863MT1 3,758

TM63D LV429842MT1 3,295 LV429852MT1 3,653 LV429862MT1 3,758

TM80D LV429841MT1 3,295 LV429851MT1 3,653 LV429861MT1 3,758

TM100D LV429840MT1 3,295 LV429850MT1 3,653 LV429860MT1 3,758

Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)

TM80D LV430843MT1 3,611 LV430853MT1 4,180 LV430863MT1 4,285

TM100D LV430842MT1 3,611 LV430852MT1 4,180 LV430862MT1 4,285

TM125D LV430841MT1 3,611 LV430851MT1 4,180 LV430861MT1 4,285

TM160D LV430840MT1 3,877 LV430850MT1 4,486 LV430860MT1 4,672

Compact NSX250N (50 kA 380/415 V施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

TM125D LV431833MT1 4,679 LV431843MT1 5,455 LV431853MT1 5,561

TM160D LV431832MT1 4,944 LV431842MT1 5,761 LV431852MT1 5,947

TM200D LV431831MT1 5,010 LV431841MT1 5,860 LV431851MT1 6,111

TM250D LV431830MT1 5,010 LV431840MT1 5,860 LV431850MT1 6,111

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I)和电动操作机构 (220V AC)

Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)

40 LV429797MT1 4,718 LV429807MT1 5,374

100 LV429795MT1 4,718 LV429805MT1 5,374

Compact NSX160N (50 kA 380/415 V

100 LV430776MT1 5,034 LV430788MT1 5,901

160 LV430775MT1 5,034 LV430786MT1 5,901

Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

100 LV431872MT1 6,102 LV431877MT1 7,177

160 LV431871MT1 6,102 LV431876MT1 7,177

250 LV431870MT1 6,102 LV431875MT1 7,177

带电子脱扣单元Micrologic 5.2 A (LSI, 电流表)和电动操作机构 (220V AC)

Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)

40 LV429892MT1 6,986 LV429897MT1 7,759

100 LV429890MT1 6,986 LV429895MT1 7,759

Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)

100 LV430891MT1 7,302 LV430896MT1 8,286

160 LV430890MT1 7,692 LV430895MT1 8,286

Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)

100 LV431882MT1 8,369 LV431887MT1 9,562

160 LV431881MT1 8,759 LV431886MT1 9,562

250 LV431880MT1 8,830 LV431885MT1 9

Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

TM16D LV429847MT2 3,295 LV429857MT2 3,653 LV429867MT2 3,758

TM25D LV429846MT2 3,295 LV429856MT2 3,653 LV429866MT2 3,758

TM32D LV429845MT2 3,295 LV429855MT2 3,653 LV429865MT2 3,758

TM40D LV429844MT2 3,295 LV429854MT2 3,653 LV429864MT2 3,758

TM50D LV429843MT2 3,295 LV429853MT2 3,653 LV429863MT2 3,758

TM63D LV429842MT2 3,295 LV429852MT2 3,653 LV429862MT2 3,758

TM80D LV429841MT2 3,295 LV429851MT2 3,653 LV429861MT2 3,758

TM100D LV429840MT2 3,295 LV429850MT2 3,653 LV429860MT2 3,758

TM80D LV430843MT2 3,611 LV430853MT2 4,180 LV430863MT2 4,285

TM100D LV430842MT2 3,611 LV430852MT2 4,180 LV430862MT2 4,285

TM125D LV430841MT2 3,611 LV430851MT2 4,180 LV430861MT2 4,285

TM160D LV430840MT2 3,877 LV430850MT2 4,180 LV430860MT2 4,672

Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)

TM125D LV431833MT2 4,679 LV431843MT2 5,455 LV431853MT2 5,561

TM160D LV431832MT2 4,944 LV431842MT2 5,761 LV431852MT2 5,947

TM200D LV431831MT2 5,010 LV431841MT2 5,860 LV431851MT2 6,111

TM250D LV431830MT2 5,010 LV431840MT2 5,860 LV431850MT2 6,111

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I)和电动操作机构 (380V AC)

Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)

40 LV429797MT2 4,718 LV429807MT2 5,374

100 LV429795MT2 4,718 LV429805MT2 5,374

Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)

100 LV430776MT2 5,034 LV430788MT2 5,901

160 LV430775MT2 5,034 LV430786MT2 5,901

Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)

100 LV431872MT2 6,102 LV431877MT2 7,177

160 LV431871MT2 6,102 LV431876MT2 7,177

250 LV431870MT2 6,102 LV431875MT2 7,177

带电子脱扣单元Micrologic 5.2 A (LSI, 电流表)和电动操作机构 (380V AC)

Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

40 LV429892MT2 6,986 LV429897MT2 7,759

100 LV429890MT2 6,986 LV429895MT2 7,759

Compact NSX160N (50 kA 380/415 V

100 LV430891MT2 7,302 LV430896MT2 8,286

160 LV430890MT2 7,692 LV430895MT2 8,286

Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)

100 LV431882MT2 8,369 LV431887MT2 9,562

160 LV431881MT2 8,759 LV431886MT2 9,562

250 LV431880MT2 8,830 LV431885MT2 9,714

Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)

TM16D LV429677MT1 3,550 LV429687MT1 4,016 LV429697MT1 4,121

TM25D LV429676MT1 3,550 LV429686MT1 4,016 LV429696MT1 4,121

TM32D LV429675MT1 3,550 LV429685MT1 4,016 LV429695MT1 4,121

TM40D LV429674MT1 3,550 LV429684MT1 4,016 LV429694MT1 4,121

TM50D LV429673MT1 3,550 LV429683MT1 4,016 LV429693MT1 4,121

TM63D LV429672MT1 3,550 LV429682MT1 4,016 LV429692MT1 4,121

TM80D LV429671MT1 3,550 LV429681MT1 4,016 LV429691MT1 4,121

TM100D LV429670MT1 3,550 LV429680MT1 4,016 LV429690MT1 4,121

Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

TM80D LV430673MT1 3,777 LV430683MT1 4,401 LV430693MT1 4,506

TM100D LV430672MT1 3,777 LV430682MT1 4,401 LV430692MT1 4,506

TM125D LV430671MT1 3,777 LV430681MT1 4,401 LV430691MT1 4,506

TM160D LV430670MT1 4,042 LV430680MT1 4,707 LV430690MT1 4,893

Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)

TM125D LV431673MT1 4,862 LV431683MT1 5,699 LV431693MT1 5,804

TM160D LV431672MT1 5,127 LV431682MT1 6,005 LV431692MT1 6,191

TM200D LV431671MT1 5,193 LV431681MT1 6,104 LV431691MT1 6,354

TM250D LV431670MT1 5,193 LV431680MT1 6,104 LV431690MT1 6,354

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I)和电动操作机构(220V AC)

Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

40 LV429792MT1 4,973 LV429802MT1 5,737

100 LV429790MT1 4,973 LV429800MT1 5,737

Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)

100 LV430791MT1 5,200 LV430801MT1 6,122

160 LV430790MT1 5,200 LV430800MT1 6,122

Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)

100 LV431792MT1 6,285 LV431802MT1 7,420

160 LV431791MT1 6,285 LV431801MT1 7,420

250 LV431790MT1 6,285 LV431800MT1 7,420

带电子脱扣单元Micrologic 5.2 A (LSI, 电流表)和电动操作机构(220V AC)

Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

40 LV429794MT1 7,240 LV429804MT1 8,123

100 LV429793MT1 7,240 LV429803MT1 8,123

Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

100 LV430795MT1 7,468 LV430805MT1 8,507

160 LV430794MT1 7,857 LV430804MT1 8,507

Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)

100 LV431797MT1 8,552 LV431807MT1 9,805

160 LV431796MT1 8,942 LV431806MT1 9,805

250 LV431795MT1 9,013 LV431805MT1 9,957

带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I)和电动操作机构(220V AC)

Compact NSX400H (70 kA 380/415 V) 250 A LV432709MT1 9,121 LV432710MT1 10,558

400 A LV432695MT1 9,121 LV432696MT1 10,558

Compact NSX630H (70 kA 380/415 V) 630 A LV432895MT1 11,805 LV432896MT1 14,354

带电子脱扣单元Micrologic 5.3 A (LSI, 电流表)和电动操作机构(220V AC)

Compact NSX400H (70 kA 380/415 V) 400 A LV432701MT1 12,560 LV432702MT1 14,206

Compact NSX630H (70 kA 380/415 V) 630 A LV432901MT1 15,426 LV432902MT1 18,265

带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I)和电动操作机构(380V AC)

Compact NSX400H (70 kA 380/415 V) 250 A LV432709MT2 9,121 LV432710MT2 10,558

400 A LV432695MT2 9,121 LV432696MT2 10,558

Compact NSX630H (70 kA 380/415 V) 630 A LV432895MT2 11,805 LV432896MT2 14,354

带电子脱扣单元Micrologic 5.3 A (LSI, 电流表)和电动操作机构(380V AC)

4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+O

Compact NSX400H (70 kA 380/415 V) 400 A LV432701MT2 12,560 LV432702MT2 14,205

Compact NSX630H (70 kA 380/415 V) 630 A LV432901MT2 15,426 LV432902MT2 18,265

Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)

TM16D LV429637ATS1 17,815 LV429647ATS1 18,484 LV429657ATS1 18,694

TM25D LV429636ATS1 17,815 LV429646ATS1 18,484 LV429656ATS1 18,694

TM32D LV429635ATS1 17,815 LV429645ATS1 18,484 LV429655ATS1 18,694

TM40D LV429634ATS1 17,815 LV429644ATS1 18,484 LV429654ATS1 18,694

TM50D LV429633ATS1 17,815 LV429643ATS1 18,484 LV429653ATS1 18,694

TM63D LV429632ATS1 17,815 LV429642ATS1 18,484 LV429652ATS1 18,694

TM80D LV429631ATS1 17,815 LV429641ATS1 18,484 LV429651ATS1 18,694

TM100D LV429630ATS1 17,815 LV429640ATS1 18,484 LV429650ATS1 18,694

Compact NSX160F (36 kA 380/415 V施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

TM80D LV430633ATS1 18,492 LV430643ATS1 19,557 LV430653ATS1 19,767

TM100D LV430632ATS1 18,492 LV430642ATS1 19,557 LV430652ATS1 19,767

TM125D LV430631ATS1 18,492 LV430641ATS1 19,557 LV430651ATS1 19,767

TM160D LV430630ATS1 19,023 LV430640ATS1 20,169 LV430650ATS1 20,540

Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

TM125D LV431633ATS1 20,552 LV431643ATS1 22,007 LV431653ATS1 22,217

TM160D LV431632ATS1 21,084 LV431642ATS1 22,619 LV431652ATS1 22,991

TM200D LV431631ATS1 21,215 LV431641ATS1 22,817 LV431651ATS1 23,318

TM250D LV431630ATS1 21,215 LV431640ATS1 22,817 LV431650ATS1 23,318

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I)和BA(220V AC)

Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)

40 LV429772ATS1 20,661 LV429782ATS1 21,926

100 LV429770ATS1 20,661 LV429780ATS1 21,926

Compact NSX160F (36 kA 380/415 V

100 LV430771ATS1 21,338 LV430781ATS1 22,999

160 LV430770ATS1 21,338 LV430780ATS1 22,999

Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

100 LV431772ATS1 23,399 LV431782ATS1 25,449

160 LV431771ATS1 23,399 LV431781ATS1 25,449

250 LV431770ATS1 23,399 LV431780ATS1 25,449

带UA控制单元的完整双电源转换系统施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

Compact NSX100N (50 kA at 380/415 V)

TM16D LV429847ATS3 20,275 LV429857ATS3 20,990 LV429867ATS3

TM25D LV429846ATS3 20,275 LV429856ATS3 20,990 LV429866ATS3

TM32D LV429845ATS3 20,275 LV429855ATS3 20,990 LV429865ATS3 21

TM40D LV429844ATS3 20,275 LV429854ATS3 20,990 LV429864ATS3 21,2

TM50D LV429843ATS3 20,275 LV429853ATS3 20,990 LV429863ATS3 21,

TM63D LV429842ATS3 20,275 LV429852ATS3 20,990 LV429862ATS3 21,

TM80D LV429841ATS3 20,275 LV429851ATS3 20,990 LV429861ATS3 21

TM100D LV429840ATS3 20,275 LV429850ATS3 20,990 LV429860ATS3 21

Compact NSX160N (50 kA at 380/415 V)

TM80D LV430843ATS3 20,907 LV430853ATS3 22,045 LV430863ATS3 22

TM100D LV430842ATS3 20,907 LV430852ATS3 22,045 LV430862ATS3 22

TM125D LV430841ATS3 20,907 LV430851ATS3 22,045 LV430861ATS3 22

TM160D LV430840ATS3 21,439 LV430850ATS3 22,657 LV430860ATS3 2

Compact NSX250N (50 kA at 380/415 V)

TM125D LV431833ATS3 23,043 LV431843ATS3 24,596 LV431853ATS3 24

TM160D LV431832ATS3 23,574 LV431842ATS3 25,208 LV431852ATS3 25,

TM200D LV431831ATS3 23,705 LV431841ATS3 25,406 LV431851ATS3 25,

TM250D LV431830ATS3 23,705 LV431840ATS3 25,406 LV431850ATS3 2

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I)和UA (220V AC)

Compact NSX100N (50 kA at 380/415 V)

40 LV429797ATS3 23,121 LV429807ATS3 24,432

100 LV429795ATS3 23,121 LV429805ATS3 24,432

Compact NSX160N (50 kA at 380/415 V)

100 LV430776ATS3 23,754 LV430788ATS3 25,487

160 LV430775ATS3 23,754 LV430786ATS3 25,487

Compact NSX250N (50 kA at 380/415 V)

100 LV431872ATS3 25,889 LV431877ATS3 28,038

160 LV431871ATS3 25,889 LV431876ATS3 28,038

250 LV431870ATS3 25,889 LV431875ATS3 28,038

Compact NSX100/160/250施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

带UA控制单元的完整双电源转换系统

Compact NSX100/160/250N（续）

带热磁脱扣单元TM-D和UA (380V AC)

Compact NSX100N (50 kA at 380/415 V)

TM16D LV429847ATS4 20,275 LV429857ATS4 20,990 LV429867ATS4 21,200

TM25D LV429846ATS4 20,275 LV429856ATS4 20,990 LV429866ATS4 21,200

TM32D LV429845ATS4 20,275 LV429855ATS4 20,990 LV429865ATS4 21,200

TM40D LV429844ATS4 20,275 LV429854ATS4 20,990 LV429864ATS4 21,200

TM50D LV429843ATS4 20,275 LV429853ATS4 20,990 LV429863ATS4 21,200

TM63D LV429842ATS4 20,275 LV429852ATS4 20,990 LV429862ATS4 21,200

TM80D LV429841ATS4 20,275 LV429851ATS4 20,990 LV429861ATS4 21,200

TM100D LV429840ATS4 20,275 LV429850ATS4 20,990 LV429860ATS4 21,200

Compact NSX160N (50 kA at 380/415 V)

TM80D LV430843ATS4 20,907 LV430853ATS4 22,045 LV430863ATS4 22,255

TM100D LV430842ATS4 20,907 LV430852ATS4 22,045 LV430862ATS4 22,255

TM125D LV430841ATS4 20,907 LV430851ATS4 22,045 LV430861ATS4 22,255

TM160D LV430840ATS4 21,439 LV430850ATS4 22,657 LV430860ATS4 23,028

Compact NSX250N (50 kA at 380/415 V)

TM125D LV431833ATS4 23,043 LV431843ATS4 24,596 LV431853ATS4 24,806

TM160D LV431832ATS4 23,574 LV431842ATS4 25,208 LV431852ATS4 25,580

TM200D LV431831ATS4 23,705 LV431841ATS4 25,406 LV431851ATS4 25,907

TM250D LV431830ATS4 23,705 LV431840ATS4 25,406 LV431850ATS4 25,907

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I)和UA (380V AC)

Compact NSX100N (50 kA at 380/415 V)

40 LV429797ATS4 23,121 LV429807ATS4 24,432

100 LV429795ATS4 23,121 LV429805ATS4 24,432

Compact NSX160N (50 kA at 380/415 V)

100 LV430776ATS4 23,754 LV430788ATS4 25,487

160 LV430775ATS4 23,754 LV430786ATS4 25,487

Compact NSX250N (50 kA at 380/415 V)

100 LV431872ATS4 25,889 LV431877ATS4 28,038

160 LV431871ATS4 25,889 LV431876ATS4 28,038

250 LV431870ATS4 25,889 LV431875ATS4 28,038

VigiCompact NSX100F (36 kA 380/415 V) + Vigi MH(220 至 440 V)

额定电流3P 3D 施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

TM16D LV429937  LV429947 7 LV429957

TM25D LV429936  LV429946 47 LV429956

TM32D LV429935 3 LV429945 7 LV429955

TM40D LV429934 3 LV429944 4 LV429954

TM50D LV429933 3, LV429943 47 LV429953

TM63D LV429932 3 LV429942 4LV429952

TM80D LV429931 3 LV429941 2, LV429951

TM100D LV429930 3, LV429940 2,366 LV429950

VigiCompact NSX160F (36 kA 380/415 V) + Vigi MH(220 至 440 V)

额定电流施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

TM80D LV430933 3,896 LV430943 4 LV430953

TM100D LV430932 3,896 LV430942 4 LV430952 4

TM125D LV430931 3,896 LV430941 2 LV430951

TM160D LV430930 4,161 LV430940LV430950

VigiCompact NSX250F (36 kA 380/415 V) + Vigi MH(220 至 440 V)

额定电流3P 施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

TM125D LV431933 4,922 LV431943  LV431953

TM160D LV431932 5,187 LV431942  LV431952

TM200D LV431931 5,253 LV431941  LV431951

TM250D LV431930 5,253 LV431940  LV431950

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I)

VigiCompact NSX100F (36 kA 380/415 V) + Vigi MH(220 至 440 V)

额定电流3P  3D, 4D, 3D+N/2

40 LV429972 4,980 LV429982 5,998

100 LV429970 4,980 LV429980 5,998

VigiCompact NSX160F (36 kA 380/415 V) + Vigi MH(220 至 440 V)

额定电流P 3D, 4D, 3D+N/2

40 LV430973 5,319 LV430983 施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

100 LV430971 5,319 LV430981

160 LV430970 5,319 LV430980 6

VigiCompact NSX250F (36 kA 380/415 V) + Vigi MH(220 至 440 V)

额定电流3P 3D P 3D, 4D, 3D+N/2

100 LV431972 6,345 LV431982 7,986

160 LV431971 6,345 LV431981 7,986

250 LV431970 6,345 LV431980 7,986

带电子脱扣单元Micrologic 5.2 A (LSI, 电流表)

VigiCompact NSX100F (36 kA 380/415 V) + Vigi MH(220 至 440 V)

额定电流3P 3D D, 4D, 3D+N/2

40 LV429882VIGI 7,248 LV429887VIGI

100 LV429880VIGI 7,248 LV429885VIGI

VigiCompact NSX160F (36 kA 380/415 V) + Vigi MH(220 至 440 V)

额定电流3P 4P 3D, 4D, 3D+N/2

100 LV430881VIGI 7,586 LV430886VIGI

160 LV430880VIGI 7,976 LV430885VIGI

VigiCompact NSX250F (36 kA 380/415 V) + Vigi MH(220 至 440 V)

额定电流 3D, 4D, 3D+N/2

100 LV431862VIGI  LV431867VIGI

160 LV431861VIGI  LV431866VIGI

250 LV431860VIGI LV431865VIGI

NSX100F (36kA 380/415V) LV429003  LV429008

NSX100N (50kA 380/415V) LV429006  LV429011

NSX100H (70kA 380/415V) LV429004  LV429009

NSX100S (100kA 380/415V) LV429018 1,248 LV429019

NSX100L (150kA 380/415V) LV429005 1,442 LV429010

NSX160F (36kA 380/415V) LV430403  LV430408

NSX160N (50kA 380/415V) LV430406  LV430411

NSX160H (70kA 380/415V) LV430404  LV430409

NSX160S (100kA 380/415V) LV430391 LV430396

NSX160L (150kA 380/415V) LV430405  LV430410

NSX250F (36kA 380/415V) LV431403 1 LV431408

NSX250N (50kA 380/415V) LV431406  LV431409

NSX250S (100kA 380/415V) LV431391  LV431396

NSX250L (150kA 380/415V) LV431405  LV431410

NSX400F (36kA 380/415V) LV432413  LV432415

NSX400N (50kA 380/415V) LV432403  LV432408

NSX400H (70kA 380/415V) LV432404  LV432409

NSX400S (100kA 380/415V) LV432414  LV432416

NSX400L (150 kA 380/415V) LV432405 LV432410

NSX630F (36kA 380/415V) LV432813  LV432815

NSX630N (50kA 380/415V) LV432803  LV432808

NSX630H (70kA 380/415V) LV432804  LV432809

NSX630S (100kA 380/415V) LV432814 7 LV432810

配电保护施耐德NSX塑壳断路器一级代理商

Micrologic 2.3 (LS0I) 3D,4D,3D+N/2

Micrologic 2.3 250 A LV432082 LV432086

Micrologic 2.3 400 A LV432081  LV432085

Micrologic 2.3 630 A LV432080  LV432084

Micrologic 5.3 A (LSI, 电流表)

3D,4D,3D+N/2,3D+OSN

Micrologic 5.3 A 400 A LV432091 LV432094

Micrologic 5.3 A 630 A LV432090 5 LV432093

Micrologic 5.3 E 400 A LV432097  LV432100

Micrologic 5.3 E 630 A LV432096 LV432099

Micrologic 6.3 A (LSIG, 电流表)

3D,4D,3D+N/2,3D+OSN

Micrologic 6.3 A 400 A LV432103 5,791 LV432106

Micrologic 6.3 A 630 A LV432102 6,007 LV432105

Micrologic 6.3 E (LSIG, 多功能电能表)

3D,4D,3D+N/2,3D+OSN

Micrologic 6.3 E 400 A LV432109 6,375 LV432112

Micrologic 6.3 E 630 A LV432108 6,626 LV432111

电动机保护

Micrologic 1.3 M (I)3D, 4D, 3D+N/2

Micrologic 1.3 M 320 A LV432069 908 LV432078

Micrologic 1.3 M 500 A LV432068 957 LV432077

Micrologic 2.3 M (LS0I)

Micrologic 2.3 M 320 A LV432072

Micrologic 2.3 M 500 A LV432071

Micrologic 6.3 E-M (LSIG, 多功能电能表)

Micrologic E-M 320 A LV432075

漏电模块

MB 200 to 440 V LV432455 LV432456

440 to 550 V LV432453  LV432454

3P断路器配4P漏电模块的连接装置 LV432457

绝缘监视模块

200 ~ 440 VAC LV432659 4,337 LV432660

3P断路器配4P绝缘监视模块的连接装置 LV432457

DB111460  DB111461 DB111462  Mode OK

DB111462  Mode OK  DB111463  DB111461

DB111462  Mode OK  DB111464

DB111464
四接近开关和编码器
XCC1506PS01X

XCC1506PS01Y

XCC1506PS03X

XCC1506PS03Y

XCC1506PS05X

XCC1506PS05Y

XCC1506PS10X

XCC1506PS10Y

XCC1506PS11X

XCC1506PS11Y

XCC1506PS25X

XCC1506PS25Y

XCC1506PS50X

XCC1506PS50Y

XCC1510PS01X

XCC1510PS01Y

XCC1510PS03X

XCC1510PS03Y

XCC1510PS05X

XCC1510PS05Y

XCC1510PS10X

XCC1510PS10Y

XCC1510PS11X

XCC1510PS11Y

XCC1510PS25X

XCC1510PS25Y

XCC1510PS50X

XCC1510PS50Y

XCE102

XCE110

XCE118

XCE145

XCE154

XCE181

XCJ102

XCKJ10511C

XCKJ10511H29C

XCKJ10513C

XCKJ10513H29C

XCKJ10541C

XCKJ10541H29C

XCKJ10559C

XCKJ10559H29C

XCKJ161C

XCKJ161H29C

XCKJ167C

XCKJ167H29C

XCKM121

XCKN2102G11C

XCKN2102P20C

XCKN2106G11C

XCKN2106P20C

XCKN2108G11C

XCKN2108P20C

XCKN2110G11C

XCKN2110P20C

XCKN2118G11C

XCKN2118P20C

XCKN2121G11C

XCKN2121P20C

XCKN2127G11C

XCKN2127P20C

XCKN2145G11C

XCKN2145P20C

XCKN2149G11C

XCKN2149P20C

XCKP2102G11

XCKP2102P16

XCKP2110P16

XCKP2118G11

XCKP2118P16

XCKP2121G11

XCKP2145G11

XCKP2145P16

XCMD2102C12

XCMD2102L1

XCMD2102M12

XCMD2106L1

XCMD2110C12

XCMD2110L1

XCMD2110M12

XCMD2115C12

XCMD2115L1

XCMD2115M12

XCMD2145L1

XCMN2102L1

XCMN2110L1

XCMN2115L1

XCMN2145L1

XCNR2102P20C

XCNR2110P20C

XCNR2121P20C

XCNR2127P20C

XCRA15

XCSA501

XCSA701

XCSB501

XCSB701

XCSDMC5902

XCSDMC7902

XCSE5311

XCSE7311

XCSE7511

XCSPA591

XCSPA592

XCSPA593

XCSPA692

XCSPA791

XCSPA792

XCSPA793

XCSZ01

XCSZ02

XCSZ03

XCSZ11

XCSZ12

XCSZ13

XCSZ14

XCSZ15

XMLA004A2S11

XMLB035A2S11

XMLB070D2S11

XPEM110

XPEM310

XPEM510

XPSAC5121

XPSAF5130

XPSAFL5130

XPSAK311144

XPSAK371144

XPSAR311144

XPSAR371144

XPSATE5110

XPSAV11113

XPSBA3720

XPSBA5120

XPSBC3110

XPSBC3710

XPSCM1144

XPSDMB1132

XPSDME1132

XPSECM3431

XPSECP3431

XS106BLNAL2

XS106BLNAL5

XS106BLNBL2

XS106BLNBL5

XS106BLPAL2

XS106BLPAL5

XS106BLPBL2

XS106BLPBL5

XS108BLNAL2

XS108BLNAL5

XS108BLNAM12

XS108BLNAM8

XS108BLNBL2

XS108BLNBL5

XS108BLNBM12

XS108BLNBM8

XS108BLPAL2

XS108BLPAL5

XS108BLPAM12

XS108BLPAM8

XS108BLPBL2

XS108BLPBL5

XS108BLPBM12

XS108BLPBM8

XS112BLFAL10

XS112BLFAL2

XS112BLFAL5

XS112BLNAL10

XS112BLNAL2

XS112BLNAL5

XS112BLNAM12

XS112BLNBL10

XS112BLNBL2

XS112BLNBL5

XS112BLNBM12

XS112BLPAL10

XS112BLPAL2

XS112BLPAL5

XS112BLPAM12

XS112BLPBL10

XS112BLPBL2

XS112BLPBL5

XS112BLPBM12

XS118BLFAL10

XS118BLFAL2

XS118BLFAL5

XS118BLNAL10

XS118BLNAL2

XS118BLNAL5

XS118BLNAM12

XS118BLNBL10

XS118BLNBL2

XS118BLNBL5

XS118BLNBM12

XS118BLPAL10

XS118BLPAL2

XS118BLPAL5

XS118BLPAM12

XS118BLPBL10

XS118BLPBL2

XS118BLPBL5

XS118BLPBM12

XS130BLFAL10

XS130BLFAL2

XS130BLFAL5

XS130BLNAL10

XS130BLNAL2

XS130BLNAL5

XS130BLNAM12

XS130BLNBL10

XS130BLNBL2

XS130BLNBL5

XS130BLNBM12

XS130BLPAL10

XS130BLPAL2

XS130BLPAL5

XS130BLPAM12

XS130BLPBL10

XS130BLPBL2

XS130BLPBL5

XS130BLPBM12

XS208ALNAL2

XS208ALNAL5

XS208ALNBL2

XS208ALNBL5

XS208ALPAL2

XS208ALPAL5

XS208ALPBL2

XS208ALPBL5

XS208BLNAL2

XS208BLNAL5

XS208BLNAM12

XS208BLNAM8

XS208BLNBL2

XS208BLNBL5

XS208BLNBM12

XS208BLNBM8

XS208BLPAL2

XS208BLPAL5

XS208BLPAM12

XS208BLPAM8

XS208BLPBL2

XS208BLPBL5

XS208BLPBM12

XS208BLPBM8

XS212ALNAL10

XS212ALNAL2

XS212ALNAL5

XS212ALNAM12

XS212ALNBL10

XS212ALNBL2

XS212ALNBL5

XS212ALNBM12

XS212ALPAL10

XS212ALPAL2

XS212ALPAL5

XS212ALPAM12

XS212ALPBL10

XS212ALPBL2

XS212ALPBL5

XS212ALPBM12

XS212BLNAL10

XS212BLNAL2

XS212BLNAL5

XS212BLNAM12

XS212BLNBL10

XS212BLNBL2

XS212BLNBL5

XS212BLNBM12

XS212BLPAL10

XS212BLPAL2

XS212BLPAL5

XS212BLPAM12

XS212BLPBL10

XS212BLPBL2

XS212BLPBL5

XS212BLPBM12

XS218ALNAL10

XS218ALNAL2

XS218ALNAL5

XS218ALNAM12

XS218ALNBL10

XS218ALNBL2

XS218ALNBL5

XS218ALNBM12

XS218ALPAL10

XS218ALPAL2

XS218ALPAL5

XS218ALPAM12

XS218ALPBL10

XS218ALPBL2

XS218ALPBL5

XS218ALPBM12

XS218BLNAL10

XS218BLNAL2

XS218BLNAL5

XS218BLNAM12

XS218BLNBL10

XS218BLNBL2

XS218BLNBL5

XS218BLNBM12

XS218BLPAL10

XS218BLPAL2

XS218BLPAL5

XS218BLPAM12

XS218BLPBL10

XS218BLPBL2

XS218BLPBL5

XS218BLPBM12

XS230ALNAL10

XS230ALNAL2

XS230ALNAL5

XS230ALNAM12

XS230ALNBL10

XS230ALNBL2

XS230ALNBL5

XS230ALNBM12

XS230ALPAL10

XS230ALPAL2

XS230ALPAL5

XS230ALPAM12

XS230ALPBL10

XS230ALPBL2

XS230ALPBL5

XS230ALPBM12

XS230BLNAL10

XS230BLNAL2

XS230BLNAL5

XS230BLNAM12

XS230BLNBL10

XS230BLNBL2

XS230BLNBL5

XS230BLNBM12

XS230BLPAL10

XS230BLPAL2

XS230BLPAL5

XS230BLPAM12

XS230BLPBL10

XS230BLPBL2

XS230BLPBL5

XS230BLPBM12

XS508B1DAL2

XS508B1NAL2

XS508B1PAL2

XS512B1PAL2

XS512B1PAM12

XS518B1NAL2

XS518B1PAL2

XS518B1PAM12

XS530B1DAL2

XS530B1PAL2

XS608B1NAL2

XS608B1NBL2

XS608B1PAL2

XS608B1PBL2

XS612B1MAL2

XS612B1NAL2

XS612B1NBL2

XS612B1PAL2

XS612B1PBL2

XS618B1MAL2

XS618B1NAL2

XS618B1NBL2

XS618B1PAL2

XS618B1PBL2

XS630B1MAL2

XS630B1MBL2

XS630B1NAL2

XS630B1NAM12

XS630B1NBL2

XS630B1PAL2

XS630B1PBL2

XS8C40FP260

XS8S17NA140C

XS8S17PA140C

XSAV11373

XSAV11801

XUB0AKSNL2T

XUB0ANSNL2

XUB0ANSNM12

XUB0APSNL2

XUB0APSNM12

XUB0BKSNL2T

XUB0BNSNL2

XUB0BNSNM12

XUB0BPSNL2

XUB0BPSNM12

XUB1ANANL2

XUB1ANBNL2

XUB1APANL2

XUB1APBNL2

XUB1BNANL2

XUB1BPANL2

XUB1BPBNL2

XUB2AKSNL2T

XUB2ANANL2R

XUB2ANBNL2R

XUB2APANL2R

XUB2APBNL2R

XUB2BKSNL2T

XUB2BNANL2R

XUB2BNBNL2R

XUB2BPANL2R

XUB2BPBNL2R

XUB5ANANL2

XUB5ANBNL2

XUB5APANL2

XUB5APBNL2

XUB5BNANL2

XUB5BNBNL2

XUB5BPANL2

XUB5BPBNL2

XUB9ANANL2

XUB9ANBNL2

XUB9APANL2

XUB9APBNL2

XUB9BNANL2

XUB9BNBNL2

XUB9BPANL2

XUB9BPBNL2

XUDA1NSML2

XUDA1NSMM8

XUDA1PSML2

XUDA1PSMM8

XUDA2NSML2

XUDA2NSMM8

XUDA2PSML2

XUDA2PSMM8

XUK0AKSAL2

XUK0AKSAL2T

XUK0AKSAM12

XUK0AKSAM12T

XUK0ARCTL2

XUK0ARCTL2T

XUK1ANANL2

XUK1ANANM12

XUK1ANBNL2

XUK1ANBNM12

XUK1APANL2

XUK1APANM12

XUK1APBNL2

XUK1APBNM12

XUK1ARCNL2

XUK2AKSNL2T

XUK2AKSNM12T

XUK2ANANM12R

XUK2ANBNL2R

XUK2ANBNM12R

XUK2APANL2R

XUK2APANM12R

XUK2APBNL2R

XUK2APBNM12R

XUK2ARCNL2R

XUK2ARCNL2T

XUK5ANANL2

XUK5ANANM12

XUK5ANBNL2

XUK5ANBNM12

XUK5APANL2

XUK5APANM12

XUK5APBNL2

XUK5APBNM12

XUK5ARCNL2

XUK9ANANL2

XUK9ANANM12

XUK9ANBNL2

XUK9ANBNM12

XUK9APANL2

XUK9APANM12

XUK9APBNL2

XUK9APBNM12

XUK9ARCNL2

XUM1APANL2

XUM2AKCNL2T

XUM2AKCNM8T

XUM2AKSNL2T

XUM2ANCNL2

XUM2ANCNL2R

XUM2ANCNM8

XUM2ANCNM8R

XUM2APANL2R

XUM2APCNL2

XUM2APCNL2R

XUM2APCNM8

XUM2APCNM8R

XUM5ANANL2

XUM5ANCNL2

XUM5ANCNM8

XUM5APCNL2

XUM5APCNM8

XUM9ANCNL2

XUM9ANCNM8

XUM9APCNL2

XUM9APCNM8

XUSLNG5C0450

XUSLTQ6A0520

XUX0AKSAM12T

XUX0AKSAT16

XUX0AKSAT16T

XUX0ARCTT16

XUX0ARCTT16T

XUX1ANANT16

XUX1ANBNT16

XUX1APANT16

XUX1APBNT16

XUX1ARCNT16

XUX2ANANT16R

XUX2ANBNT16R

XUX2APANT16R

XUX2APBNT16R

XUX2ARCNT16R

XUX5ANANT16

XUX5ANBNT16

XUX5APANT16

XUX5APBNT16

XUX5ARCNT16

XUX9ANANT16

XUX9ANBNT16

XUX9APANT16

XUX9APBNT16

XUX9ARCNT16

XUY1111

XUYAFCLARY2ANSN

XUYAFLCO966S

XUYAFP946S

XUYAFP954R

XUYAFP966S

XUYAFPCO946SBU

XUYBAT2CO956S

XUYBCO929LSP

XUYDCFCO966S

XUYE989

XUYFNEP60002

XUYFPCP61

XUYFPDC101

XUYFPDCM861

XUYFPERSN201

XUYFPPSN2005

XUYFPPSN201

XUYLC2001

XUYLCLAR5DSP

XUYP954R

XUYPCCO929LSP

XUYPS989SN

XUYPSCO929L1SP

XUYPSCO929L2SP

XUYR989SN

XUZA51

XUZC24

XUZC50

XUZC80

XX512A1KAM8

XX512A2NAM8

XX512A2PAM8

XX518A1KAM12

XX518A3NAM12

XX518A3PAM12

XX518A3PAM13

XX630A1KAM12

XX630A1NCM12

XX630A1PCM12

XX630A2KA000L3

XX630A3NCM12

XX630A3PCM12

XX6V3A1NAM12

XX6V3A1PAM12

XX7F1A2NAL01M12

XX7F1A2PAL01M12

XX7K1A2NAM12

XX7K1A2PAM12

XX7V1A1NAM12

XX7V1A1PAM12

XX9V3A1C2M12

XX9V3A1F1M12

XY2CE1A250

XY2CE1A270

XY2CE1A296

XY2CE2A250

XY2CE2A270

XY2CE2A296

XY2CH13250

XY2CH13253

XY2CH13270

XY2CZ9315

XY2CZ9550

XZCP1141L2

XZCP1141L5

ZCKD02C

ZCKD05C

ZCKD08C

ZCKD109C

ZCKD10C

ZCKD15C

ZCKD16C

ZCKD21C

ZCKD41C

ZCKE05C

ZCKE08C

ZCKE09C

ZCKE23C

ZCKE61C

ZCKE63C

ZCKE65C

ZCKE67C

ZCKJ1C

ZCKJ1H29C

ZCKJ2C

ZCKJ2H29C

ZCKY13C

ZCKY41C

ZCKY43C

ZCKY59C

ZCKY71C

ZCKY81C

ZCKY91C
五开关电源和安全隔离变压器
开关电源和安全隔离变压器

ABL8开关电源

模块型	订货号	输入电压	输出电压/电流	功率	滤波功能

ABL8MEM24003	100…240 V AC	24 V DC/0.3 A	7 W

ABL8MEM24006	100…240 V AC	24 V DC/0.6 A	15 W

ABL8MEM24012	100…240 V AC	24 V DC/1.2 A	30 W

ABL8MEM12020	100…240 V AC	12 V DC/2 A	24 W

ABL7RM24025	100…240 V AC	24 V DC/2.5 A	60 W

ABL8MEM05040	100…240 V AC	5 V DC/4 A	20 W

优化型	订货号	输入电压	输出电压/电流	功率	滤波功能

ABL8REM24030	100…240 V AC	24 V DC/3 A	72 W

ABL8REM24050	100…240 V AC	24 V DC/5 A	120 W

ABL7RP1205	100…240 V AC	12 V DC/5 A	60 W	PFC

ABL7RP4803	100…240 V AC	48 V DC/3 A	144 W	PFC

通用型	订货号	输入电压	输出电压/电流	功率	滤波功能

ABL8RPS24030	100-120 / 200-500 V AC	24 V DC/3 A	72 W	PFC

ABL8RPS24050	100-120 / 200-500 V AC	24 V DC/5 A	120 W	PFC

ABL8RPS24100	100-120 / 200-500 V AC	24 V DC/10 A	240 W	PFC

ABL8RPM24200	100-120 / 200-500 V AC	24 V DC/20 A	480 W	PFC

ABL8WPS24200	3*380-500 V AC	24 V DC/20 A	480 W	PFC

ABL8WPS24400	3*380-500 V AC	24 V DC/40 A	960 W	PFC

功能模块	型号		                              描述

ABL8DCC05060	DC / DC 转换模块;  24 V / 5…6.5 V;  6 A;  30 W 		订购产品

ABL8DCC12020	DC / DC 转换模块;  24 V / 7…15 V;  2 A;  30 W	  	订购产品

ABL8BUF24400	缓冲模块;  40 A 		库存产品

ABL8BBU24200	电池控制模块;  20 A 		订购产品

ABL8BBU24400	电池控制模块;  40 A 		订购产品

ABL8BPK24A03	后备电池;  电池容量 3.2 Ah 		订购产品

ABL8BPK24A07	后备电池;  电池容量 7 Ah 		订购产品

ABL8BPK24A12	后备电池;  电池容量 12 Ah 		订购产品

ABL8RED24400	冗余模块;  40 A 		库存产品

ABL8PRE24100	支路保护模块;  0.5…10 A;  不带远程诊断;  手动复位;  单级连接 		订购产品

ABL8PRP24100	支路保护模块;  0.5…10 A;  带远程诊断;  手/自动复位;  双级连接 		订购产品

滤波电源

型号	输入电压	输出电压/电流	功率	熔断器保护

ABL8FEQ24005	230/400 V +/- 15 V AC	24 V DC/0.5 A	12 W	是

ABL8FEQ24010	230/400 V +/- 15 V AC	24 V DC/1 A	24 W	是

ABL8FEQ24020	230/400 V +/- 15 V AC	24 V DC/2 A	48 W	是

ABL8FEQ24040	230/400 V +/- 15 V AC	24 V DC/4 A	96 W	是

ABL8FEQ24060	230/400 V +/- 15 V AC	24 V DC/6 A	144 W	是

ABL8FEQ24100	230/400 V +/- 15 V AC	24 V DC/10 A	240 W	否

ABL8FEQ24150	230/400 V +/- 15 V AC	24 V DC/15 A	360 W	否

ABL8FEQ24200	230/400 V +/- 15 V AC	24 V DC/20 A	480 W	否

ABL8TEQ24100	3*400 V +/- 20 V AC	24 V DC/10 A	240 W	否

ABL8TEQ24200	3*400 V +/- 20 V AC	24 V DC/20 A	480 W	否

ABL8TEQ24300	3*400 V +/- 20 V AC	24 V DC/30 A	720 W	否

ABL8TEQ24400	3*400 V +/- 20 V AC	24 V DC/40 A	960 W	否

ABL8TEQ24600	3*400 V +/- 20 V AC	24 V DC/60 A	1440 W	否

ABL1开放式开关电源

订货号	输入电压	输出电压/电流	功率	电压切换

ABL1REM12050	单相AC/DC	12V/5A	60W	自动切换

ABL1REM24025	单相AC/DC	24V/2.5A	60W	自动切换

ABL1RPM12083	单相AC/DC	12V/8.3A	100W	自动切换

ABL1REM24042	单相AC/DC	24V/4.2A	100W	自动切换

ABL1RPM24042	单相AC/DC	24V/4.2A	100W	自动切换

ABL1REM24062	单相AC/DC	24V/6.2A	150W	手动切换

ABL1RPM24062	单相AC/DC	24V/6.2A	150W	手动切换

ABL1REM24100	单相AC/DC	24V/10A	240W	手动切换

ABL1RPM24100	单相AC/DC	24V/10A	240W	手动切换

ABL6 优化型隔离变压器

订货号	输入电压	次级	输出电压	额定功率

ABL6TS06U	AC 230～400V	单绕组	AC230V	63W

ABL6TS10U	AC 230～400V	单绕组	AC230V	100W

ABL6TS16U	AC 230～400V	单绕组	AC230V	160W

ABL6TS25G	AC 230～400V	单绕组	AC115V	250W

ABL6TS25U	AC 230～400V	单绕组	AC230V	250W

ABL6TS40G	AC 230～400V	单绕组	AC115V	400W

ABL6TS40U	AC 230～400V	单绕组	AC230V	400W

ABL6TS63U	AC 230～400V	单绕组	AC230V	630W

ABL6TS100U	AC 230～400V	单绕组	AC230V	1000W

ABL6TS160G	AC 230～400V	单绕组	AC115V	1600W

ABL6TS160U	AC 230～400V	单绕组	AC230V	1600W

ABL6TS250G	AC 230～400V	单绕组	AC115V	2500W

ABL6TS250U	AC 230～400V	单绕组	AC230V	2500W

*J=12 V AC  B=24 V AC  G=115 V AC  U=230 V AC，若需更多型号价格信息，请垂询

ABT7 通用型隔离变压器

型号	输入电压	次级	输出电压标记*	额定功率

ABT7PDU002-	230/400 V +/- 15 V AC	双绕组	B/G	25 VA

ABT7PDU004-	230/400 V +/- 15 V AC	双绕组	B/G	40 VA

ABT7PDU006-	230/400 V +/- 15 V AC	双绕组	B/G	63 VA

ABT7PDU010-	230/400 V +/- 15 V AC	双绕组	B/G	100 VA

ABT7PDU016-	230/400 V +/- 15 V AC	双绕组	B/G	160 VA

ABT7PDU025-	230/400 V +/- 15 V AC	双绕组	B/G	250 VA

ABT7PDU032-	230/400 V +/- 15 V AC	双绕组	B/G	320 VA

ABT7PDU040-	230/400 V +/- 15 V AC	双绕组	B/G	400 VA

ABT7PDU063-	230/400 V +/- 15 V AC	双绕组	B/G	630 VA

ABT7PDU100-	230/400 V +/- 15 V AC	双绕组	B/G	1000 VA

ABT7PDU160-	230/400 V +/- 15 V AC	双绕组	B/G	1600 VA

ABT7PDU250-	230/400 V +/- 15 V AC	双绕组	B/G	2500 VA

*B=2*24 V AC    G=2*115 V AC

ABT7 经济型隔离变压器

型号	输入电压	次级	输出电压	额定功率

ABT7ESM04B	230 V +/- 15 V AC	单绕组	24 V AC	40 VA

ABT7ESM06B	230 V +/- 15 V AC	单绕组	24 V AC	63 VA

ABT7ESM10B	230 V +/- 15 V AC	单绕组	24 V AC	100 VA

ABT7ESM16B	230 V +/- 15 V AC	单绕组	24 V AC	160 VA

ABT7ESM25B	230 V +/- 15 V AC	单绕组	24 V AC	250 VA

ABT7ESM32B	230 V +/- 15 V AC	单绕组	24 V AC	320 VA

ABT7ESM40B	230 V +/- 15 V AC	单绕组	24 V AC	400 VA

信号灯柱

订货号	说明	单价	交货期类型

XVC/R/S系列	XVC4B1	40mm灯柱，24V，常亮LED，无蜂鸣器，支撑管安装，1层（红色）	462	订购产品

XVC4B2	40mm灯柱，24V，常亮LED，无蜂鸣器，支撑管安装，2层（红色、橙色）	559.02	订购产品

XVC4B3	40mm灯柱，24V，常亮LED，无蜂鸣器，支撑管安装，3层（红色、橙色、绿色）	656.04	订购产品

XVC4B4	40mm灯柱，24V，常亮LED，无蜂鸣器，支撑管安装，4层	850.17	订购产品

（红色、橙色、绿色、蓝色）

XVC4B5	40mm灯柱，24V，常亮LED，无蜂鸣器，支撑管安装，5层	1,251.83	订购产品

（红色、橙色、绿色、蓝色、透明）

XVC4B15S	40mm灯柱，24V，常亮/闪烁LED，带蜂鸣器，支撑管安装，1层（红色）	705.32	订购产品

XVC4B25S	40mm灯柱，24V，常亮/闪烁LED，带蜂鸣器，支撑管安装，2层	802.34	订购产品

（红色、橙色）

XVC4B35S	40mm灯柱，24V，常亮/闪烁LED，带蜂鸣器，支撑管安装，3层	899.36	订购产品

（红色、橙色、绿色）

XVC4B45S	40mm灯柱，24V，常亮/闪烁LED，带蜂鸣器，支撑管安装，4层	1,081.08	订购产品

（红色、橙色、绿色、蓝色）

XVC4B55S	40mm灯柱，24V，常亮/闪烁LED，带蜂鸣器，支撑管安装，5层	1,386.00	订购产品

（红色、橙色、绿色、蓝色、透明）

XVC4B1K	40mm灯柱，24V，常亮LED，无蜂鸣器，直接安装，1层（红色）	364.98	订购产品

XVC4B2K	40mm灯柱，24V，常亮LED，无蜂鸣器，直接安装，2层（红色、橙色）	468.6	订购产品

XVC4B3K	40mm灯柱，24V，常亮LED，无蜂鸣器，直接安装，3层	575.71	订购产品

（红色、橙色、绿色）

XVC4B4K	40mm灯柱，24V，常亮LED，无蜂鸣器，直接安装，4层	756.45	订购产品

（红色、橙色、绿色、蓝色）

XVC4B5K	40mm灯柱，24V，常亮LED，无蜂鸣器，直接安装，5层	1,138.03	订购产品

（红色、橙色、绿色、蓝色、透明）

XVC6B1	60mm灯柱，24V，常亮LED，无蜂鸣器，支撑管安装，1层（红色）	515.9	订购产品

XVC6B2	60mm灯柱，24V，常亮LED，无蜂鸣器，支撑管安装，2层（红色、橙色）	637.56	订购产品

XVC6B3	60mm灯柱，24V，常亮LED，无蜂鸣器，支撑管安装，3层	759.22	订购产品

（红色、橙色、绿色）

XVC6B4	60mm灯柱，24V，常亮LED，无蜂鸣器，支撑管安装，4层	1,002.54	订购产品

（红色、橙色、绿色、蓝色）

XVC6B5	60mm灯柱，24V，常亮LED，无蜂鸣器，支撑管安装，5层	1,298.02	订购产品

（红色、橙色、绿色、蓝色、透明）

XVC6B15S	60mm灯柱，24V，常亮/闪烁LED，带蜂鸣器，支撑管安装，1层（红色）	759.22	订购产品

XVC6B25S	60mm灯柱，24V，常亮/闪烁LED，带蜂鸣器，支撑管安装，2层	880.88	订购产品

（红色、橙色）

XVC6B35S	60mm灯柱，24V，常亮/闪烁LED，带蜂鸣器，支撑管安装，3层	1,002.54	订购产品

（红色、橙色、绿色）

XVC6B45S	60mm灯柱，24V，常亮/闪烁LED，带蜂鸣器，支撑管安装，4层	1,248.56	订购产品

（红色、橙色、绿色、蓝色）

XVC6B55S	60mm灯柱，24V，常亮/闪烁LED，带蜂鸣器，支撑管安装，5层	1,525.34	订购产品

（红色、橙色、绿色、蓝色、透明）

XVC6B1K	60mm灯柱，24V，常亮LED，无蜂鸣器，直接安装，1层（红色）	395.78	订购产品

XVC6B2K	60mm灯柱，24V，常亮LED，无蜂鸣器，直接安装，2层（红色、橙色）	515.9	订购产品

XVC6B3K	60mm灯柱，24V，常亮LED，无蜂鸣器，直接安装，3层	637.56	订购产品

（红色、橙色、绿色）

XVC6B4K	60mm灯柱，24V，常亮LED，无蜂鸣器，直接安装，4层	880.88	订购产品

（红色、橙色、绿色、蓝色）

XVC6B5K	60mm灯柱，24V，常亮LED，无蜂鸣器，直接安装，5层	1,155.00	订购产品

（红色、橙色、绿色、蓝色、透明）

XVC6B15SK	60mm灯柱，24V，常亮/闪烁LED，带蜂鸣器，直接安装，1层（红色）	637.56	订购产品

XVC6B25SK	60mm灯柱，24V，常亮/闪烁LED，带蜂鸣器，直接安装，2层	759.22	订购产品

（红色、橙色）

XVC6B35SK	60mm灯柱，24V，常亮/闪烁LED，带蜂鸣器，直接安装，3层	880.88	订购产品

（红色、橙色、绿色）

订货号	说明	单价	交货期类型

XVC6B45SK	60mm灯柱，24V，常亮/闪烁LED，带蜂鸣器，直接安装，4层	1,125.55	订购产品

（红色、橙色、绿色、蓝色）

XVC6B55SK	60mm灯柱，24V，常亮/闪烁LED，带蜂鸣器，直接安装，5层	1,402.33	订购产品

（红色、橙色、绿色、蓝色、透明）

XVC1B1K	100mm灯柱，24V，常亮/闪烁LED，无蜂鸣器，直接安装，1层（红色）	1,523.06	订购产品

XVC1B2K	100mm灯柱，24V，常亮/闪烁LED，无蜂鸣器，直接安装，2层	2,097.48	订购产品

（红色、橙色）

XVC1B3K	100mm灯柱，24V，常亮/闪烁LED，无蜂鸣器，直接安装，3层	2,673.44	订购产品

（红色、橙色、绿色）

XVC1B4K	100mm灯柱，24V，常亮/闪烁LED，无蜂鸣器，直接安装，4层	4,464.46	订购产品

（红色、橙色、绿色、蓝色）

XVC1B5K	100mm灯柱，24V，常亮/闪烁LED，无蜂鸣器，直接安装，5层	6,255.48	订购产品

（红色、橙色、绿色、蓝色、透明）

XVC1B1SK	100mm灯柱，24V，常亮/闪烁LED，带蜂鸣器，直接安装，1层（红色）	1,969.66	订购产品

XVC1B2SK	100mm灯柱，24V，常亮/闪烁LED，带蜂鸣器，直接安装，2层	2,544.08	订购产品

（红色、橙色）

XVC1B3SK	100mm灯柱，24V，常亮/闪烁LED，带蜂鸣器，直接安装，3层	3,121.58	订购产品

（红色、橙色、绿色）

XVC1B4SK	100mm灯柱，24V，常亮/闪烁LED，带蜂鸣器，直接安装，4层	4,912.60	订购产品

（红色、橙色、绿色、蓝色）

XVC1B5SK	100mm灯柱，24V，常亮/闪烁LED，带蜂鸣器，直接安装，5层	6,703.62	订购产品

（红色、橙色、绿色、蓝色、透明）

XVCZ11	安装附件，用于XVC4B*的金属固定底座	140.58	订购产品

XVCZ01	安装附件，用于XVC4B*的塑料固定底座	53.55	订购产品

XVCZ02	安装附件，用于XVC6B*的固定底座	128.58	订购产品

XVCZ12	安装附件，用于XVC6B*K的固定底座	93.99	订购产品

XVCZ23	安装附件，用于XVC1B*K的带铝延长管的金属固定底座	53.47	订购产品

XVCZ24	安装附件	115.46	订购产品

XVCZ13	安装附件，用于XVC1B*K的金属固定支架	666.7	订购产品

XVCZ14	安装附件	666.65	订购产品

XVS72BMBP	用于控制柜面板安装的电子式声音报警器，12/24 VAC/DC，	538.8	订购产品

PNP输入，黑色

XVS72BMWP	用于控制柜面板安装的电子式声音报警器，12/24 VAC/DC，	538.8	订购产品

PNP输入，白色

XVS72BMBN	用于控制柜面板安装的电子式声音报警器，12/24 VAC/DC，	538.8	订购产品

NPN输入，黑色

XVS72BMWN	用于控制柜面板安装的电子式声音报警器，12/24 VAC/DC，	538.8	订购产品

NPN输入，白色

XVS14BMW	警笛，12/24 VDC，白色	1,111.28	订购产品

XVR08J04	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径84mm，12 VAC/DC，红色	639.83	订购产品

XVR08J05	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径84mm，12 VAC/DC，橙色	639.83	订购产品

XVR08J03	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径84mm，12 VAC/DC，绿色	673.5	订购产品

XVR08J06	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径84mm，12 VAC/DC，蓝色	673.5	订购产品

XVR08B04	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径84mm，24 VAC/DC，红色	639.83	订购产品

XVR08B05	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径84mm，24 VAC/DC，橙色	639.83	订购产品

XVR08B03	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径84mm，24 VAC/DC，绿色	673.5	订购产品

XVR08B06	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径84mm，24 VAC/DC，蓝色	673.5	订购产品

XVR10J04	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径106mm，12 VAC/DC，红色	592.68	订购产品

XVR10J05	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径106mm，12 VAC/DC，橙色	592.68	订购产品

XVR10J03	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径106mm，12 VAC/DC，绿色	626.36	订购产品

XVR10J06	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径106mm，12 VAC/DC，蓝色	626.36	订购产品

XVR10B04	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径106mm，24 VAC/DC，红色	592.68	订购产品

XVR10B05	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径106mm，24 VAC/DC，橙色	592.68	订购产品

XVR10B03	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径106mm，24 VAC/DC，绿色	626.36	订购产品

订货号	说明	单价	交货期类型

XVR10B06	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径106mm，24 VAC/DC，蓝色	626.36	订购产品

XVR12J04	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径120mm，12 VAC/DC，红色	774.53	订购产品

XVR12J05	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径120mm，12 VAC/DC，橙色	774.53	订购产品

XVR12J03	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径120mm，12 VAC/DC，绿色	808.2	订购产品

XVR12J06	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径120mm，12 VAC/DC，蓝色	808.2	订购产品

XVR12B04	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径120mm，24 VAC/DC，红色	774.53	订购产品

XVR12B05	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径120mm，24 VAC/DC，橙色	774.53	订购产品

XVR12B03	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径120mm，24 VAC/DC，绿色	808.2	订购产品

XVR12B06	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径120mm，24 VAC/DC，蓝色	808.2	订购产品

XVR12J04S	旋转声光报警器，带蜂鸣器，直径120mm，12 VAC/DC，红色	1,010.25	订购产品

XVR12J05S	旋转声光报警器，带蜂鸣器，直径120mm，12 VAC/DC，橙色	1,010.25	订购产品

XVR12J03S	旋转声光报警器，带蜂鸣器，直径120mm，12 VAC/DC，绿色	1,043.93	订购产品

XVR12J06S	旋转声光报警器，带蜂鸣器，直径120mm，12 VAC/DC，蓝色	1,043.93	订购产品

XVR12B04S	旋转声光报警器，带蜂鸣器，直径120mm，24 VAC/DC，红色	1,010.25	订购产品

XVR12B05S	旋转声光报警器，带蜂鸣器，直径120mm，24 VAC/DC，橙色	1,010.25	订购产品

XVR12B03S	旋转声光报警器，带蜂鸣器，直径120mm，24 VAC/DC，绿色	1,043.93	订购产品

XVR12B06S	旋转声光报警器，带蜂鸣器，直径120mm，24 VAC/DC，蓝色	1,043.93	订购产品

XVR13J04	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径130mm，12 VAC/DC，红色	808.2	订购产品

XVR13J05	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径130mm，12 VAC/DC，橙色	808.2	订购产品

XVR13B04	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径130mm，24 VAC/DC，红色	808.2	订购产品

XVR13B05	旋转声光报警器，不带蜂鸣器，直径130mm，24 VAC/DC，橙色	808.2	订购产品

XVRZR3	反射棱镜，用于直径120和130mm的旋转声光报警器	50.51	订购产品

XVRZR1	反射棱镜，用于直径84mm的旋转声光报警器	50.51	订购产品

XVRZR2	反射棱镜，用于直径106mm的旋转声光报警器	50.51	订购产品

XVRZ081	橡胶底座，用于提高直径84mm的旋转声光报警器的防护等级	127.97	订购产品

XVRZ082	橡胶底座，用于提高直径106mm的旋转声光报警器的防护等级	148.17	订购产品

订货号	说明	单价	交货期类型

XVB系列	XVBC21	灯座 + 盖 信号指示灯	172.2	库存产品

XVBC3*	不含灯泡 恒定光单元 10W 250V *色 信号指示灯	107.7	订购产品

XVBC4B*	不含灯泡 闪光单元 10W AC24V DC24 ~ 48V *色 信号指示灯	344	库存产品

XVBC4M*	闪光单元 (不含灯泡) 10W交流 48 ~ 230V 8色 信号指示灯	344	订购产品

XVBC6B*	5 焦耳闪光放电管单元 24V *色 信号指示灯	515.6	订购产品

XVBC6M*	5 焦耳闪光放电管单元 230V *色 信号指示灯	618.68	订购产品

XVBC8B*	10 焦耳闪光放电管单元 24V *色 信号指示灯	630	订购产品

XVBC8M*	10 焦耳闪光放电管单元 230V *色 信号指示灯	630	订购产品

XVBC9B	发声信号单元 12 ~ 48V 信号指示灯	457.7	订购产品

XVBC9M	发声信号单元 230V 信号指示灯	572.2	库存产品

XVBL0B*	LED 恒定光指示灯 24V *色 信号指示灯	481.27	订购产品

XVBL0G*	LED 恒定光指示灯 120V *色 信号指示灯	401.1	订购产品

XVBL0M*	LED 恒定光指示灯 230V *色 信号指示灯	481.27	订购产品

XVBL1B*	LED 闪光指示灯 24V *色 信号指示灯	686.69	订购产品

XVBL1G*	LED 闪光指示灯 120V *色 信号指示灯	572.2	订购产品

XVBL1M*	LED 闪光指示灯 230V *色 信号指示灯	686.69	订购产品

XVBL3*	恒定光指示灯 (不含灯) 10W/250V *色 信号指示灯	274.69	订购产品

XVBL4B*	闪光指示灯 (不含灯) 10W/24V DC24 ~ 48V *色 信号指示灯	401.1	库存产品

XVBL4M*	闪光指示灯 (不含灯) 10W/48 ~ 230V *色 信号指示灯	401.1	订购产品

XVBL6B*	5 焦耳闪光放电管指示灯 24V *色 信号指示灯	572.2	订购产品

XVBL6G*	5 焦耳闪光放电管指示灯 120V *色 信号指示灯	572.2	订购产品

XVBL6M*	5 焦耳闪光放电管指示灯 230V *色 信号指示灯	572.2	订购产品

XVBL8B*	10 焦耳闪光放电管指示灯 24V *色 信号指示灯	823.93	订购产品

XVBL8G*	10 焦耳闪光放电管指示灯 120V *色 信号指示灯	686.6	订购产品

XVBL8M*	10 焦耳闪光放电管指示灯 230V *色 信号指示灯	823.93	订购产品

订货号	说明	单价	交货期类型

XVM系列	XVM B1R6AG	24V 橙，绿（恒定） + 红 （放电管）完整组合信号灯，灯泡	530.5	订购产品

XVM B1R6AGS	24V 橙，绿（恒定） + 红（放电管） + 蜂鸣器 完整组合信号灯，灯泡	719.2	订购产品

XVM B1RAG	24V 橙，绿、红（恒定） 完整组合信号灯，灯泡	301.3	库存产品

XVM B1RAGB	24V 橙，绿、红、蓝（恒定）完整组合信号灯，灯泡	341.7	订购产品

XVM B1RAGBS	24V 橙，绿、红、蓝（恒定） + 蜂鸣器 完整组合信号灯，灯泡	530.5	订购产品

XVM B1RAGS	24V 橙，绿、红（恒定） + 蜂鸣器 完整组合信号灯，灯泡	490.2	库存产品

XVM B1RG	24V 绿、红（恒定）完整组合信号灯，灯泡 	258.8	库存产品

XVM B1RGS	24V 绿、红（恒定） + 蜂鸣器 完整组合信号灯，灯泡	447.7	库存产品

XVM B2R5A5G	24V 绿（恒定）+ 橙，红（闪光）完整组合信号灯、LED	577.1	库存产品

XVM B2R5A5GS	24V 绿（恒定）+ 橙、 红（闪光） + 蜂鸣器 完整组合信号灯、LED	766	库存产品

XVM B2R6A5G	24V 绿（恒定）+ 橙（闪光）+ 红（放电管） 完整组合信号灯、LED	696	订购产品

XVM B2R6A5GS	24V 绿（恒定）+ 橙（闪光）+ 红（放电管） + 蜂鸣器 完整组合信号灯、LED	883.7	订购产品

XVM B2R6AG	24V 橙，绿（恒定）+红（放电管）完整组合信号灯、LED 	777.7	订购产品

XVM B2R6AGS	24V 橙，绿（恒定）+ 红（放电管） + 蜂鸣器 完整组合信号灯、LED	966.4	订购产品

XVM B2RA5G	24V 绿、红 （恒定）+ 橙（闪光）完整组合信号灯、LED	518.8	订购产品

XVM B2RA5GS	24V 绿、红（恒定）+ 橙（闪光） + 蜂鸣器 完整组合信号灯、LED	707.6	订购产品

XVM B2RAG	24V 橙，绿、红（恒定） 完整组合信号灯、LED 	459.4	库存产品

XVM B2RAGB	24V 橙，绿、红、蓝（恒定）完整组合信号灯、LED	553.8	订购产品

XVM B2RAGBS	24V 橙，绿、红、蓝（恒定） + 蜂鸣器 完整组合信号灯、LED	742.6	库存产品

XVM B2RAGS	24V 橙，绿、红（恒定） + 蜂鸣器 完整组合信号灯、LED	648.2	库存产品

XVM B2RG	24V 绿、红（恒定） 完整组合信号灯、LED 	364.9	订购产品

XVM B2RGS	24V 绿、红（恒定） + 蜂鸣器 完整组合信号灯、LED	553.8	订购产品

XVM C21	不配蜂鸣器的基座+盖 基座	117.7	订购产品

XVM C213T	不配蜂鸣器的基座+盖+支撑管 基座	177.2	订购产品

XVM C29B	配蜂鸣器的基座+盖  24V 基座	306.6	库存产品

XVM C29B3T	配蜂鸣器的基座+盖+支撑管 24V 基座	364.9	订购产品

XVM C29G	配蜂鸣器的基座+盖  120V 基座	329.9	订购产品

XVM C29G3T	配蜂鸣器的基座+盖+支撑管 120V 基座	377.7	订购产品

XVM C29M	配蜂鸣器的基座+盖  220V 基座	329.9	库存产品

XVM C29M3T	配蜂鸣器的基座+盖+支撑管 220V 基座	377.7	订购产品

XVM C33	绿色 灯罩	35	库存产品

XVM C34	红色 灯罩	35	库存产品

XVM C35	橙色 灯罩	35	库存产品

XVM C36	蓝色 灯罩	35	库存产品

XVM C37	透明 灯罩	35	库存产品

XVM G1R6AG	120V 橙，绿（恒定） + 红 （放电管） 完整组合信号灯，灯泡	577.1	订购产品

XVM G1R6AGS	120V 橙，绿（恒定） + 红（放电管） + 蜂鸣器 完整组合信号灯，灯泡	513.5	订购产品

XVM G1RAG	120V 橙，绿、红（恒定）  完整组合信号灯，灯泡	301.3	订购产品

XVM G1RAGB	120V 橙，绿、红、蓝（恒定）完整组合信号灯，灯泡	341.7	订购产品

XVM G1RAGBS	120V 橙，绿、红、蓝（恒定） + 蜂鸣器 完整组合信号灯，灯泡	553.8	订购产品

XVM G1RAGS	120V 橙，绿、红（恒定） + 蜂鸣器 完整组合信号灯，灯泡	513.5	订购产品

XVM G1RG	120V 绿、红（恒定） 完整组合信号灯，灯泡 	258.8	订购产品

XVM G1RGS	120V 绿、红（恒定） + 蜂鸣器 完整组合信号灯，灯泡	471	订购产品

XVM G2R5A5G	120V 绿（恒定）+ 橙，红（闪光）完整组合信号灯、LED	632.3	订购产品

XVM G2R5A5GS	120V 绿（恒定）+ 橙、 红（闪光） + 蜂鸣器 完整组合信号灯、LED	844.5	订购产品

XVM G2R6A5G	120V 绿（恒定）+ 橙（闪光）+ 红（放电管） 完整组合信号灯、LED	773.4	订购产品

XVM G2R6A5GS	120V 绿（恒定）+ 橙（闪光）+ 红（放电管） + 蜂鸣器 完整组合信号灯、LED	985.6	订购产品

XVM G2R6AG	120V 橙，绿（恒定）+红（放电管） 完整组合信号灯、LED 	839.1	订购产品

XVM G2R6AGS	120V 橙，绿（恒定）+ 红（放电管） + 蜂鸣器 完整组合信号灯、LED	1051.3	订购产品

XVM G2RA5G	120V 绿、红 （恒定）+ 橙（闪光） 完整组合信号灯、LED	555.9	订购产品

订货号	说明	单价	交货期类型

XVM G2RA5GS	120V 绿、红（恒定）+ 橙（闪光） + 蜂鸣器 完整组合信号灯、LED	768.1	订购产品

XVM G2RAG	120V 橙，绿、红（恒定） 完整组合信号灯、LED 	480.6	订购产品

XVM G2RAGB	120V 橙，绿、红、蓝（恒定） 完整组合信号灯、LED	582.5	订购产品

XVM G2RAGBS	120V 橙，绿、红、蓝（恒定） + 蜂鸣器 完整组合信号灯、LED	766	订购产品

XVM G2RAGS	120V 橙，绿、红（恒定） + 蜂鸣器 完整组合信号灯、LED	692.8	订购产品

XVM G2RG	120V 绿、红（恒定） 完整组合信号灯、LED 	379.8	订购产品

XVM G2RGS	120V 绿、红（恒定） + 蜂鸣器 完整组合信号灯、LED	568.7	订购产品

XVM M1R6AG	220V 橙，绿（恒定） + 红 （放电管）完整组合信号灯，灯泡	601.5	订购产品

XVM M1R6AGS	220V 橙，绿（恒定） + 红（放电管） + 蜂鸣器 完整组合信号灯，灯泡	742.6	订购产品

XVM M1RAG	220V 橙，绿、红（恒定）完整组合信号灯，灯泡 	301.3	订购产品

XVM M1RAGB	220V 橙，绿、红、蓝（恒定）完整组合信号灯，灯泡	341.7	订购产品

XVM M1RAGBS	220V 橙，绿、红、蓝（恒定） + 蜂鸣器 完整组合信号灯，灯泡	553.8	库存产品

XVM M1RAGS	220V 橙，绿、红（恒定） + 蜂鸣器 完整组合信号灯，灯泡	513.5	订购产品

XVM M1RG	220V 绿、红（恒定） 完整组合信号灯，灯泡	258.8	库存产品

XVM M1RGS	220V 绿、红（恒定） + 蜂鸣器 完整组合信号灯，灯泡	471	订购产品

XVM M2R5A5G	220V 绿（恒定）+ 橙，红（闪光）完整组合信号灯、LED	702.4	订购产品

XVM M2R5A5GS	220V 绿（恒定）+ 橙、 红（闪光） + 蜂鸣器 完整组合信号灯、LED	908.2	订购产品

XVM M2R6A5G	220V 绿（恒定）+ 橙（闪光）+ 红（放电管） 完整组合信号灯、LED	831.7	订购产品

XVM M2R6A5GS	220V 绿（恒定）+ 橙（闪光）+ 红（放电管） + 蜂鸣器 完整组合信号灯、LED	1,043.90	订购产品

XVM M2R6AG	220V 橙，绿（恒定）+红（放电管） 完整组合信号灯、LED 	898.6	订购产品

XVM M2R6AGS	220V 橙，绿（恒定）+ 红（放电管） + 蜂鸣器 完整组合信号灯、LED	1,110.80	订购产品

XVM M2RA5G	220V 绿、红 （恒定）+ 橙（闪光） 完整组合信号灯、LED	603.7	订购产品

XVM M2RA5GS	220V 绿、红（恒定）+ 橙（闪光） + 蜂鸣器 完整组合信号灯、LED	815.9	订购产品

XVM M2RAG	220V 橙，绿、红（恒定） 完整组合信号灯、LED 	513.5	订购产品

XVM M2RAGB	220V 橙，绿、红、蓝（恒定） 完整组合信号灯、LED	629.1	订购产品

XVM M2RAGBS	220V 橙，绿、红、蓝（恒定） + 蜂鸣器 完整组合信号灯、LED	841.3	订购产品

XVM M2RAGS	220V 橙，绿、红（恒定） + 蜂鸣器 完整组合信号灯、LED	728.8	订购产品

XVM M2RG	220V 绿、红（恒定） 完整组合信号灯、LED 	403.1	订购产品

XVM M2RGS	220V 绿、红（恒定） + 蜂鸣器 完整组合信号灯、LED	591.9	订购产品

XVM附件

XVM Z02	带固定板的100mm支撑管	32.8	订购产品

XVM Z02T	带金属固定支架的100mm支撑管	46.7	库存产品

XVM Z03	带固定板的250mm支撑管	59.4	库存产品

XVM Z03T	带金属固定支架的250mm支撑管	59.4	订购产品

XVM Z04	带固定板的400mm支撑管	84.9	订购产品

XVM Z04T	带金属固定支架的400mm支撑管	94.5	订购产品

XVM Z081	盖	21.2	订购产品

XVDLS6B*	5 焦耳闪光指示灯 24V *色 小型信号指示灯	405.7	订购产品

XVDLS6G*	5 焦耳闪光指示灯 120V *色 信号指示灯	393.9	订购产品

XVDLS6M*	5 焦耳闪光指示灯 230V 绿色 信号指示灯	393.9	订购产品

DL1EDBS	白炽 24V 灯泡	9.9	库存产品

DL1EDGS	白炽 120V 灯泡	9.9	订购产品

DL1EDMS	白炽 220V 灯泡	10.9	库存产品

DL2 EDB1	白色 LED  24V 灯泡	99.4	物流中心库存产品

DL2 EDB3	绿色 LED  24V 灯泡	79.8	物流中心库存产品

DL2 EDB4	红色 LED  24V 灯泡	79.8	物流中心库存产品

DL2 EDB6	蓝色 LED  24V 灯泡	79.8	物流中心库存产品

DL2 EDB8	橙色 LED  24V 灯泡	79.8	物流中心库存产品

DL2 EDG1	白色 LED  120V 灯泡	113.6	订购产品

DL2 EDG3	绿色 LED  120V 灯泡	99.4	订购产品

订货号	说明	单价	交货期类型

DL2 EDG4	红色 LED  120V 灯泡	99.4	订购产品

DL2 EDG6	蓝色 LED  120V 灯泡	99.4	订购产品

DL2 EDG8	橙色 LED  120V 灯泡	99.4	订购产品

DL2 EDM1	白色 LED  220V 灯泡	127.8	物流中心库存产品

DL2 EDM3	绿色 LED  220V 灯泡	108.2	物流中心库存产品

DL2 EDM4	红色 LED  220V 灯泡	108.2	物流中心库存产品

DL2 EDM6	蓝色 LED  220V 灯泡	108.2	物流中心库存产品

DL2 EDM8	橙色 LED  220V 灯泡	108.2	物流中心库存产品

DL2 EKB1	白色 闪光 LED  24V 灯泡	113.6	物流中心库存产品

DL2 EKB3	绿色 闪光 LED  24V 灯泡	99.4	物流中心库存产品

DL2 EKB4	红色 闪光 LED  24V 灯泡	99.4	物流中心库存产品

DL2 EKB6	蓝色 闪光 LED  24V 灯泡	113.6	物流中心库存产品

DL2 EKB8	橙色 闪光 LED  24V 灯泡	99.4	物流中心库存产品

DL2 EKG1	白色 闪光 LED  120V 灯泡	127.8	订购产品

DL2 EKG3	绿色 闪光 LED  120V 灯泡	113.6	订购产品

DL2 EKG4	红色 闪光 LED  120V 灯泡	113.6	订购产品

DL2 EKG6	蓝色 闪光 LED  120V 灯泡	113.6	订购产品

DL2 EKG8	橙色 闪光 LED  120V 灯泡	113.6	订购产品

DL2 EKM1	白色 闪光 LED  220V 灯泡	138.8	物流中心库存产品

DL2 EKM3	绿色 闪光 LED  220V 灯泡	124.5	物流中心库存产品

DL2 EKM4	红色 闪光 LED  220V 灯泡	124.5	物流中心库存产品

DL2 EKM6	蓝色 闪光 LED  220V 灯泡	124.5	物流中心库存产品

DL2 EKM8	橙色 闪光 LED  220V 灯泡	124.5	物流中心库存产品

DL6 BB	放电管 24V 灯泡	242.6	物流中心库存产品

DL6 BG	放电管 120V 灯泡	291.7	订购产品

DL6 BM	放电管 230V 灯泡	315.8	物流中心库存产品
六、小型配电箱和电涌保护器
	小康家Ⅱ型 塑盖 金属箱体 暗装 配电箱

不透明门

10514	XSA2-04

10515	XSA2-06

10516	XSA2-08

10517	XSA2-12

10518	XSA2-18

10519	XSA2-24

10520	XSA2-36

透明门

10844	XSA2-04T

10845	XSA2-06T

10846	XSA2-08T

10847	XSA2-12T

10848	XSA2-18T

10849	XSA2-24T

10850	XSA2-36T

天翼系列配电箱及连接附件

技术参数

标    准:	GB17466/ GB7251.3

位       数：8-36

最大额定电流：125A

Reference	Description

订货号	说明

13678	暗装不透明门单排8位模数配电箱

13679	暗装不透明门单排12位模数配电箱

13680	暗装不透明门单排16位模数配电箱

13681	暗装不透明门单排20位模数配电箱

13684	暗装不透明门2排24位模数配电箱

13685	暗装不透明门3排36位模数配电箱

13686	暗装透明门单排8位模数配电箱

13687	暗装透明门单排12位模数配电箱

13688	暗装透明门单排16位模数配电箱

13689	暗装透明门单排20位模数配电箱

13690	暗装透明门2排24位模数配电箱

13694	暗装透明门3排36位模数配电箱

13695	明装不透明门单排8位模数配电箱

13696	明装不透明门单排12位模数配电箱

13697	明装不透明门单排16位模数配电箱

13698	明装不透明门单排20位模数配电箱

13699	明装不透明门2排24位模数配电箱

13701	明装不透明门3排36位模数配电箱

13705	明装透明门单排8位模数配电箱

13706	明装透明门单排12位模数配电箱

13711	明装透明门单排16位模数配电箱

13715	明装透明门单排20位模数配电箱

13716	明装透明门2排24位模数配电箱

13720	明装透明门3排36位模数配电箱

13678W	8位不透明门暗装配电箱不带敲落孔

13679W	12位不透明门暗装配电箱不带敲落孔

13680W	16位不透明门暗装配电箱不带敲落孔

13681W	20位不透明门暗装配电箱不带敲落孔

13684W	24位不透明门暗装配电箱不带敲落孔

13685W	36位不透明门暗装配电箱不带敲落孔

13686W	8位透明门暗装配电箱不带敲落孔

13687W	12位透明门暗装配电箱不带敲落孔

13688W	16位透明门暗装配电箱不带敲落孔

13689W	20位透明门暗装配电箱不带敲落孔

13690W	24位透明门暗装配电箱不带敲落孔

13694W	36位透明门暗装配电箱不带敲落孔

连接附件

技术参数

标       准：IEC60664

额定电流：100A

额定电压：250V (1P+N)

500V (1-4P)

Reference	Description

订货号	说明

14881	C65 梳状母排 1P 12X18mm

14882	C65 梳状母排 2P 12X18mm

14883	C65 梳状母排 3P 12X18mm

14884	C65 梳状母排 4P 12X18mm

14891	C65 梳状母排 1P 24X18mm（共2根）

14892	C65 梳状母排 2P 24X18mm（共2根）

14893	C65 梳状母排 3P 24X18mm（共2根）

14894	C65 梳状母排 4P 24X18mm（共2根）

14880	DPN 梳状母排 1P+N 13X18mm

14890	DPN 梳状母排 1P+N 24X18mm（共2根）

14886	1P+N/1P/2P 梳状母排端盖（共40个）

14887	3P+N/3P/4P 梳状母排端盖（共40个）

14888	1P/2P/3P/4P 梳状母排梳齿保护罩（共40个）

14885	绝缘连接头（共4个）

PRF1 系列间隙型电涌保护器

技术参数

最大放电电流Iimp (10/350ms): 35/50/100kA

电压保护水平Up : 	 0.9kV/1.5kV

Reference	Description

订货号	说明

16621	PRF1 1P 260V

16622	PRF1 1P 440V

16623	PRF1 N/PE 50 1P 260V

16624	PRF1 N/PE 100 1P 260V

16627	PRF1 3P 440V

16628	PRF1 3P+N 440V

16629	Combi PRF1 3P+N 260/440V

16630	PRF1 Master 1P 440V

PR 系列可插拔电涌保护器

技术参数

最大放电电流 Imax (8/20ms): PR  120/65/40/20/10kA

标称放电电流 In (8/20ms): PR  60/35/20/10/5kA

电压保护水平Up : PR  2.1/2.0/1.5/1.2/1.0kV

Reference	Description

订货号	说明

PR 可插拔电涌保护器

916870	PR 120 r 120kA 1P

916800	PR 65r 65kA 1P 340V

916802	PR 65r 65kA 1P+N 340V

916803	PR 65r 65kA 2P 340V

916804	PR 65r 65kA 3P 340V

916806	PR 65r 65kA 3P+N 340V

916807	PR 65r 65kA 4P 340V

916808	PR 40r 40kA 1P 340V

916809	PR 40 40kA 1P 340V

916812	PR 40r 40kA 1P+N 340V

916813	PR 40 40kA 1P+N 340V

916814	PR 40r 40kA 2P 340V

916815	PR 40 40kA 2P 340V

916816	PR 40r 40kA 3P 340V

916817	PR 40 40kA 3P 340V

916820	PR 40r 40kA 3P+N 340V

916821	PR 40 40kA 3P+N 340V

916822	PR 40r 40kA 4P 340V

916823	PR 40 40kA 4P 340V

916844	PR 20r 20kA 1P 340V

916824	PR 20 20kA 1P 340V

916825	PR 20r 20kA 1P+N 340V

916826	PR 20 20kA 1P+N 340V

916847	PR 20r 20kA 2P 340V

916827	PR 20 20kA 2P 340V

916848	PR 20r 20kA 3P 340V

916828	PR 20 20kA 3P 340V

916850	PR 20r 20kA 3P+N 340V

916830	PR 20 20kA 3P+N 340V

916851	PR 20r 20kA 4P 340V

916831	PR 20 20kA 4P 340V

916832	PR 10 10kA 1P 340V

916834	PR 10 10kA 1P+N 340V

916835	PR 10 10kA 2P 340V

916836	PR 10 10kA 3P 340V

916838	PR 10 10kA 3P+N 340V

916839	PR 10 10kA 4P 340V

PR 的可更换部分

916867	D120-340

916840	D65-340

916843	D40-340

916846	D20-340

916849	D10-340

916842	DGn

ST 系列固定式电涌保护器

技术参数

最大放电电流 Imax (8/20ms):	ST 65/40/20kA

标称放电电流 In (8/20ms):	ST 35/20/10kA

电压保护水平Up : ST 2.0/1.5/1.2kV

Reference	Description

订货号	说明

ST 固定式电涌保护器

916600	ST 65 65kA 1P 340V

916603	ST 65 65kA 2P 340V

916604	ST 65 65kA 3P 340V

916605	ST 65r 65kA 3P+N 340V

916606	ST 65 65kA 3P+N 340V

916607	ST 65r 65kA 4P 340V

916608	ST 65 65kA 4P 340V

916609	ST 40 40kA 1P 340V

916611	ST 40 40kA 1P+N 340V

916612	ST 40 40kA 2P 340V

916613	ST 40 40kA 3P 340V

916614	ST 40r 40kA 3P+N 340V

916615	ST 40 40kA 3P+N 340V

916616	ST 40r 40kA 4P 340V

916617	ST 40 40kA 4P 340V

916618	ST 20 20kA 1P 340V

916620	ST 20 20kA 1P+N 340V

916621	ST 20 20kA 2P 340V

916622	ST 20 20kA 3P 340V

916623	ST 20 20kA 3P+N 340V

916624	ST 20 20kA 4P 340V

916625	ST 20r 20kA 3P+N 340V

PS系列电涌保护器

Reference	Description

订货号	说明

PS 型电涌保护器

916650	PS 40 1P+N

916652	PS 20 1P+N

916649	PS 65r 3P+N

916651	PS 40r 3P+N

916653	PS 20 3P+N

PRI/PRC 系列(用于通信系统)

技术参数

最大放电电流 Imax (8/20ms):	10kA

标称放电电流 In (8/20ms):	5kA

电压保护水平Up : 	PRI 12-48V

PRC 并联

Reference	Description

订货号	说明

PRI 型电涌保护器

16594	PRI 6V

16595	PRI 12-48V

PRC 型电涌保护器

15462	PRC 并联

16593	PRC 串联

PL系列速装式电涌保护器

技术参数

最大放电电流 Imax (8/20ms):	PL  10kA

标称放电电流 In (8/20ms):	PL  5kA

电压保护水平Up : 	 PL 1.5kV

Reference	Description

订货号	说明

PRI 型电涌保护器

16638	PL 10 1P+N

16639	PL 10 3P+N

PT系列可插拨式通信电源专用电涌保护器

技术参数

最大放电电流 Imax (8/20ms):	 40/20kA

标称放电电流 In (8/20ms): 20/10kA

电压保护水平Up : 1.6/1.5kV

Reference	Description

订货号	说明

916871	PT 40r 40kA 3P+N

916872	PT 40  40kA 3P+N

916873	PT 40  40kA 1P+N

916874	PT 20r 20kA 3P+N

916875	PT 20  20kA 3P+N

916876	PT 20  20kA 1P+N

916885	D40-385

916886	D20-385

916887	DGn

PR-DC系列直流电涌保护器

技术参数

最大放电电流 Imax (8/20ms):	 40kA

标称放电电流 In (8/20ms): 15kA

电压保护水平Up : 	 2.8/3.9kV

Reference	Description

订货号	说明

16434	600V 2P+1 40kA

16436	1000V 3P 40kA

16684	C40-460

16685	C40-340

16691	C neutral (GDT)

SE系列天馈电涌保护器

SETTl\4天馈电涌保护器

技术参数

最大放电电流 Imax (8/20ms): 60/40kA

标称放电电流 In (8/20ms): 40/20kA

电压保护水平 Up (10/700ms): ≤10V

Reference	Description

订货号	说明

911660	SETT8-10N-40

911661	SETT17-24N-40

911662	SETT8-10D-60

911663	SETT8-25D-60

SEKT放电管型天馈电涌保护器

技术参数

最大放电电流 Imax (8/20ms): 10kA

标称放电电流 In (8/20ms): 5kA

电压保护水平 Up (8/20ms): ≤700V

Reference	Description

订货号	说明

911664	SEKT25N-10

911665	SEKT25T-10M

911666	SEKT25D-10

911672	SEKT15FL-10

911673	SEKT20F-10

SEWT微带型天馈电涌保护器

技术参数

最大放电电流 Imax (8/20ms): 20/10kA

标称放电电流 In (8/20ms): 10/5kA

电压保护水平 Up (8/20ms): ≤100V

Reference	Description

订货号	说明

911667	SEWT16N-10CN

911668	SEWT10N-20N

911669	SEWT20N-20N

911670	SEWT10D-20N

911671	SEWT20D-20N

SEXM系列信号电涌保护器

技术参数

标称放电电流 In (8/20ms): 5kA

电压保护水平 Up (8/20ms): ≤100V

Reference	Description

订货号	说明

9116676	SEXM-1B-5

9116677	SEXM-1B-24

SEXL (RJ11) 系列信号电涌保护器

技术参数

标称放电电流 In (8/20ms): 2kA

电压保护水平 Up (8/20ms): ≤100V

Reference	Description

订货号	说明

9116678	SEXL-1H-12

9116679	SEXL-1H-48

9116680	SEXL-1H-110

SEXM、SEXH 系列信号电涌保护器

技术参数

标称放电电流 In (8/20ms): 5 (屏蔽对地) / 2 (芯线对屏蔽) kA

电压保护水平 Up (8/20ms): ≤100V

Reference	Description

订货号	说明

9116681	SEXM-2R-5

9116682	SEXH-2R-5

SEXL (双绞线) 系列信号电涌保护器

技术参数

标称放电电流 In (8/20ms): 5kA

电压保护水平 Up (8/20ms): ≤100V

Reference	Description

订货号	说明

9116683	SEXL-1J-5

9116684	SEXL-1J-12

9116685	SEXL-1J-24

9116686	SEXL-1J-110

9116687	SEXL-2J-5

9116688	SEXL-2J-12

9116689	SEXL-2J-24

9116690	SEXL-2J-110

Reference	Description

订货号	说明

时间管理元件

机械式定时开关

15338	IH 60Min (1通道) 定时开关

15335	IH 24H 定时开关

15336	IH 24H 定时开关（储能100小时）

15365	IH 24H (1通道) 定时开关

15337	IH 24H (2通道) 定时开关

15331	IHH 7天 定时开关（储能100小时）

15367	IH 7天 定时开关 (储能150小时)

电子式定时开关

CCT15720	IHP 1C

CCT15721	IHP+1C

CCT15722	IHP 2C

CCT15723	IHP+2C

IKEOS

15270	ITM多功能时间开关

15280	EEPRON备份存储卡

延时继电器

16065	RTA

16066	RTB

16067	RTC

16068	RTH

16069	RTL

16070	RTMF

命令控制元件

TL 脉冲继电器

15032	TL+ 1P+N 1NO 16A

15510	TL  1P 16A 230V AC/110V DC

15511	TL  1P 16A 130V AC/48V DC

15512	TL  1P 16A  48V AC/24V DC

15513	TL  1P 16A  24V AC/12V DC

15514	TL  1P 16A  12V AC/6V DC

15515	TL  1P 32A  230V AC/110V DC

15520	TL  2P 16A  230V AC/110V DC

15521	TL  2P 16A  130V AC/48V DC

15522	TL  2P 16A  48V AC/24V DC

15523	TL  2P 16A  24V AC/12V DC

15524	TL  2P 16A  12V AC/6V DC

16/32A脉冲继电器扩展元件

15530	ETL 16A  230V AC/110V DC

15531	ETL 16A  130V AC/48V DC

15532	ETL 16A  48V AC/24V DC

15533	ETL 16A  24V AC/12V DC

15534	ETL 16A  12V AC/6V DC

15505	ETL 1P 32A

带辅助功能的脉冲继电器

15516	TLm 1P 16A  230V AC/110V DC

15517	TLs 1P 16A  230V AC 110V DC

15518	TLc 1P 16A  230V AC

15525	TLc 1P 16A  24V  AC

15526	TLc 1P 16A  48V AC

Reference	Description

订货号	说明

TL脉冲继电器辅件

15409	ATLc+s  集中控制+指示辅件

15410	ATLc+c  多级集中控制

15412	ATL4  步进控制辅件

15413	ATLz  按钮控制辅件

七、接触器和继电器
TESSICB LC1-D620Q7C 三极接触器 380V控制电压

TESSICF CA2-DN22B5C 控制继电器 24V控制电压

TESSICF CA2-DN22B5N 控制继电器 (N型） 24V控制电压

TESSICF CA2-DN22B7C 控制继电器 24V控制电压

TESSICF CA2-DN22E7C 控制继电器 48V控制电压

TESSICF CA2-DN22F5C 控制继电器 110V控制电压

TESSICF CA2-DN22F5N 控制继电器 (N型） 110V控制电压

TESSICF CA2-DN22F7C 控制继电器 110V控制电压

TESSICF CA2-DN22M5C 控制继电器 220V控制电压

TESSICF CA2-DN22M5N 控制继电器 (N型） 220V控制电压

TESSICF CA2-DN22M7C 控制继电器 220V控制电压

TESSICF CA2-DN22M7N 控制继电器 (N型） 220V控制电压

TESSICF CA2-DN22Q5C 控制继电器 380V控制电压

TESSICF CA2-DN22Q5N 控制继电器 (N型） 380V控制电压

TESSICF CA2-DN22Q7C 控制继电器 380V控制电压

TESSICF CA2-DN31B5C 控制继电器 24V控制电压

TESSICF CA2-DN31B5N 控制继电器 (N型） 24V控制电压

TESSICF CA2-DN31B7C 控制继电器 24V控制电压

TESSICF CA2-DN31F7C 控制继电器 110V控制电压

TESSICF CA2-DN31M5C 控制继电器 220V控制电压

TESSICF CA2-DN31M5N 控制继电器 (N型） 220V控制电压

TESSICF CA2-DN31M7C 控制继电器 220V控制电压

TESSICF CA2-DN31M7N 控制继电器 (N型） 220V控制电压

TESSICF CA2-DN40B5N 控制继电器 (N型） 24V控制电压

TESSICF CA2-DN40F5C 控制继电器 110V控制电压

TESSICF CA2-DN40F5N 控制继电器 (N型） 110V控制电压

TESSICF CA2-DN40F7C 控制继电器 110V控制电压

TESSICF CA2-DN40M5C 控制继电器 220V控制电压

TESSICF CA2-DN40M5N 控制继电器 (N型） 220V控制电压

TESSICF CA2-DN40M7C 控制继电器 220V控制电压

TESSICF CA2-DN40M7N 控制继电器 (N型） 220V控制电压

TESSICF LA1-DN02C 接触器辅助接点模块

TESSICF LA1-DN04C 接触器辅助接点模块

TESSICF LA1-DN11C 接触器辅助接点模块

TESSICF LA1-DN13C 接触器辅助接点模块

TESSICF LA1-DN20C 接触器辅助接点模块

TESSICF LA1-DN22C 接触器辅助接点模块

TESSICF LA1-DN31C 接触器辅助接点模块

TESSICF LA1-DN40C 接触器辅助接点模块

TESSICF LA4-DA2U 浪涌抑制模块

TESSICF LA4-DA2N 浪涌抑制模块

TESSICF LA4-DA2E 浪涌抑制模块

TESSICF LA4-DA1U 浪涌抑制模块

TESSICF LA4-DA1G 浪涌抑制模块

TESSICF LA4-DA1E 浪涌抑制模块

TESSICF LA9-D09978C 接触器联锁模块

TESSICF LA9-D11502 接触器联锁模块

TESSICF LA9-D50978C 接触器联锁模块

TESSICF LA-D8N11 接触器侧装辅助接点模块

TESSICF LA-D8N20 接触器侧装辅助接点模块

TESSICF LA-DS2 接触器延时模块

TESSICF LA-DT0 接触器延时模块

TESSICF LA-DT2 接触器延时模块

TESSICF LA-DT4 接触器延时模块

TESSICF LA-DR0 接触器延时模块

TESSICF LA-DR2 接触器延时模块

TESSICF LA-DR4 接触器延时模块

TESSICF LC1-DGK11M7C 切换电容接触器 220V控制电压

TESSICF LC1-DMK11M5C 切换电容接触器 220V控制电压

TESSICF LC1-DMK11M7C 切换电容接触器 220V控制电压

TESSICF LC1-DPK12M7C 切换电容接触器 220V控制电压

TESSICF LC1-DTK12M7C 切换电容接触器 220V控制电压

TESSICF LC1-DWK12M5C 切换电容接触器 220V控制电压

TESSICF LC1-DWK12M7C 切换电容接触器 220V控制电压

TESSICF LR2-D1301C 三极热过载继电器

TESSICF LR2-D1301N 三极热过载继电器 (N型)

TESSICF LR2-D1302C 三极热过载继电器

TESSICF LR2-D1302N 三极热过载继电器 (N型)

TESSICF LR2-D1303C 三极热过载继电器

TESSICF LR2-D1303N 三极热过载继电器 (N型)

TESSICF LR2-D1304C 三极热过载继电器

TESSICF LR2-D1304N 三极热过载继电器 (N型)

TESSICF LR2-D1305C 三极热过载继电器

TESSICF LR2-D1305N 三极热过载继电器 (N型)

TESSICF LR2-D1306C 三极热过载继电器

TESSICF LR2-D1306N 三极热过载继电器 (N型)

TESSICF LR2-D1307C 三极热过载继电器

TESSICF LR2-D1307N 三极热过载继电器 (N型)

TESSICF LR2-D1308C 三极热过载继电器

TESSICF LR2-D1308N 三极热过载继电器 (N型)

TESSICF LR2-D1310C 三极热过载继电器

TESSICF LR2-D1310N 三极热过载继电器 (N型)

TESSICF LR2-D1312C 三极热过载继电器

TESSICF LR2-D1312N 三极热过载继电器 (N型)

TESSICF LR2-D1314C 三极热过载继电器

TESSICF LR2-D1314N 三极热过载继电器 (N型)

TESSICF LR2-D1316C 三极热过载继电器

TESSICF LR2-D1316N 三极热过载继电器 (N型)

TESSICF LR2-D1321C 三极热过载继电器

TESSICF LR2-D1321N 三极热过载继电器 (N型)

TESSICF LR2-D1322C 三极热过载继电器

TESSICF LR2-D1322N 三极热过载继电器 (N型)

TESSICF LR2-D1353N 三极热过载继电器 (N型)

TESSICF LR2-D2353C 三极热过载继电器

TESSICF LR2-D2355C 三极热过载继电器

TESSICF LR2-D3322C 三极热过载继电器

TESSICF LR2-D3353C 三极热过载继电器

TESSICF LR2-D3355C 三极热过载继电器

TESSICF LR2-D3357C 三极热过载继电器

TESSICF LR2-D3359C 三极热过载继电器

TESSICF LR2-D3361C 三极热过载继电器

TESSICF LR2-D3363C 三极热过载继电器

TESSICF LR2-D3365C 三极热过载继电器

TESSICF LR2-D4365C 三极热过载继电器

TESSICF LR2-D4367C 三极热过载继电器

TESSICF LR2-D4369C 三极热过载继电器

LA1-DN02N

LA1-DN11N

LA1-DN22C

LA1-DN22N

LA1-KN11

LA1-KN22

LA4-DA1E

LA4-DA1U

LA4-DA2N

LA4-DA2U

LA4-KE1B

LA5-F400803

LA5-FG431

LA6-DK10R

LA6-DK20M

LA7-D1064

LA7-D2064

LA7-D3064

LA9-D0902

LA9-D09978C

LA9-D11502

LA9-D1269

LA9-D4002

LA9-D50978C

LA9-D901

LA9-FG970

LA9-FJ970

LA-D311

LA-D4RCE

LA-D4RCU

LAD-4RCU

LA-D4TB

LA-D6K10M

LA-D7B106

LAD-7B106

LA-D8N02

LA-D8N11

LA-D8N20

LA-D9R1

LA-D9R1V

LA-D9V2

LA-DN02C

LA-DN04C

LA-DN11

LA-DN11C

LA-DN13C

LA-DN20C

LA-DN22

LA-DN22C

LA-DN31

LA-DN31C

LA-DN40C

LA-DR0

LA-DR2

LA-DR4

LA-DS2

LA-DT0

LA-DT2

LA-DT4

LA-DT9R1

LC1-D0601B7N

LC1-D0601CC5N

LC1-D0601F5N

LC1-D0601M5N

LC1-D0601M7N

LC1-D0601Q5N

LC1-D0601U5N

LC1-D0610B5N

LC1-D0610B7N

LC1-D0610CC5N

LC1-D0610F5N

LC1-D0610M5N

LC1-D0610M7N

LC1-D0610Q5N

LC1-D0901B5N

LC1-D0901B7C

LC1-D0901B7N

LC1-D0901CC5N

LC1-D0901F5C

LC1-D0901F5N

LC1-D0901F7C

LC1-D0901M5C

LC1-D0901M5N

LC1-D0901M7C

LC1-D0901M7N

LC1-D0901P7C

LC1-D0901Q5C

LC1-D0901Q5N

LC1-D0901Q7C

LC1-D0910B5C

LC1-D0910B5N

LC1-D0910B7C

LC1-D0910B7N

LC1-D0910CC5N

LC1-D0910F5C

LC1-D0910F5N

LC1-D0910F7C

LC1-D0910F7N

LC1-D0910M5C

LC1-D0910M5N

LC1-D0910M7C

LC1-D0910M7N

LC1-D0910Q5C

LC1-D0910Q5N

LC1-D0910Q7N

LC1-D096M7

LC1-D09B7C

LC1-D09BD

LC1-D09BDC

LC1-D09BL

LC1-D09E7C

LC1-D09F7

LC1-D09F7C

LC1-D09FD

LC1-D09M7

LC1-D09M7C

LC1-D09MD

LC1-D09P7C

LC1-D09Q7C

LC1-D09U7C

LC1-D115006M5C

LC1-D11500F5C

LC1-D11500F7C

LC1-D11500M5C

LC1-D11500M7C

LC1-D11500Q5C

LC1-D11500Q7C

LC1-D1201B5C

LC1-D1201B7N

LC1-D1201CC5N

LC1-D1201F5N

LC1-D1201M5C

LC1-D1201M5N

LC1-D1201M7C

LC1-D1201M7N

LC1-D1201Q5C

LC1-D1201Q5N

LC1-D1210B5C

LC1-D1210B5N

LC1-D1210B7C

LC1-D1210B7N

LC1-D1210CC5N

LC1-D1210F5C

LC1-D1210F5N

LC1-D1210F7C

LC1-D1210M5C

LC1-D1210M5N

LC1-D1210M7C

LC1-D1210M7N

LC1-D1210Q5C

LC1-D1210Q5N

LC1-D123M7

LC1-D12B7C

LC1-D12BD

LC1-D12BDC

LC1-D12BL

LC1-D12CC7C

LC1-D12F7C

LC1-D12L7C

LC1-D12M7C

LC1-D12MDC

LC1-D12P7C

LC1-D12Q7C

LC1-D12U7C

LC1-D15000F7C

LC1-D15000M7C

LC1-D15000Q7C

LC1-D17000M7C

LC1-D17000Q7C

LC1-D1801CC5C

LC1-D1801CC5N

LC1-D1801E5N

LC1-D1801F5N

LC1-D1801M5C

LC1-D1801M5N

LC1-D1801M7C

LC1-D1801M7N

LC1-D1801Q5C

LC1-D1801Q5N

LC1-D1810B5C

LC1-D1810B5N

LC1-D1810B7C

LC1-D1810B7N

LC1-D1810CC5N

LC1-D1810F5N

LC1-D1810F7C

LC1-D1810M5C

LC1-D1810M5N

LC1-D1810M7C

LC1-D1810M7N

LC1-D1810Q5C

LC1-D1810Q5N

LC1-D1810U5C

LC1-D186M7

LC1-D18B7C

LC1-D18BD

LC1-D18BDC

LC1-D18BL

LC1-D18CC7C

LC1-D18E7C

LC1-D18F7C

LC1-D18M7

LC1-D18M7C

LC1-D18Q7C

LC1-D18U7C

LC1-D205F7C

LC1-D205M5C

LC1-D205M7C

LC1-D205Q5C

LC1-D245M7C

LC1-D245Q5C

LC1-D2501CC5C

LC1-D2501CC5N

LC1-D2501F7N

LC1-D2501M5C

LC1-D2501M5N

LC1-D2501M7C

LC1-D2501M7N

LC1-D2501Q5N

LC1-D2501U5C

LC1-D2510B5N

LC1-D2510B7N

LC1-D2510CC5N

LC1-D2510F5C

LC1-D2510F5N

LC1-D2510F7C

LC1-D2510M5C

LC1-D2510M5N

LC1-D2510M7C

LC1-D2510M7N

LC1-D2510Q5C

LC1-D2510Q5N

LC1-D2510U5C

LC1-D25B7C

LC1-D25BD

LC1-D25BDC

LC1-D25BL

LC1-D25CC7C

LC1-D25F7C

LC1-D25M7C

LC1-D25P7

LC1-D25Q7C

LC1-D25U7C

LC1-D300F7C

LC1-D300M5C

LC1-D300M7C

LC1-D3201B5N

LC1-D3201CC5N

LC1-D3201F5N

LC1-D3201M5C

LC1-D3201M5N

LC1-D3201M7C

LC1-D3201M7N

LC1-D3201Q5N

LC1-D3210B5N

LC1-D3210B7C

LC1-D3210CC5N

LC1-D3210F5C

LC1-D3210F5N

LC1-D3210F7C

LC1-D3210M5C

LC1-D3210M5N

LC1-D3210M7C

LC1-D3210M7N

LC1-D3210Q5C

LC1-D3210Q5N

LC1-D3210Q7N

LC1-D326M7

LC1-D32B7C

LC1-D32BD

LC1-D32BDC

LC1-D32CC7C

LC1-D32F7C

LC1-D32L7C

LC1-D32M7C

LC1-D32Q7C

LC1-D3801M7C

LC1-D3801Q5C

LC1-D3810B5C

LC1-D3810M5C

LC1-D3810M7C

LC1-D3810Q5C

LC1-D38B7C

LC1-D38F7C

LC1-D38M7

LC1-D38M7C

LC1-D38Q7C

LC1-D40008M5

LC1-D4011CC5N

LC1-D4011F5N

LC1-D4011M5N

LC1-D4011M7N

LC1-D40B7C

LC1-D40BD

LC1-D40CC5C

LC1-D40F7C

LC1-D40M7C

LC1-D40P7C

LC1-D40Q7C

LC1-D410F7C

LC1-D410M5C

LC1-D410M7C

LC1-D410Q7C

LC1-D475M7C

LC1-D5011CC5N

LC1-D5011F5N

LC1-D5011M5N

LC1-D50B7C

LC1-D50BD

LC1-D50CC5C

LC1-D50F7C

LC1-D50M7

LC1-D50M7C

LC1-D50Q7C

LC1-D620F7C

LC1-D620M7C

LC1-D6511B7C

LC1-D6511M5N

LC1-D65B7C

LC1-D65BD

LC1-D65CC5C

LC1-D65ED

LC1-D65F7C

LC1-D65FE7

LC1-D65M7C

LC1-D65Q7C

LC1-D80008M5

LC1-D8011CC5C

LC1-D8011L5C

LC1-D80F7C

LC1-D80M7C

LC1-D80Q7C

LC1-D95E7C

LC1-D95F7C

LC1-D95M7C

LC1-D95Q7C

LC1-DMK11M5C

LC1-DT20M7C

LC1-DT25FD

LC1-DT25M7C

LC1-DTK12M7C

LC1-F2654M7

LC1-F330M7

LC1-F400

LC1-F500

LC1-F630

LC1-F800

LC1-F800MW

LC1-K09008B7

LC1-K0901E7

LC1-K0910M7

LC1-K1210M7

LC2-D09M7C

LC2-D3201M5C

LC2-D6511F5C03

LC2-D8011F5C03

LC2-K0901M7

LP1-K0601BD

LP1-K0901BD

LP1-K0901MD

LP1-K0910BD

LP1-K1201MD

LP4-K0901BW3

LR2-D1304N

LR2-D1307C

LR2-D1308N

LR2-D1310N

LR2-D1312C

LR2-D1312N

LR2-D1314N

LR2-D1321N

LR2-D2355C

LT4706M7A

LT4706M7S

LX1-D2B5C

LX1-D2M7C

LX1-D4M7C

LX9-FF220