- 两片式高平台球阀概述：
连接形式:螺纹
公称通径:1/2”∼4”.
适用介质:水,油,蒸汽,碳酸,硝酸.
压力范围:1000WOG.
启闭力N:400∼500.
适用温度:-40~200（°C）
主体材料:不锈钢,304.316.
设计生产采用:国际标准, ISO, API, GB, BS等标准设计生产, 其安全性和质量性都经过严格处理发放国内外市场.