- 铝合金球阀概述：
球阀采用铝合金壳体，不锈钢球芯，具有材料配制合理结构紧凑，重量轻，体积小，使用方便等优点，设有限位和加锁装置，安全可靠。 用途：Q41F-ZL铝合金球阀广泛用于非腐蚀性液体输送管道开闭控制（如油罐车，加油站等）调整：旋转法兰内密封座可调整板杆轻重和消除渗漏，当密封环与球面封部位有损伤时，要修正其密封面或者更换。