- 美标波纹管截止阀概述：

- ■产品结构特点

- 美标波纹管截止阀适用于公称压力CLASS150-900LBS，工作温度-29~350℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。

- ■其主要结构特点

- 1.        产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观；

- 2.        密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、适用寿命长；

- 3.        阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；

- 4.        双重密封，性能更可靠；

- 5.        阀杆升降位置指示，更直观；

- 6.        零件材质，法兰和对焊编尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要。

- ■技术规范

| 结构形式 | BB-BG-OS&Y |
| --- | --- |
| 驱动方式 | 手动 |
|  | 电动 |
| 设计标准 | AMSE BA16.10、BS1873 |
| 结构长度 | ASME B16.10 |
| 连接法兰 | ASME B16.5 |
| 试验和检验 | API 598 |

- ■产品性能规范

| 公称压力 | 壳体试验压力 | 密封试验压力 | 适用温度 | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 3.0 | 2.2 | ≤350℃ | 水、蒸气、油品等 |