- 橡胶排污止回阀概述

- 型号:XH81,XH81A,XH41,XH41A 口径:DN15-1800 压力:1.6MPa 材质:铸铁、铸钢、不锈钢
此阀门生产技术是从西班牙弘法公司引进，该阀门工作道理独特，式样新颖，被广泛用于国内污水处理系统，是一种最新型的排污止回阀，平常称鸭嘴咀阀。XH81,XH81A,XH41,XH41A贮存、运输。

- 此阀门生产技术是从西班牙弘法公司引进，该阀门工作道理独特，式样新颖，被广泛用于国内污水处理系统，是一种最新型的排污止回阀，平常称鸭嘴咀阀。XH81,XH81A,XH41,XH41A贮存、运输。

- V型橡胶止回阀，应放于低温、干燥处；
B、设置地板或高于地平面向下; 
C、该阀门应远离热源、臭氧、机油、强酸、强碱区域；
D、严禁锐利强辐射光线暴晒和承重；
E、严禁锐利器具划破表面；
F、包装箱上标注有＂↑＂，不允许倒放或平放。

| 配合管道通径 | 阀口台阶(A) | 管道接触(B) | 配合管道通径 | 阀口台阶(A) | 管道接触(B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2＂~3/4＂ | 15 | 15 | 10＂ | 50 | 50 |
| 1＂~1-1/4＂ | 20 | 20 | 12＂~14＂ | 100 | 100 |
| 1-1/2~2-1/2 | 25 | 25 | 16＂~20＂ | 150 | 150 |
| 3＂ | 40 | 40 | 24＂~36＂ | 200 | 200 |
| 4＂ | 50 | 50 | 42＂ | 250 | 250 |
| 6＂ | 50 | 50 | 48＂~60＂ | 300 | 300 |
| 8＂ | 50 | 50 | 72＂ | 400 | 400 |
| 说明：DN600-1800(24＂~72＂)为双包箍。 |  |  |  |  |  |