- 不锈钢底阀H42W

- 一、底阀简介：底阀是一种节约能源的阀，一般安装在水泵水下吸管的底端。限制水泵管内液体返回水源，起着只进不出的功能。阀盖上有很多个进水品和加强筋，起到了不易堵塞，主要应用在抽水的管路上。水道和支承的作用.口径有单瓣、双瓣、多瓣型。有法兰连接和螺纹连接。底阀由阀体、阀瓣、阀盖、衬套、密封圈等零件组成，水源的水从阀盖进入阀体。在流体的压力作用下，阀瓣打开水，当示停后出口管内的压力将阀瓣迅速关闭，液体将不会倒回水源，起到了即畅通抽水又节约水能损失的作用。
H42W不锈钢底阀广泛应用于水处理设备、化工设备、石化设备、石油设备、造纸设备、采矿设备、电力设备配套、液化气设备、食品设备、制药设备、给排水设备、市政阀门、机械设备阀门、电子工业阀门、城建阀门、工业管道阀门、通用零部件、工业设备、消防暖通、中央空调、过滤设备、环保设备等领域。
工作温度：0-100℃
公称通经：DN50-300mm
连接方式：法兰
材质：304、316、304L、316L、SS316、WCB、CF3、CF8

- 二、H42W不锈钢底阀概述：                      
本阀安装在水泵吸水管路的底端，能自动阻止流体倒流。

- 三、H42W不锈钢底阀性能与用途：
该阀是一种节约能源的阀,一般安装在水泵水下吸管的底端.限制水泵管内液体返回水源,起着只进不出的功能.阀盖上有很多个进水品和加强筋,起到了不易堵塞,主要应用在抽水的管路上.水道和支承的作用.口径有单瓣,双瓣,多瓣型.有法兰连接和螺纹连接。

- 四、H42W不锈钢底阀结构与原理：
本阀由阀估,阀瓣,阀盖,衬套,密封圈等组成,详见下图水源的水从阀盖进入阀体.在流体的压力作用下,阀瓣打开水,当示停后出口管内的压力将阀瓣迅速关闭,液体将不会倒回水源,起到了即畅通抽水又节约水能损失的作用.

- 五、H42W不锈钢底阀性能参数:

- 工作压力0.25Mpa,0.6Mpa口径:25-1200mm工作介质为常温下的水,液体
单瓣H42,双瓣H42, 多瓣H45

- 六、H42W不锈钢底阀主要技术参数：

| 型号 | 公称压力 | 试验压力 |  | 工作温度 | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 强度 | 密封 |  |  |
| H42W-2.5 H12W-2.5 | 0.25 | 0.4 | 0.28 | ≤100 | 水、酸、 |