- Q41F-10V 塑料CPVC球阀

- 1、使用温度范围广：-40℃ ~95℃

- 2、具有极佳的强度和韧性

- 3、具有优良的耐化学腐蚀性能

- 4、外型结构紧凑美观

- 5、本体重量轻容易安装

- 6、材质卫生无毒

- 7、耐磨损、容易拆卸，维护简单易行

- 8、阻燃性能为自熄性

- 9、低热传导性能，为钢材的1/200

- 10、介质中重离子含量达超纯水含量

- 11、卫生指标符合国家卫生标准

- 12、适用流体：水、空气、油类、腐蚀性化学液