- ZHQ-1型砾石阻火器概述：

- ZHQ-1型砾石阻火器用于安装原油，汽油、煤油、柴油、芳烃，硫等固定顶式储罐上的重要安全设备。它的功能是允许易燃易爆气体通过，对火焰有阻止窒息作用。

- ZHQ-1型砾石阻火器主要外形与法兰连接尺寸：

| 型号规格 | 图号 | 重量 | 技术条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC4（25升） | GKP-25 | 16 | 1、工作压力Kg/cm2时，混合液为4升/秒泡沫发生量25升。 2、工作压力范围2-85 Kg/cm2。 3、玻璃片在1-2 Kg/cm2水压冲破。 |
| PC8（50升） | GKP-50 | 22 | 1、工作压力5 Kg/cm2时，混合液为8升/秒泡沫发生量50升。 2、3同上 |
| PC16（100升） | GKP-100 | 32 | 1、工作压力Kg/cm2时，混合液为8升/秒泡沫发生量100升。 2、3同上 |
| PC24（150升） | GKP-150 | 40 | 1、工作压力Kg/cm2时，混合液为8升/秒泡沫发生量150升。 2、3同上 |

- 主要尺寸

| 型号规格 | 安装尺寸（毫米） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | D1 | D2 | d | L | H | n | di |
| 25升 | Φ130 | Φ110 | Φ160 | KG2″ | 216 | 170 | 4 | Φ14 |
| 50升 | Φ150 | Φ125 | Φ185 | KG21/2″ | 228 | 90 | 4 | Φ18 |
| 100升 | Φ200 | Φ175 | Φ235 | KG3″ | 230 | 210 | 8 | Φ18 |
| 150升 | Φ225 | Φ200 | Φ260 | KG4″ | 234 | 230 | 8 | Φ18 |