- Y型保温过滤器概述：

- Y型保温过滤器用于水/油/气管道和各种设备上不可缺少的一种保温装置,通常装在减压阀/泄压阀/定水位阀或其它设备的进口端,Y型保温过滤器用来清除介质中的杂技.以保护阀门及设备的正常使用。Y型保温过滤器具有结构简单/阻力小,排污方便等特点.一般用水滤网采用18-30目/英寸,如用户有特殊要求过滤网可定制.
Y型保温过滤器主要技术参数:

| 型号 | 连接形式 | 公称压力MPa | 试验压力MPa | 工作压力MPa | 壳体材料 | 过滤网材料 | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BY41H-10 | 法兰 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 灰铸铁 | 1.1 | 水、油和气等 |
| BY41H-16 | 法兰 | 1.6 | 1.76 | 1.6 | 球墨铸铁 | 1.76 |  |
| BY41H-26 | 法兰 | 2.5 | 2.75 | 2.5 | 碳钢 | 2.75 |  |

- Y型保温过滤器主要外形尺寸(法兰尺寸按JB78PN1.0MPa PN1.6MPa PN2.5MPa的规定):

| 口径DN（mm） |  | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BY41H | L | 200 | 220 | 260 | 280 | 320 | 350 | 380 | 495 | 595 | 640 | 700 | 800 | 850 |
|  | H | 100 | 130 | 165 | 195 | 230 | 300 | 335 | 420 | 500 | 580 | 640 | 700 | 790 |