锥形临时过滤器概述：

锥形临时过滤器（SCⅠ、SCⅡ型）（DN25－600，PN≤2.5MPa）

| DN |  |  | d |  | i |  | h |  | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 70 |  | 46 |  | 90 |  | 5 |  |
| 32 | 1-1/4 | 80 |  | 61 |  | 100 |  | 5 |  |
| 40 | 1-1/2 | 90 |  | 66 |  | 120 |  | 5 |  |
| 50 | 2 | 105 |  | 81 |  | 130 |  | 5 |  |
| 65 | 2-1/2 | 125 |  | 91 |  | 140 |  | 5 |  |
| 80 | 3 | 142 |  | 111 |  | 150 |  | 5 |  |
| 100 | 4 | 162 |  | 141 |  | 160 |  | 5 |  |
| 125 | 5 | 192 |  | 172 |  | 190 |  | 10 |  |
| 150 | 6 | 218 |  | 202 |  | 210 |  | 10 |  |
| 200 | 8 | 272 |  | 262 |  | 240 |  | 10 |  |
| 250 | 10 | 326 |  | 322 |  | 270 |  | 10 |  |
| 300 | 12 | 382 |  | 362 |  | 300 |  | 10 |  |