- GYA液压安全阀概述：

- GYA系列液压安全阀装于油罐顶部与呼吸阀配合使用,在呼吸阀一旦失灵时起安全作用。

- 主要外形与法兰连接尺寸

| 规格 | 图号 | 重量 (Kg台) | 安装尺寸（毫米） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | d | D | D1 | D2 | d1 | L | H | n |
| DN80 | GYA-80 | 38 | Ø85 | Ø150 | Ø185 | Ø125 | Ø18 | 376 | 424 | 4 |
| DN100 | GYA-100 | 42 | Ø105 | Ø170 | Ø205 | Ø145 | Ø18 | 500 | 605 | 4 |
| DN150 | GYA-150 | 66 | Ø158 | Ø225 | Ø265 | Ø200 | Ø18 | 650 | 705 | 8 |
| DN200 | GYA-200 | 97.2 | Ø210 | Ø280 | Ø315 | Ø255 | Ø18 | 900 | 755 | 8 |
| DN250 | GYA-250 | 140.2 | Ø264 | Ø335 | Ø370 | Ø310 | Ø18 | 1050 | 885 | 12 |