- 变频减温减压装置

- （一）   结构特点
新一代全自动变频减温减压装置是根据多年经验而设计的新一代节能产品，它采用美国最高品牌honeywell(霍尼韦尔)高端过程调节器和瑞士ABB高性能矢量变频器，配备专用变频控制水泵，通过调节电机转速技术来自动调节减温水的给水量。它不仅控制精度高而且节能、节电、节约能源，并且还有效的保护水泵电机，使得水泵电机的连续使用寿命大大延长，同时变频由于功能多，使得水泵电机在使用过程中根据实际工况自动调节水泵的启动与停止，真正做到全自动控制，变频技术在减温减压装置上的应用使得减温减压装置不仅在技术含量上、使用性能上、节约能源上都处于领先地位。
（二）主要性能指标
1.进口蒸汽压力P1≤ 5.4MPa,t1≤485℃。
2.出口流量Q：
减温减压装置出口流量Q的变化范围为10%Q～100%Q，在此范围内调节比较理想。若有特殊要求，可与本公司技术处协商另定。
3.出口蒸汽压力P2：
出口蒸汽压力P2的调节精度不低于2.5级。
4.出口蒸汽温度t2：
出口蒸汽温度t2的调节精确度不低于2.5级。
5.噪音：
装置正常运行时，在减温减压阀下游一米，同时距管壁一米处测其噪音，噪音音级不大于85分贝。 
（三）供货范围
减温减压装置的供货范围为：
1.减压系统：减温减压阀、电（气）动执行机构、节流孔板等；
2.减温系统：水泵、节流阀等；
3.安全系统：安全阀、止回阀等；　
4.管路系统：蒸汽管道、过渡管、减温水管等；
5.配套附件：截止阀、双金属温度计及接管、压力表及三通阀、弯管、接头、法兰、衬垫、螺栓、螺母、垫圈等。 
（四）变频减温系统与普通减温系统对照表 项 目